## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 龙港印艺小镇AAA景区创建项目-配套项目(松阳路) |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 3955502元
| (大写): | 叁佰玖拾伍万伍仟伍佰零贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:龙港印艺小镇AAA景区创建项目-配套项目(松阳路) | 第1页 共1页
一、工程慨况： 本项目位于龙港市，本次实施范围内松阳路南起港耀路，北至世纪大道，道路全长274m，桩号K0+057.534~K0+243.603，实施范围内道路全长约186米，标准段红线宽度为30米，道路全段均为直线，设计速度为40km/h。 本项目为新建项目，本次设计主要为道路、给排水、交通设施（标志标线）、路灯基础等专业工程； 二、编制依据： 1、由浙江工业大学工程设计集团有限公司设计施工图； 2、工程量清单计价按照国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 4、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； 5、浙建建发[2019]92号文件、财政[2019]39号文件及有关造价政策文件、规范性文件等。 6、取费标准：道路工程、交通工程、多杆合一工程、排水工程按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程取费，给水工程按市政安装工程取费，施工组织措施费取费均按市区计取； 7、材料信息价根据《龙港市建材价格信息》2024年第2期、《温州市建设工程造价信息》2024年第2期、《浙江造价信息》2024年第2期计算及市场询价； 三、工程招标范围： 01、道路工程：主要实施内容包括路基、路面、人行道等。 02、排水工程：雨水管网； 03、给水工程：给水管网； 04、标线工程：热熔标线、标杆等； 05、路灯照明工程：配管、基础、手孔井等； 四、其他说明： （一）统一说明： 01、本工程采用的商品砼，其泵送或非泵送由投标单位自行考虑，结算不予调整； 02、本工程钢筋按设计图纸图示尺寸计算，其损耗、搭接、焊接、连接器等由投标人自行测算，列入综合单价中，结算时工程量不予调整； 03、路基土方开挖方量按现设计工程量暂定计入，结算按实调整； 04、本项目路灯照明工程仅计算预埋管及混凝土路灯基础；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:龙港印艺小镇AAA景区创建项目-配套项目(松阳路) |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 松阳路 | 3955501.97 |  | 40373.89 | 89714.57 | 326601.08
1.1 | 道路工程 | 2936650.60 |  | 27417.80 | 52511.11 | 242475.74
1.2 | 排水工程 | 440186.43 |  | 6411.24 | 12278.93 | 36345.67
1.3 | 路灯照明 | 378802.01 |  | 4809.56 | 18596.09 | 31277.23
1.4 | 给水 | 192748.99 |  | 1540.02 | 5954.46 | 15915.05
1.5 | 标线 | 7113.94 |  | 195.27 | 373.98 | 587.39
合计 |  | 3955502 |  | 40373.89 | 89714.57 | 326601.08

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:松阳路-道路工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 2572806.56 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 267033.27
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 68857.19
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 39731.03 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 13026.00
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.4% | 29126.16 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 27417.80 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 52511.11
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 242475.74
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 2936650.60

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-道路工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 机动车道 |  |  |  |  | 1327729.43 | 57234.07 | 80656.75
1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、摊铺4cmAC-13(SBS改性沥青)细粒式沥青砼； 2、拌合、运输、整形、养护。 | m2 | 2928.05 | 63.05 | 184613.55 | 2898.77 | 6851.64
2 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、喷洒乳化沥青粘层 PC-3型 0.6L/m2。 | m2 | 2928.05 | 1.94 | 5680.42 | 87.84 | 117.12
3 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、摊铺5cmAC-20C型中粒式沥青砼； 2、拌合、运输、整形、养护。 | m2 | 2928.05 | 64.19 | 187951.53 | 2401.00 | 5358.33
4 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1、喷洒乳化沥青粘层 PC-3型 0.6L/m2。 | m2 | 2928.05 | 1.94 | 5680.42 | 87.84 | 117.12
5 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、摊铺7cmAC-25C型粗粒式沥青砼； 2、拌合、运输、整形、养护。 | m2 | 2970.63 | 89.48 | 265811.97 | 3148.87 | 7634.52
6 | 040203003003 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青透层 PC-2型 1.0L/m2 | m2 | 2970.63 | 5.44 | 16160.23 | 475.30 | 326.77
7 | 040203004001 | 封层 | 1、乳化沥青封层 PC-1型 1.2L/m2 | m2 | 2970.63 | 5.36 | 15922.58 | 1515.02 | 534.71
8 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、20cm厚5%水泥稳定碎石基层； 2、拌合、运输、铺筑、找平、碾压、养护。 | m2 | 3059.33 | 56.77 | 173678.16 | 16826.32 | 16367.42
9 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、20cm厚5%水泥稳定碎石基层； 2、拌合、运输、铺筑、找平、碾压、养护。 | m2 | 3148.04 | 56.77 | 178714.23 | 17314.22 | 16842.01
本页小计 | [6 empty] | 1034213.09 | 44755.18 | 54149.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-道路工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040202013001 | 山皮石 | 1、80cm 塘渣； 2、找平、碾压、养护。 | m2 | 3378.66 | 84.80 | 286510.37 | 11352.30 | 21859.93
11 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床整形，碾压，检验。 | m2 | 3520.59 | 1.99 | 7005.97 | 1126.59 | 4647.18
|  | 非机动车道 |  |  |  |  | 421024.65 | 21024.67 | 29364.71
12 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1、摊铺4cmAC-13(SBS改性沥青)细粒式沥青砼； 2、拌合、运输、整形、养护。 | m2 | 1135.73 | 63.05 | 71607.78 | 1124.37 | 2657.61
13 | 040203003004 | 透层、粘层 | 1、喷洒乳化沥青粘层 PC-3型 0.6L/m2。 | m2 | 1135.73 | 1.94 | 2203.32 | 34.07 | 45.43
14 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 1、摊铺6cmAC-20C型中粒式沥青砼； 2、拌合、运输、整形、养护。 | m2 | 1135.73 | 76.96 | 87405.78 | 1033.51 | 2498.61
15 | 040203003005 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青透层 PC-2型 1.0L/m2 | m2 | 1135.73 | 5.44 | 6178.37 | 181.72 | 124.93
16 | 040203004002 | 封层 | 1、乳化沥青封层 PC-1型 1.2L/m2 | m2 | 1224.52 | 5.36 | 6563.43 | 624.51 | 220.41
17 | 040202015003 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、30cm厚5%水泥稳定碎石基层； 2、拌合、运输、铺筑、找平、碾压、养护。 | m2 | 1409.50 | 86.30 | 121639.85 | 12544.55 | 11769.33
18 | 040202013002 | 山皮石 | 1、60cm 塘渣； 2、找平、碾压、养护。 | m2 | 1905.25 | 63.61 | 121192.95 | 4801.23 | 9240.46
19 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1、路床整形，碾压，检验。 | m2 | 2127.22 | 1.99 | 4233.17 | 680.71 | 2807.93
|  | 人行道 |  |  |  |  | 222417.67 | 23087.22 | 5612.80
本页小计 | [6 empty] | 714540.99 | 33503.56 | 55871.82
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-道路工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1、路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 1142.47 | 2.06 | 2353.49 | 1725.13 | 194.22
21 | 040202013003 | 山皮石 | 1、30cm 塘渣； 2、找平、碾压、养护。 | m2 | 1089.60 | 33.05 | 36011.28 | 1601.71 | 3530.30
22 | 040202011001 | 碎石 | 10cm级配碎石垫层 | m2 | 966.26 | 19.62 | 18958.02 | 1207.83 | 898.62
23 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、30X60X6cm人行道板PC砖仿石混凝土面砖； 2、3cm M10水泥砂浆粘结层； 3、20cm C20混凝土基层，砼纵向每5米设置一条假缝,每隔5m设置一条假缝,缝宽0.4cm,深5cm,内灌沥青膏。 4、具体做法及规格详见图纸。 | m2 | 648.39 | 218.52 | 141686.18 | 15671.59 | 842.91
24 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1、25X25X6cm盲道板PC砖仿石混凝土面砖(盲道面)； 2、3cm M10水泥砂浆粘结层； 3、20cm C20混凝土基层，砼纵向每5米设置一条假缝,每隔5m设置一条假缝,缝宽0.4cm,深5cm,内灌沥青膏。 4、具体做法及规格详见图纸。 | m2 | 90.03 | 260.01 | 23408.70 | 2880.96 | 146.75
|  | 侧石、平石、树池 |  |  |  |  | 337566.45 | 44322.49 | 191.24
25 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1、芝麻灰花岗岩（火烧面）树池条石15cm×10cm×120cm； 2、3cmM10水泥砂浆； 3、具体做法详见施工图； | 个 | 46 | 248.95 | 11451.70 | 1045.12 | 1.84
本页小计 | [6 empty] | 233869.37 | 24132.34 | 5614.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-道路工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、芝麻灰花岗岩（火烧面）平石(50×12×12cm)； 2、3cmM10砂浆卧底。 3、具体做法详见施工图； | m | 1069.94 | 53.39 | 57124.10 | 6772.72 | 128.39
27 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、芝麻灰花岗岩（火烧面）侧石(100×15×37cm)，R2倒角； 2、C20砼坞膀； 3、具体做法详见施工图； | m | 1069.94 | 220.59 | 236018.06 | 28546.00 | 21.40
28 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、芝麻灰花岗岩（火烧面）侧石(100×10×20cm)，R2倒角； 2、3cmM10砂浆卧底。 3、具体做法详见施工图； | m | 360.12 | 91.56 | 32972.59 | 7958.65 | 39.61
|  | 新老路面搭接 |  |  |  |  | 13234.87 | 1392.95 | 495.45
29 | 040201021001 | 土工合成材料 | 土工格栅纵横向抗拉强度不小于50KN/m ,伸长率小于4% | m2 | 580.50 | 11.87 | 6890.54 | 1050.71
30 | 040201021002 | 土工合成材料 | 玻璃纤维土工格栅纵横向抗拉强度不小于80KN/m ,伸长率小于4% | m2 | 135.00 | 11.18 | 1509.30 | 244.35
31 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 1、摊铺4cmAC-13(SBS改性沥青)细粒式沥青砼； 2、拌合、运输、整形、养护。 | m2 | 67.50 | 63.05 | 4255.88 | 66.83 | 157.95
32 | 040203003006 | 透层、粘层 | 1、喷洒乳化沥青粘层 PC-3型 0.6L/m2。 | m2 | 67.50 | 1.94 | 130.95 | 2.03 | 2.70
本页小计 | [6 empty] | 338901.42 | 44641.29 | 350.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-道路工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1、铣刨机铣刨路面~厚度4(cm) 2、施工垃圾外运、消纳 | m2 | 67.50 | 6.64 | 448.20 | 29.03 | 334.80
|  | 土石方部分 |  |  |  |  | 250833.49 | 8666.93 | 54721.91
34 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、道路路基土方开挖，土方类别,自行考虑；(工程量暂定) | m3 | 3107.36 | 4.62 | 14356.00 | 1336.16 | 10440.73
35 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、土方弃置，运距由投标单位自行综合考虑；(工程量暂定)。 | m3 | 3107.36 | 13.32 | 41390.04 |  | 34087.74
36 | 040103001001 | 回填方 | 道路路基塘渣填筑，填筑塘渣应使大粒径石料均匀分散在填料中，石料间孔隙应填充小粒径石料、土和石渣，石料占比90%，泥土占比10%，分层填筑压实。沉降工程量由投标单位自行考虑并报价(工程量暂定)。 | m3 | 1934.24 | 100.86 | 195087.45 | 7330.77 | 10193.44
本页小计 | [6 empty] | 251281.69 | 8695.96 | 55056.71
合计 | [6 empty] | 2572806.56 | 155728.33 | 171042.86

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-道路工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 39731.03 | 6411.46 | 9343.16
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 17800.70 | 17800.70 | 2754.00 | 7897.00
2 | 04B001 | 施工用电、用水、现场监控等 | 1、本工程施工用电、用水、现场监控等，施工单位根据施工实际情况在投标书中予以考虑，一次性包干，结算不予调整。 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00
3 | 04B002 | 其他措施费 | 1、包括现状管道保护、现状检查井保护及投标人认为需要增加的其他措施费用，一次性包干，施工单位根据施工实际情况在投标书中予以考虑，一次性包干，结算不予调整。 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
4 | 04B003 | 施工现场围栏 | 1、施工现场围栏安全措施封闭施工，施工单位根据施工实际情况在投标书中予以考虑，一次性包干，结算不予调整。 | 项 | 1 | 7303.06 | 7303.06 | 1102.42 | 1332.75
5 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1、侧平石模板制作、安装、拆除 | m2 | 213.99 | 30.97 | 6627.27 | 2555.04 | 113.41
本页小计 | [6 empty] | 39731.03 | 6411.46 | 9343.16
合计 | [6 empty] | 39731.03 | 6411.46 | 9343.16

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:松阳路-道路工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 39731.03
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 2754.00 | 4755.06 | 7897.00 | 1509.61 | 885.03 | 17800.70 | 17800.70
| 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1 | 648.00 | 1311.56 | 1863.89 | 352.47 | 206.64 | 4382.56 | 4382.56
| 3010 | 压路机 | 台次 | 1 | 486.00 | 1173.49 | 1587.18 | 290.33 | 170.21 | 3707.21 | 3707.21
| 3012 | 沥青混凝土摊铺机 | 台次 | 1 | 972.00 | 1305.25 | 2688.04 | 531.13 | 311.38 | 5807.80 | 5807.80
| 3003 | 履带式推土机90kW以内 | 台次 | 1 | 648.00 | 964.76 | 1757.89 | 335.68 | 196.80 | 3903.13 | 3903.13
2 | 04B001 | 施工用电、用水、现场监控等 | 项 | 1 |  | 5000.00 |  |  |  | 5000.00 | 5000.00
| 补 | 施工用电、用水、现场监控等 | 项 | 1 |  | 5000.00 |  |  |  | 5000.00 | 5000.00
3 | 04B002 | 其他措施费 | 项 | 1 |  | 3000.00 |  |  |  | 3000.00 | 3000.00
| 补 | 其他措施费 | 项 | 1 |  | 3000.00 |  |  |  | 3000.00 | 3000.00
4 | 04B003 | 施工现场围栏 | 项 | 1 | 1102.42 | 4341.43 | 1332.75 | 331.89 | 194.57 | 7303.06 | 7303.06
| 1-596 | 固定式施工围挡 围挡板 | 100㎡ | 1.672 | 659.34 | 2596.55 | 797.10 | 198.50 | 116.37 | 4367.86 | 7303.06
5 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | m2 | 213.99 | 11.94 | 15.69 | 0.53 | 1.77 | 1.04 | 30.97 | 6627.27
| 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | 100m2 | 2.1399 | 1194.10 | 1568.91 | 53.45 | 176.68 | 103.58 | 3096.72 | 6626.67
合计 | [10 empty] | 39731.03

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:道路工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 27417.80
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 27417.80
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.48 | 1344.28
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 364.08
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 29126.16

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:道路工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 8.957 | 150.00 | 1343.55
2 | 二类人工 | 工日 | 895.440 | 162.00 | 145061.28
3 | 三类人工 | 工日 | 85.088 | 186.00 | 15826.37

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:道路工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝14# | kg | 3.879 | 6.81 | 26.42
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | t | 183.076 | 392.00 | 71765.79
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 7947.676 | 0.39 | 3115.49
4 | 黄砂净砂 | t | 44.286 | 116.00 | 5137.18
5 | 石屑 | t | 1449.789 | 66.00 | 95686.07
6 | 碎石综合 | t | 2266.330 | 93.00 | 210768.69
7 | 塘渣 | t | 12470.898 | 44.00 | 548719.51
8 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 192.387 | 389.00 | 74838.54
9 | 粗粒式沥青混凝土AC-25 | m3 | 210.024 | 1195.00 | 250978.68
10 | 细粒式沥青混凝土(SBS改性沥青)AC-13 | m3 | 166.903 | 1447.00 | 241508.64
11 | 中粒式沥青混凝土AC-20 | m3 | 216.692 | 1199.00 | 259813.71
12 | PC砖仿石砖6cm | m2 | 661.358 | 96.00 | 63490.37
13 | PC砖仿石砖盲道6cm | m2 | 91.831 | 109.00 | 10009.58
14 | 柴油0# | kg | 370.555 | 7.94 | 2941.47
15 | 电 | kW·h | 264.561 | 0.71 | 187.84
16 | 水 | m3 | 1144.809 | 4.90 | 5609.56
17 | 脚手架钢管 | t | 0.023 | 4655.00 | 107.07
18 | 土工格栅50KN/m | m2 | 621.135 | 8.94 | 5552.95
19 | 芝麻灰花岗岩（火烧面）侧石100×15×37cm | m | 1080.639 | 168.00 | 181547.35
20 | 芝麻灰花岗岩（火烧面）侧石100×10×20cm | m | 363.721 | 60.55 | 22023.31
21 | 芝麻灰花岗岩（火烧面）树池15cm×10cm | m | 223.008 | 45.42 | 10129.02
22 | 芝麻灰花岗岩（火烧面）平石50×12×12cm | m | 1080.639 | 43.60 | 47115.86

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:道路工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 10.184 | 817.52 | 8325.62
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.500 | 918.39 | 459.20
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 3.592 | 1005.47 | 3611.65
4 | 平地机90kW | 台班 | 23.498 | 698.85 | 16421.58
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.006 | 791.53 | 4.75
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 6.528 | 1130.40 | 7379.25
7 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 12.289 | 439.54 | 5401.51
8 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 18.254 | 576.97 | 10532.01
9 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 42.108 | 690.56 | 29078.10
10 | 钢轮振动压路机12t | 台班 | 7.131 | 893.03 | 6368.20
11 | 轮胎压路机26t | 台班 | 5.486 | 1040.72 | 5709.39
12 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班 | 1.178 | 746.78 | 879.71
13 | 沥青混凝土摊铺机8t | 台班 | 5.486 | 1006.09 | 5519.41
14 | 沥青混凝土摊铺机12t | 台班 | 6.567 | 1295.11 | 8504.99
15 | 沥青混凝土摊铺机15t | 台班 | 0.500 | 2778.69 | 1389.35
16 | 路面铣刨机2000mm | 台班 | 0.072 | 2860.89 | 205.98
17 | 载货汽车4t | 台班 | 2.090 | 482.42 | 1008.26
18 | 载货汽车5t | 台班 | 0.212 | 502.64 | 106.56
19 | 自卸汽车5t | 台班 | 0.143 | 589.54 | 84.30
20 | 自卸汽车15t | 台班 | 33.994 | 1004.03 | 34131.00
21 | 平板拖车组40t | 台班 | 4.000 | 1298.69 | 5194.76
22 | 机动翻斗车1t | 台班 | 76.226 | 242.17 | 18459.65
23 | 洒水车4000L | 台班 | 2.741 | 558.40 | 1530.57
24 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 4.881 | 181.63 | 886.54
25 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 1.125 | 30.66 | 34.49
26 | 混凝土搅拌站45m3/h | 台班 | 6.568 | 1295.04 | 8505.82
27 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.304 | 26.00 | 7.90
28 | 石材切割机 | 台班 | 11.814 | 17.37 | 205.21
29 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 4.896 | 12.45 | 60.96
30 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.702 | 462.08 | 324.38
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:道路工程 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:松阳路-排水工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 378991.33 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 61278.25
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 12570.50
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5759.79 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4209.39
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.4% | 6810.71 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 6411.24 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 12278.93
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 36345.67
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 440186.43

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 23889.34 | 9053.89 | 10431.58
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合土石方 2、挖土深度：详见设计图纸 | m3 | 1260.85 | 4.52 | 5699.04 | 542.17 | 4135.59
2 | 040103001002 | 回填方 | 1、土方回填 | m3 | 856.31 | 14.95 | 12801.83 | 8511.72 | 1858.19
3 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑各类土石方包括淤泥、原有道路结构层、砼、建筑垃圾等 2.运距:自行考虑 | m3 | 404.54 | 13.32 | 5388.47 |  | 4437.80
|  | 雨水管网 |  |  |  |  | 355101.99 | 50978.38 | 2902.78
4 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、管道材料名称：钢筋砼III级管 2、规格：DN800； 3、接口形式：O型橡胶圈柔性接口； 4、垫层厚度、材料品种：100mm厚C20混凝土垫层； 5、C35混凝土管座浇捣； 6、钢筋、模板制作及安装 7、闭水试验 8、做法详见图纸。 | m | 103.70 | 758.31 | 78636.75 | 9422.18 | 1062.93
本页小计 | [6 empty] | 102526.09 | 18476.07 | 11494.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 040501004001 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕管(b型结构壁) 环刚度=12.5KN/m2 2、规格：DN600； 3、接口形式：电热熔承插接口； 4、垫层厚度、材料品种：500mm厚块石换填，100mm厚砂夹石垫层(密实度≥90%)，50mm厚中粗砂(密实度≥90%)； 5、管道周边中粗砂回填(压实度≥95%)； 6、管顶500mm厚碎石夹砂回填，碎石与砂体积比为3:7，碎石最大粒径小于40mm； 7、闭水试验 8、做法详见图纸。 | m | 32.00 | 1060.72 | 33943.04 | 3829.44 | 190.08
本页小计 | [6 empty] | 33943.04 | 3829.44 | 190.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040501004002 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕管(b型结构壁) 环刚度=12.5KN/m2 2、规格：DN400； 3、接口形式：电热熔承插接口； 4、垫层厚度、材料品种：500mm厚块石换填，100mm厚砂夹石垫层(密实度≥90%)，50mm厚中粗砂(密实度≥90%)； 5、管道周边中粗砂回填(压实度≥95%)； 6、管顶500mm厚碎石夹砂回填，碎石与砂体积比为3:7，碎石最大粒径小于40mm； 7、闭水试验 8、做法详见图纸。 | m | 75.00 | 651.38 | 48853.50 | 6672.75 | 179.25
7 | 040501004003 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕管(b型结构壁) 环刚度=12.5KN/m2 2、规格：DN300； 3、接口形式：电热熔承插接口； 4、垫层厚度、材料品种：100mm厚C20混凝土垫层； 5、C35混凝土管座浇捣； 6、模板制作及安装 7、闭水试验 8、做法详见图纸。 | m | 210.00 | 472.81 | 99290.10 | 14723.10 | 634.20
本页小计 | [6 empty] | 148143.60 | 21395.85 | 813.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、材料：雨水检查井,（含落底井）平均井深1.564m； 2、井深、尺寸：φ1000； 3、垫层、基础：100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C30钢筋砼底板； 4、240mm厚M10水泥砂浆砌MU20砖，M10防水水泥砂浆抹面； 5、120mm厚C30钢筋砼盖板； 6、塑钢爬梯、防坠网安装 7、C30商品砼井圈，采用D400型球墨铸铁井盖； 8、浇筑C35商品混凝土基座、基座基础、卸载板 9、钢筋、模板制作、安装、拆除 10、详见图集20S515 P25。 | 座 | 3 | 5469.34 | 16408.02 | 2766.36 | 123.39
本页小计 | [6 empty] | 16408.02 | 2766.36 | 123.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、材料：雨水检查井,平均井深2.127m； 2、井深、尺寸：φ1000； 3、垫层、基础：100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C30钢筋砼底板； 4、240mm厚M10水泥砂浆砌MU20砖，M10防水水泥砂浆抹面； 5、120mm厚C30钢筋砼盖板； 6、塑钢爬梯、防坠网安装 7、C30商品砼井圈，采用C250型球墨铸铁井盖； 8、浇筑C35商品混凝土基座、基座基础、卸载板 9、钢筋、模板制作、安装、拆除 10、详见图集20S515 P25。 | 座 | 2 | 5646.87 | 11293.74 | 2032.04 | 102.66
本页小计 | [6 empty] | 11293.74 | 2032.04 | 102.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040504001003 | 砌筑井 | 1、材料：雨水检查井（含落底井）,平均井深2.364m； 2、井深、尺寸：φ1250； 3、垫层、基础：100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C30钢筋砼底板； 4、240mm厚M10水泥砂浆砌MU20砖，M10防水水泥砂浆抹面； 5、120mm厚C30钢筋砼盖板； 6、塑钢爬梯、防坠网安装 7、C30商品砼井圈，采用D400型球墨铸铁井盖 8、浇筑C35商品混凝土基座、基座基础、卸载板 9、钢筋、模板制作、安装、拆除 10、详见图集20S515-P25。 | 座 | 5 | 6115.72 | 30578.60 | 5648.35 | 299.55
11 | 040504009001 | 雨水口 | 1、材料：单箅雨水口，雨水口落底0.3m； 2、尺寸：680*380mm； 3、垫层、基础：100mm厚C20砼底板，50mmC20细石混凝土垫层找平； 4、M10水泥砂浆砌筑砖砌体，井内壁抹面M10水泥砂浆勾缝； 5、D400级球墨铸铁箅子及底座安装：750mmX450mm； 6、模板制作、安装、拆除 7、详见图集16S518-P11。 | 座 | 32 | 1128.07 | 36098.24 | 5884.16 | 310.72
本页小计 | [6 empty] | 66676.84 | 11532.51 | 610.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 378991.33 | 60032.27 | 13334.36

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 5759.79 | 2943.40 | 1627.25
1 | 041101005001 | 井字架 | 1、检查井4m内。 | 座 | 7 | 217.01 | 1519.07 | 1208.83
2 | 041101005002 | 井字架 | 1、检查井2m内。 | 座 | 3 | 112.25 | 336.75 | 263.91
3 | 04B004 | 排水、降水 | 1、施工降水、排水，由施工单位根据施工实际情况给予考虑，结算不予调整。 | 项 | 1 | 3903.97 | 3903.97 | 1470.66 | 1627.25
本页小计 | [6 empty] | 5759.79 | 2943.40 | 1627.25
合计 | [6 empty] | 5759.79 | 2943.40 | 1627.25

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:松阳路-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 5759.79
1 | 041101005001 | 井字架 | 座 | 7 | 172.69 | 5.42 |  | 24.52 | 14.38 | 217.01 | 1519.07
| 6-1172 | 钢管井字架 井深（m以内）4 | 座 | 7 | 172.69 | 5.42 |  | 24.52 | 14.38 | 217.01 | 1519.07
2 | 041101005002 | 井字架 | 座 | 3 | 87.97 | 4.47 |  | 12.49 | 7.32 | 112.25 | 336.75
| 6-1171 | 钢管井字架 井深（m以内）2 | 座 | 3 | 87.97 | 4.47 |  | 12.49 | 7.32 | 112.25 | 336.75
3 | 04B004 | 排水、降水 | 项 | 1 | 1470.66 |  | 1627.25 | 508.15 | 297.91 | 3903.97 | 3903.97
| 1-552 | 湿土排水 | 100m3 | 3.78255 | 291.60 |  | 413.66 | 117.57 | 68.93 | 891.76 | 3373.13
| 1-553 | 抽水 | 100m3 | 3.78255 | 97.20 |  | 16.54 | 16.77 | 9.83 | 140.34 | 530.84
合计 | [10 empty] | 5759.79

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:排水工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 6411.24
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 6411.24
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.48 | 314.34
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 85.13
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 6810.71

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:排水工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 60.353 | 150.00 | 9052.95
2 | 二类人工 | 工日 | 332.064 | 162.00 | 53794.37
3 | 三类人工 | 工日 | 0.686 | 186.00 | 127.60

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:排水工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 4.084 | 3807.00 | 15547.79
2 | 镀锌铁丝10# | kg | 0.705 | 5.92 | 4.17
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1759.952 | 0.39 | 689.90
4 | 黄砂中粗砂 | t | 84.586 | 123.00 | 10404.08
5 | 黄砂毛砂 | t | 43.758 | 105.00 | 4594.59
6 | 黄砂净砂 | t | 11.110 | 116.00 | 1288.76
7 | 碎石40 | t | 106.795 | 93.00 | 9931.94
8 | 块石 | t | 135.040 | 87.00 | 11748.48
9 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 20.412 | 415.00 | 8470.98
10 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 2.879 | 378.00 | 1088.26
11 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 37.449 | 389.00 | 14567.66
12 | 非泵送商品混凝土-细石C20 | m3 | 0.418 | 419.00 | 175.14
13 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 8.203 | 424.00 | 3478.07
14 | 非泵送商品混凝土C35 | m3 | 98.021 | 454.00 | 44501.53
15 | HDPE缠绕管(b型结构壁) 环刚度=12.5KN/m2DN300 | m | 213.150 | 132.00 | 28135.80
16 | HDPE缠绕管(b型结构壁) 环刚度=12.5KN/m2DN400 | m | 76.125 | 208.00 | 15834.00
17 | HDPE缠绕管(b型结构壁) 环刚度=12.5KN/m2DN600 | m | 32.480 | 413.00 | 13414.24
18 | 钢筋砼III级管φ800 | m | 104.737 | 315.00 | 32992.16
19 | 水 | m3 | 225.912 | 4.90 | 1106.97
20 | C250型球墨铸铁井盖φ700 | 套 | 2.000 | 870.00 | 1740.00
21 | D400型球墨铸铁井盖φ700 重型 | 套 | 8.000 | 950.00 | 7600.00

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:排水工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 1.386 | 1005.47 | 1393.58
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 2.427 | 1130.40 | 2743.48
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 76.662 | 27.17 | 2082.91
4 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.354 | 788.12 | 278.99
5 | 汽车式起重机12t | 台班 | 0.858 | 896.07 | 768.83
6 | 叉式起重机3t | 台班 | 0.086 | 521.74 | 44.87
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.992 | 502.64 | 498.62
8 | 自卸汽车15t | 台班 | 4.420 | 1004.03 | 4437.81
9 | 机动翻斗车1t | 台班 | 1.838 | 242.17 | 445.11
10 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.226 | 181.63 | 222.68
11 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.241 | 219.56 | 52.91
12 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.360 | 41.40 | 14.90
13 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.849 | 25.82 | 21.92
14 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.317 | 26.00 | 8.24
15 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.053 | 29.60 | 1.57
16 | 电动单级离心清水泵100mm | 台班 | 1.816 | 34.46 | 62.58
17 | 污水泵70mm | 台班 | 20.804 | 75.21 | 1564.67
18 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.661 | 91.04 | 60.18
19 | 对接熔接机DRh-16A | 台班 | 2.503 | 36.95 | 92.49
20 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 9.238 | 12.45 | 115.01
21 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 11.817 | 4.40 | 51.99

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:松阳路-路灯照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 322707.70 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 66892.40
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6220.99
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.3% | 6220.99 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.19% | 4809.56 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 18596.09
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 31277.23
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 378802.01

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-路灯照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040805001001 | 常规照明灯 | 10m杆高双臂路灯 180W+60W 悬挑2.0m 一 、基础做法 1、C20混凝土垫层 2、C30混凝土基础及其钢筋 3、10㎜基础预埋钢板、M30地脚螺栓 4、-40*4镀锌扁铁接地母线、L50*5*2500垂直接地体 5、C20混凝土包封 6、模板制安 7、基础挖填土及外运消纳 | 套 | 10 | 7637.76 | 76377.60 | 20150.50 | 3287.40
2 | 040805001002 | 常规照明灯 | （指路牌/分道牌）10m杆高双臂路灯 180W+60W 悬挑2.0m 一 、基础做法 1、C20混凝土垫层 2、C30混凝土基础及其钢筋 3、10㎜基础预埋钢板、M30地脚螺栓 4、-40*4镀锌扁铁接地母线、L50*5*2500垂直接地体 5、C20混凝土包封 6、模板制安 7、基础挖填土及外运消纳 | 套 | 4 | 14726.08 | 58904.32 | 14908.88 | 2530.24
3 | 040803002001 | 电缆保护管（绿化带及人行道） | 1、名称：电缆保护管 2、型号、规格：6孔MPP110*5.0 3、基础加固要求：100mmC15混凝土垫层、C25混凝土包封 素土回填 4、模板制安 5、挖填土及外运、消纳 | m | 350.00 | 416.64 | 145824.00 | 23558.50 | 5400.50
本页小计 | [6 empty] | 281105.92 | 58617.88 | 11218.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-路灯照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 040803002002 | 电缆保护管（车行道） | 1、名称：电缆保护管 2、型号、规格：6孔MPP110*5.0 3、基础加固要求：100mmC15混凝土垫层、C25混凝土包封 素土回填 4、钢筋、模板制安 5、挖填土及外运、消纳 | m | 42.00 | 510.08 | 21423.36 | 3503.64 | 894.60
5 | 040504001004 | 砌筑井 | 路灯接线井500*400*1100 1.垫层、基础材质及厚度：100mm细砂夯实垫层、100mm厚C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20混凝土普通砖，M10水泥砂浆 3.勾缝、抹面要求：内外壁1:2.5水泥砂浆抹面 4.井盖、井圈材质及规格：钢筋混凝土检查井井盖 5.其他：具体做法详见图纸 | 座 | 14 | 961.03 | 13454.42 | 3163.86 | 124.60
6 | 040504001005 | 砌筑井 | 路灯接线井1000*1000*1560 1.垫层、基础材质及厚度：100mm细砂夯实垫层、200mm厚C25混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20混凝土普通砖，M10水泥砂浆 3.勾缝、抹面要求：内外壁1:2.5水泥砂浆抹面 4.井盖、井圈材质及规格：钢筋混凝土检查井井盖 5.其他：具体做法详见图纸 | 座 | 4 | 1681.00 | 6724.00 | 2393.16 | 93.68
本页小计 | [6 empty] | 41601.78 | 9060.66 | 1112.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-路灯照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 322707.70 | 67678.54 | 12331.02

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-路灯照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:松阳路-路灯照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:路灯照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4809.56
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.19 | 4809.56
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.41 | 274.26
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 86.96
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.57 | 1050.21
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 6220.99

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:路灯照明 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.334 | 150.00 | 50.10
2 | 一类人工 | 工日 | 31.041 | 150.00 | 4656.15
3 | 二类人工 | 工日 | 388.722 | 162.00 | 62972.96
4 | 机械人工 | 工日 | 0.744 | 162.00 | 120.53

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:路灯照明 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 929.705 | 0.39 | 364.44
2 | 黄砂净砂 | t | 5.502 | 116.00 | 638.23
3 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 5.336 | 415.00 | 2214.44
4 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.819 | 389.00 | 318.59
5 | 地脚螺栓成套 | kg | 1038.931 | 5.50 | 5709.96
6 | MPP110*5.0 | m | 2422.560 | 26.51 | 64230.06
7 | L50*50*5*2500热镀锌角钢 | 根（块） | 56.000 | 52.42 | 2935.63
8 | 镀锌扁铁-40*4 | m | 134.400 | 7.01 | 941.89

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:路灯照明 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 58.800 | 1.02 | 59.98
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.142 | 1005.47 | 142.78
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.744 | 791.53 | 588.90
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.273 | 791.53 | 216.09
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.652 | 1130.40 | 1867.42
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 33.636 | 27.17 | 913.89
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.848 | 788.12 | 668.33
8 | 载货汽车4t | 台班 | 0.835 | 482.42 | 402.82
9 | 载货汽车5t | 台班 | 1.242 | 502.64 | 624.28
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.116 | 502.64 | 58.31
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 4.706 | 1004.03 | 4724.97
12 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.666 | 242.17 | 161.29
13 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.167 | 219.56 | 36.67
14 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.699 | 37.71 | 26.36
15 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.075 | 41.40 | 3.11
16 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.521 | 41.40 | 21.57
17 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 1.600 | 25.82 | 41.31
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.366 | 26.00 | 9.52
19 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.016 | 29.60 | 0.47
20 | 台式砂轮机Ф250mm | 台班 | 4.704 | 4.34 | 20.42
21 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 11.536 | 59.44 | 685.70
22 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 4.584 | 86.44 | 396.24
23 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 5.120 | 91.04 | 466.12
24 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 1.054 | 91.04 | 95.96
25 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.509 | 8.59 | 4.37
26 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.953 | 12.45 | 49.21
27 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 9.794 | 4.40 | 43.09

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:松阳路-给水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 168887.52 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 21418.91
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1991.96
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.3% | 1991.96 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.19% | 1540.02 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 5954.46
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 15915.05
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 192748.99

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040501003001 | 铸铁管 | 1.垫层、基础材质及厚度：砂垫层150㎜厚，中粗砂回填至管顶，500mm碎石夹砂回填 2.材质及规格：K9级球墨铸铁管 DN300 3.接口方式：T型橡胶圈柔性接口 4.管道检验及试验要求：管道试压、消毒冲洗 5.除锈防腐：除锈质量等级Sa2.5级后，做环氧煤沥青防腐层（特强级，底漆一道，面漆四道，涂层缠绕玻璃丝布二层，总厚度不小于0.6㎜） | m | 186.00 | 527.42 | 98100.12 | 9601.32 | 1078.80
2 | 040501003002 | 铸铁管 | 1.垫层、基础材质及厚度：砂垫层150㎜厚，中粗砂回填至管顶，500mm碎石夹砂回填 2.材质及规格：K9级球墨铸铁管 DN200 3.接口方式：T型橡胶圈柔性接口 4.管道检验及试验要求：管道试压、消毒冲洗 5.除锈防腐：除锈质量等级Sa2.5级后，做环氧煤沥青防腐层（特强级，底漆一道，面漆四道，涂层缠绕玻璃丝布二层，总厚度不小于0.6㎜） | m | 32.00 | 372.73 | 11927.36 | 1466.88 | 28.80
3 | 040502001001 | 铸铁管管件 | 1、材料名称：90°承插弯头 2、规格：DN150 3、详见图纸 | 个 | 2 | 351.78 | 703.56 | 176.90
本页小计 | [6 empty] | 110731.04 | 11245.10 | 1107.60
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 040502001002 | 铸铁管管件 | 1、材料名称：盘插短管 2、规格：DN150 3、详见图纸 | 个 | 2 | 282.52 | 565.04 | 176.90
5 | 040502001003 | 铸铁管管件 | 1、材料名称：盘承短管 2、规格：DN300 3、详见图纸 | 个 | 5 | 639.33 | 3196.65 | 605.90 | 43.20
6 | 040502001004 | 铸铁管管件 | 1、材料名称：盘插短管 2、规格：DN300 3、详见图纸 | 个 | 3 | 617.63 | 1852.89 | 363.54 | 25.92
7 | 040502001005 | 铸铁管管件 | 1、材料名称：双盘短管 2、规格：DN200 3、详见图纸 | 个 | 2 | 393.06 | 786.12 | 229.40
8 | 040502001006 | 铸铁管管件 | 1、材料名称：双承单插三通 2、规格：DN300*DN300*DN150 3、详见图纸 | 个 | 2 | 864.64 | 1729.28 | 242.36 | 17.28
9 | 040502001007 | 铸铁管管件 | 1、材料名称：三插单承四通 2、规格：DN300*DN300*DN200*DN200 3、详见图纸 | 个 | 1 | 1272.71 | 1272.71 | 121.18 | 8.64
10 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类：软密封闸阀 2.材质及规格：DN300 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 | 5955.24 | 11910.48 | 236.52 | 102.46
11 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类：软密封闸阀 2.材质及规格：SZ45X-10型 DN200 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 | 2039.00 | 4078.00 | 154.22
本页小计 | [6 empty] | 25391.17 | 2130.02 | 197.50
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040502005003 | 阀门 | 1.种类：软密封闸阀 2.材质及规格：SZ45X-10型 DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 | 1389.00 | 2778.00 | 154.22
13 | 040502005004 | 阀门 | 1.种类：闸阀 2.材质及规格：SZ45X-10型 DN80 | 个 | 1 | 479.01 | 479.01 | 43.90
14 | 040502005005 | 阀门 | 1.种类：排气阀 2.材质及规格：KP-10型 DN80 | 个 | 1 | 1355.27 | 1355.27 | 34.99
15 | 040502010001 | 消火栓 | 1.规格：SSF150/80-1.6 2.安装部位、方式：室外地上式防撞型 3.详见图集13S201 | 个 | 2 | 1861.69 | 3723.38 | 291.60 | 15.50
16 | 040502007001 | 盲堵板制作、安装 | 1、材料名称：扪板 2、规格：DN200 3、详见图纸 | 个 | 2 | 241.06 | 482.12 | 118.90
17 | 040504001006 | 砌筑井 | 1、材料：闸阀井 2、规格：Ф1400 3、详见图纸及图集05S502 | 座 | 2 | 2468.48 | 4936.96 | 1332.28 | 0.60
18 | 040504001007 | 砌筑井 | 1、材料：闸阀井 2、规格：Ф1200 3、详见图纸及图集05S502 | 座 | 4 | 2020.46 | 8081.84 | 2268.64 | 1.08
19 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类：钢制三通 2.材质及规格：钢 DN300*80 | 个 | 1 | 1185.94 | 1185.94 | 423.79 | 160.55
20 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 人机结合挖槽、坑土方 | m3 | 219.57 | 9.25 | 2031.02 | 1058.33 | 588.45
本页小计 | [6 empty] | 25053.54 | 5726.65 | 766.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 040103001003 | 回填方 | 原土回填、夯实 | m3 | 103.68 | 15.07 | 1562.46 | 1030.58 | 224.99
22 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、土方弃置，运距由投标单位自行综合考虑； | m3 | 115.89 | 16.21 | 1878.58 | 49.83 | 1488.03
23 | 040501014001 | 新旧管连接 | 球墨铸铁管新旧管连接 DN300 | 处 | 1 | 2985.29 | 2985.29 | 1303.45 | 8.64
24 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 管道支墩（档墩） C35混凝土 | m3 | 3.07 | 418.71 | 1285.44 | 446.87 | 30.58
本页小计 | [6 empty] | 7711.77 | 2830.73 | 1752.24
合计 | [6 empty] | 168887.52 | 21932.50 | 3823.52

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:松阳路-给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1540.02
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.19 | 1540.02
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.41 | 87.82
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 27.84
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.57 | 336.28
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1991.96

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 14.259 | 150.00 | 2138.85
2 | 二类人工 | 工日 | 122.190 | 162.00 | 19794.78

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 碎石40 | t | 150.167 | 93.00 | 13965.53
2 | 碎石综合 | t | 1.370 | 93.00 | 127.41
3 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 4.340 | 415.00 | 1801.10
4 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.212 | 389.00 | 82.47
5 | 水 | m3 | 1.110 | 4.90 | 5.44
6 | 橡胶圈DN200 | 个 | 5.504 | 29.20 | 160.74
7 | 橡胶圈DN200 | 个 | 4.120 | 29.20 | 120.32
8 | 橡胶圈DN300 | 个 | 31.992 | 48.67 | 1557.13
9 | 橡胶圈DN300 | 个 | 3.060 | 48.67 | 148.94
10 | 橡胶圈DN300 | 个 | 22.660 | 48.67 | 1102.92
11 | 钢管DN300 壁厚12㎜ | m | 0.911 | 420.67 | 383.23
12 | 球墨铸铁管 K9系列DN200 | m | 32.000 | 169.25 | 5415.96
13 | 球墨铸铁管 K9系列DN300 | m | 186.000 | 278.74 | 51845.57
14 | 承盘短管DN200 | 个 | 2.000 | 189.43 | 378.86
15 | 三插单承四通DN300*DN300*DN200*DN200 | 个 | 1.000 | 1009.75 | 1009.75
16 | 双承单插三通DN300*DN300*DN150 | 个 | 2.000 | 601.67 | 1203.35
17 | 承盘短管DN300 | 个 | 5.000 | 376.36 | 1881.80
18 | 插盘短管DN300 | 个 | 3.000 | 354.66 | 1063.99
19 | 铸铁三通DN300 | 个 | 1.000 | 814.47 | 814.47
20 | 铸铁套管DN300 | 个 | 1.000 | 369.00 | 369.00
21 | 软密封闸阀DN300 | 个 | 2.000 | 5695.00 | 11390.00
22 | 软密封闸阀DN200 | 个 | 2.000 | 1911.00 | 3822.00
23 | 闸阀SZ45X-10型 DN80 | 个 | 1.000 | 424.00 | 424.00
24 | 扪板DN200 | 片 | 2.000 | 151.87 | 303.74
25 | 排气阀KP-10型 DN80 | 个 | 1.000 | 1307.00 | 1307.00

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.203 | 1005.47 | 204.11
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.274 | 791.53 | 216.88
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.341 | 1130.40 | 385.47
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 14.566 | 27.17 | 395.76
5 | 载货汽车5t | 台班 | 0.955 | 502.64 | 480.02
6 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.266 | 1004.03 | 1271.10
7 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.126 | 242.17 | 30.51
8 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.084 | 5.57 | 0.47
9 | 试压泵25MPa | 台班 | 0.436 | 20.31 | 8.86
10 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 1.121 | 59.44 | 66.63
11 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.176 | 86.44 | 15.21
12 | 直流弧焊机20kW | 台班 | 0.218 | 74.09 | 16.15
13 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.153 | 15.99 | 2.45
14 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.754 | 12.45 | 21.84
15 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.532 | 462.08 | 707.91

## 5_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:松阳路-标线 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 5911.43 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1994.54
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 241.14
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×12.09% | 241.14 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 195.27 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 373.98
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 587.39
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 7113.94

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-标线 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 标线、标记 |  |  |  |  | 4291.69 | 1195.70 | 820.55
1 | 040205007001 | 标记 | 直行箭头（白色）：一道冷漆,一道热熔,白色标线,6m,技术要求详见相关资料。 | 个 | 1 | 182.87 | 182.87 | 62.05 | 38.62
2 | 040205007002 | 标记 | 转弯箭头（白色）：一道冷漆,一道热熔,白色标线,6m,技术要求详见相关资料。 | 个 | 1 | 232.34 | 232.34 | 79.38 | 48.08
3 | 040205007003 | 标记 | 直行转弯箭头（白色）：一道冷漆,一道热熔,白色标线,6m,技术要求详见相关资料。 | 个 | 5 | 310.64 | 1553.20 | 530.55 | 322.25
4 | 040205006001 | 标线 | 人行横道线（白色）：一道冷漆,一道热熔,白色标线,宽度40cm,技术要求详见相关资料。 | m | 24.00 | 19.68 | 472.32 | 100.08 | 81.84
5 | 040205006002 | 标线 | 标线线（黄色）：一道冷漆,一道热熔,白色标线,宽度15cm,技术要求详见相关资料。 | m | 201.00 | 7.38 | 1483.38 | 313.56 | 257.28
6 | 040205006003 | 标线 | 停止线：一道冷漆,一道热熔,白色或黄色标线,宽度40cm,技术要求详见相关资料。 | m | 6.00 | 19.68 | 118.08 | 25.02 | 20.46
7 | 040205007004 | 标记 | “自行车”字白色标记：一道冷漆,一道热熔，尺寸1.5m×1.0m，技术要求详见相关资料。 | 个 | 2 | 124.75 | 249.50 | 85.06 | 52.02
本页小计 | [6 empty] | 4291.69 | 1195.70 | 820.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-标线 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 标杆 |  |  |  |  | 1619.74 | 354.43 | 68.41
8 | 040205018001 | 警示柱 | 1.材料品种：钢管警示柱 2.规格尺寸：φ80*1200*3 3.C25混凝土基础 4.其余详见图纸 | 根 | 4 | 66.64 | 266.56 | 58.32
9 | 040205003001 | 标杆 | Φ89单立柱 1.形式：立柱 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：Φ89*4.5*3.8m 4.基础、垫层：材料品种、厚度：850*800*900C25混凝土基础、1块300*300*16加劲法兰盘、1块300*300*8底座法兰盘、4根M20*700地脚螺栓 5.模板制安 6.油漆品种：外喷环氧富锌漆 | 根 | 1 | 1015.17 | 1015.17 | 257.23 | 37.93
10 | 040205004001 | 标志板 | φ800停车让行标志牌 | 块 | 1 | 338.01 | 338.01 | 38.88 | 30.48
本页小计 | [6 empty] | 1619.74 | 354.43 | 68.41
合计 | [6 empty] | 5911.43 | 1550.13 | 888.96

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:松阳路-标线 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 5_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:松阳路-标线 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
合计

## 5_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:标线 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 195.27
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 195.27
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.48 | 9.57
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 2.59
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 33.71
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 241.14

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:标线 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 9.502 | 162.00 | 1539.32
2 | 三类人工 | 工日 | 0.063 | 186.00 | 11.72

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:标线 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 地脚螺栓成套 | kg | 0.588 | 5.50 | 3.23
2 | Φ89单立柱Φ89*4.5*3.8m | 根 | 1.000 | 247.01 | 247.01

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:标线 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.461 | 693.00 | 319.47
2 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.249 | 542.55 | 135.09
3 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.006 | 788.12 | 4.73
4 | 载货汽车4t | 台班 | 0.276 | 482.42 | 133.15
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.309 | 482.42 | 149.07
6 | 载货汽车4t | 台班 | 0.232 | 482.42 | 111.92
7 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.001 | 41.40 | 0.04
8 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.140 | 26.00 | 3.64
9 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.003 | 86.44 | 0.26
10 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.070 | 91.04 | 6.37
11 | 液压升降机 9m | 台班 | 0.060 | 25.57 | 1.53
12 | 手推式热熔底漆车 | 台班 | 0.229 | 102.00 | 23.36
13 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.017 | 12.45 | 0.21
14 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.035 | 4.40 | 0.15