龙港市双龙老旧工业园区改造工程（服务中心）智能化采购

招标文件

（电子招投标）

项目编号：LGCG2025201

龙港市产业科技发展集团有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

二〇二五年九月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	6

一、总 则	11

二、招标文件	12

三、投标文件	13

四、投标	16

五、开 标	17

六、评 标	18

七、合同签订及其他	23

第三部分  项目技术规范和服务要求	26

第四部分  合同主要条款	58

第五部分  应提交的有关格式范例	63

资格文件	64

报价文件	68

商务技术文件	76

第六部分   评标办法	87

- 第一部分  招标公告

项目概况： 龙港市双龙老旧工业园区改造工程（服务中心）智能化采购 招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2025年09月26日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购组织类型：国企采购（非政府采购）

资金来源：自筹资金

项目编号：LGCG2025201

项目名称：龙港市双龙老旧工业园区改造工程（服务中心）智能化采购

预算金额（元）：3267109

最高限价（元）：3267109

采购需求：

标项一

标项名称: 龙港市双龙老旧工业园区改造工程（服务中心）智能化采购

数量:1

预算金额（元）:3267109元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购内容及要求

备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

二、申请人的资格要求：

（一）满足以下规定；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力;

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

（三） 本项目（否）接受联合体投标；

三、获取招标文件

时间：/至2025年09月26日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）

方式：线上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2025年09月26日09点30分（北京时间）

投标地点(网址）：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应

开标时间：2025年09月26日09点30分

开评标地点（网址）：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼/“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

2.其他事项：①投标保证金：投标供应商无需缴纳投标保证金。 ②本项目为龙港市国企采购，如与相关规定不一致以本采购文件为准。

七、对本次采购提出询问、质疑，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：龙港市产业科技发展集团有限公司

地    址：龙港市世纪大道（印艺小镇客厅）10楼

传    真：/

项目联系人（询问）：吕先生

项目联系方式（询问）： 0577-68660159

2.采购代理机构信息

名    称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地    址：龙港市彩虹智慧园4栋401室

传    真：0577-68882001

项目联系人（询问）：金扬滚

项目联系方式（询问）：0577-68882000/15990799335

3.国企采购监督管理部门

名称：龙港市产业科技发展集团有限公司

地址：龙港市世纪大道（印艺小镇客厅）10楼

联系人： 杨先生

监督投诉电话：0577-68660157

注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（http://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：龙港市双龙老旧工业园区改造工程（服务中心）智能化采购。 二、项目实施地点：龙港市产业科技发展集团有限公司 指定地点。 三、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 四、供货期：▲接到采购人通知之日起 60 日历天内完成所有设备安装调试，通过初验并投入试运行；试运行至少 3 个月后通过终验，投入正式使用。 五、采购预算金额：标项1：人民币： 3267109 元，最高限价：人民币： 3267109元，如供应商的投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。 六、本项目采购属性：þ货物类 ¨工程类 ¨服务类 七、本项目采购标的所属行业：工业 八、是否为专门面向小微企业： □专门面向中、小型/微型企业采购项目，（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），但不再执行价格评审优惠的扶持政策。 ☑非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）货物的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务和工程的，视同为中型企业。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：投标供应商无需缴纳投标保证金。 |
| 4 | 招标服务费：采购代理服务费向中标供应商收取，（招标代理服务收费以国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文件计算 标项1： 37800元）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。 招标代理服务费汇入以下帐号： 开户银行：中国农业银行苍南华融支行 开户名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）龙港分所 开户帐号：1925 5201 0400 07037 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； - ◆注意：投标供应商在编制电子投标文件和上传文件时需确保“乐采云电子交易客户端”和“CA驱动端”为最新版本，请各投标供应商及时查看更新。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：苍南县灵溪镇鑫鑫财富中心1幢601室金扬滚收）。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：（不作强制要求） a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：2025年09月26日09点30分。 |
| 14 | 投标地点：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应 |
| 15 | 开标时间和地点（网址）：2025年09月26日09点30分。 龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼/“乐采云平台（www.lecaiyun.com）” |
| 16 | 样品提供： þA不要求提供。 ¨B要求提供（现场送达）， （1）样品： 详见评标办法； （2）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （3）提供样品的截止时间： 2024年09月26日09点30分 ；地点： 龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼 ；联系人： 金扬滚 ，联系电话： 15990799335 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (4)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （5）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 17 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 18 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 19 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第六部分 评分办法》。 2、满足财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。 |
| 20 | 不符合以下情况的，其投标将被拒绝。 （一）满足以下规定； 1．具有独立承担民事责任的能力； 2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3．具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力; 4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5．参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； 6．法律、行政法规规定的其他条件。 （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动； （三）本项目（否）接受联合体投标。 |
| 21 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位龙港市产业科技发展集团有限公司 为本项目的采购人（合同中的甲方），温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）为采购代理机构，龙港市产业科技发展集团有限公司为国企采购备案机构，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标供应商，经评审产生并经批准的投标供应商为中标供应商，签订合同后的中标供应商为供应商(合同中的乙方)。

3、投标供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标供应商应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标供应商需自行承担涉及投标的一切税、费用。

（五）分包、转包

本项目禁止分包、转包。

（六）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

- 第六部分  评标办法

2、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标供应商应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：

投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业

[2011]300 号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定，在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标供应商的资格文件至少应包括以下内容：

（一）基本资格条件审查材料：

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标供应商的报价文件至少应包括以下内容：

- 投标响应函；

- 开标一览表；

- 报价明细清单；

- 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料

3、投标供应商的商务技术文件至少应包括以下内容：

- 法定代表人授权委托书；

- 法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

- 资质文件（如有）；

- 投标产品配置表；

- 商务技术偏离表；

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（复印件加盖有效公章） ；

- 投标供应商项目业绩一览表 ；

- 投标供应商针对本项目的方案

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（格式自拟）；

- 服务承诺；

- 其他必要提供的资料。

- 投标供应商认为需要的其他文件资料

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标供应商的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

5.3本文件《第五部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

（六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

（七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

（八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

（一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

（二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

（三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

（四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

（一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标活动的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程（两阶段：通过“乐采云平台”按以下流程实施）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；注：提交的备份文件上传解密失败的将做无效标处理。

（2）投标文件解密结束，通过在线询标形式发送各投标供应商组织签署《采购活动现场确认声明书》，未在规定时间内提交视为默认；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标第二阶段会议。首先通过乐采云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，由供应商代表及相关人员进行确认（通过“乐采云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议；

（3）公布报价文件无效供应商名称及理由，公布有效投标供应商的报价得分；

（4）公布评审结果、中标候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

4.1开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

（一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

（二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

（五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响采购公平竞争行为的；

（9）参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的IP地址或网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评审细则详见第六部分。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“乐采云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标供应商过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十四）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

（十五）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标供应商后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标供应商进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标供应商签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标供应商。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与采购人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、签订合同后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的1%作为履约保证金（转账或保函，保函见索即付）。待质保期满后，无质量、服务问题，由采购人向中标供应商无息退还。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

（四）付款结算方式

采购人在发出进场通知前15日内支付合同金额30%的预付款（同时中标供应商向采购人提交同等金额的预付款保函），项目验收合格后采购人应当自收到发票后15日内支付至合同总价的70%，办理工程结算（委托第三方审核）完成后并上交全部资料，付至工程结算价的100%。

（签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）。

2、毁约说明：如中标单位在执行合同时出现毁约情况，须向采购人赔偿双倍的订金金额。

（五）供货期

▲接采购人通知之日起 60 日历天内完成所有设备安装调试，通过初验并投入试运行；试运行至少 3 个月后通过终验，投入正式使用。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标供应商不足规定数量或投标供应商提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将参重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购人将视情况终止合同，并上报龙港市产业科技发展集团有限公司。

（八）质疑

投标供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

4、要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于龙港市产业科技发展集团有限公司 和温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）。

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

一、总述

1、本章节是采购人对采购需求的基本描述，并未对所有技术细节作出规定，投标供应商应提供符合本需求以及国家标准、行业标准的优质产品前来投标。

2、投标供应商的投标产品与采购需求不一致时，应在投标文件中如实说明，供评标委员会进行评审。供应商如未在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全响应采购要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及要求

| 一 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 | 管内穿线UTPCAT5E | m | 614.54 |
| 2 | 双绞线缆 | 线槽配线UTPCAT5E | m | 63.94 |
| 3 | 光缆 | 管内穿线2芯独立芯皮线光缆 | m | 8825.66 |
| 4 | 光缆 | 线槽配线2芯独立芯皮线光缆 | m | 13966.26 |
| 5 | 光缆 | 光缆 线槽布放 4芯单模光缆 | m | 2815.00 |
| 6 | 光缆 | 光缆 线槽布放 12芯单模光缆 | m | 2468.16 |
| 7 | 光缆 | 光缆 线槽布放 24芯单模光缆 | m | 668.28 |
| 8 | 信息插座 | 语音信息插座 | 个 | 6 |
| 9 | 信息插座 | 数据信息插座 | 个 | 6 |
| 10 | 信息插座 | 数据信息插座(信息发布) | 个 | 6 |
| 11 | 信息插座 | 数据信息插座双口 | 个 | 5 |
| 12 | 分线接线箱（盒） | 三合一分纤箱 "400*500*120mm,箱体采用冷轧板,3个标准插片式分光器 安装槽位,光纤熔接盘最大支持6片,光电性能:插入损耗≤0.2dB; 附加损耗≤0.2B,采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右 两边都有光纤熔接层,右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。" | 个 | 31 |
| 13 | 光纤盒 | 4口光纤终端盒 | 个 | 13 |
| 14 | 配线架 | 12口光纤配线架，含耦合器、尾纤 | 个 | 46 |
| 15 | 配线架 | 4口光纤配线架，含耦合器、尾纤 | 个 | 13 |
| 16 | 机柜、机架 | 19英寸标准机箱，12U | 台 | 13 |
| 17 | 机柜、机架 | 19英寸标准机柜，42U | 台 | 1 |
| 18 | 分线接线箱（盒） | 光纤分纤箱 "参考尺寸:450*400*115mm,箱体采用冷轧板,适用插片式 适配器直接安装。容量16-32光缆出纤:蝶形光缆接SC蝶形光缆 尾纤或快速连接头至用户端。进缆方式:室内上进/下进、室外下进。 12口,含耦合器、尾纤" | 个 | 4 |
| 19 | 跳线 | 光纤跳线 "1、符合标准：YD/T1272，YD/T 926.3,ISO/IEC 11801，ANSI/TIA- 568-C 2、纤芯规格：OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 3、插针材料：优质陶瓷插芯，插入损耗低 4、插针端面：UPC端面 5、插入损耗：≤0.2dB 6、回波损耗：≥50dB（SM），多模≥20dB（MM） 7、插拔次数：≥1000次 8、重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 9、跳线外径：3.0mm（单芯）、2x3.0mm（双芯） 10、护套材料：PVC/LSZH/OFNR/OFNP等多种可选 11、跳线长度：常规默认为3米，可定制其他不同长度 12、依据标准，出厂前100%光学测试，保证产品性能 13、护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色 14、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 15、工作温度：-10～+60℃" | 条 | 4 |
| 20 | 跳线 | LC-LC光纤跳线 "1、符合标准：YD/T1272，YD/T 926.3,ISO/IEC 11801，ANSI/TIA- 568-C 2、纤芯规格：OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 3、插针材料：优质陶瓷插芯，插入损耗低 4、插针端面：UPC端面 5、插入损耗：≤0.2dB 6、回波损耗：≥50dB（SM），多模≥20dB（MM） 7、插拔次数：≥1000次 8、重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 9、跳线外径：3.0mm（单芯）、2x3.0mm（双芯） 10、护套材料：PVC/LSZH/OFNR/OFNP等多种可选 11、跳线长度：常规默认为3米，可定制其他不同长度 12、依据标准，出厂前100%光学测试，保证产品性能 13、护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色 14、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 15、工作温度：-10～+60℃" | 条 | 26 |
| 21 | 光纤盒 | 12芯接续包 ABS/PC,2进2出,12芯光纤接头盒 | 个 | 24 |
| 22 | 光缆终端盒 | SC单工单模适配器 | 个 | 240 |
| 23 | 布放尾纤 | SC单芯单模尾纤 | 根 | 240 |
| 24 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1 |
| 25 | 综合布线系统试运行 | 综合布线系统试运行 | 系统 | 1 |
| 26 | 光纤测试 | 测试 光纤 | 链路 | 56 |
| 27 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 23 |
|  | 有线电视 |  |  |  |
| 28 | 光纤盒 | 12芯接续包 ABS/PC,2进2出,12芯光纤接头盒 | 个 | 27 |
|  | 安防网 |  |  |  |
| 29 | 交换机 | 核心交换机 "1、可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4； 2、支持独立的console管理串口； 3、交换容量：336Gbps/3.36Tbps； 4、转发性能：108Mpps/126Mpps； 5、提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书； 6、产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求,并提供相应的证书； 7、支持802.3ad规定的链路聚合功能； 8、支持MAC地址绑定功能； 9、支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK； 10、支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6；" | 台 | 1 |
| 30 | 交换机 | 24口POE交换机 "1、可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2； 2、交换容量≥56Gbps； 3、转发性能≥41.67Mpps； 4、端口最大供电功率：30 W； 5、整机最大供电功率：370 W； 6、提供CQC认证证书； 7、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看。 8、支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。 9、支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容。 10、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能。 | 台 | 11 |
| 31 | 交换机 | 8口交换机 "1、可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1； 2、交换容量≥18Gbps； 3、转发性能≥13.4Mpps； 4、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； 5、提供CQC认证证书；" | 台 | 5 |
| 32 | 交换机 | 8口工业交换机 "1、可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥2； 2、交换容量≥20 Gbps； 3、转发性能≥14.88 Mpps； 4、支持≥4K MAC地址表； 5、支持双电源输入。 6、★要求所投产品防雷能力≥10KV，提供官网截图和链接证明 | 台 | 3 |
| 33 | 接口卡 | 千兆光模块 "千兆10公里单模双纤模块； 不分收发； TX1310nm/1、25G； RX1310nm/1、25G； LC； 10km； 0～70℃； SFP； 发射光功率:-9～-3dBm； 接收灵敏度（低值）:-21dBm；" | 对 | 34 |
| 34 | 收发器 | 光纤收发器 "1、1个千兆RJ45，1个千兆FC光口； 2、单模单纤，9/125um； 3、传输距离：0~20公里； 4、波长：Tx1550nm/Rx1310nm； 5、发射功率：-9~-1dB； 6、接收灵敏度：-21dB； 7、安装方式：DIN卡轨； 8、含发送端和接收端；" | 台 | 2 |
| 35 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 系统 | 1 |
| 36 | 计算机应用、网络系统试运行 | 计算机应用、网络系统试运行 | 系统 | 1 |
|  | 计算机网络 |  |  |  |
| 37 | 路由器 | 路由器 " 1、支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个；支持内存≥2GB，实配硬盘容量≥1TB； 2、支持VPN内流量的可视化监控，支持VPN内流量流量控制； 3、支持内网二层用户隔离； 4、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。 5、DHCP支持IPAM，支持显示地址池使用情况，包含地址数、地址总数、已经分配地址数、使用率，支持IP安全绑定情况显示； 6、支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制，提供设备配置界面截图； 8、支持入侵防御功能：支持SQL注入攻击、XSS注入攻击、webshell攻击、挖矿木马恶意样本通信、僵尸家族恶意样本通信（紫狐、双枪、独狼等）、APT32组织恶意样本通信、海莲花组织恶意样本通信、勒索病毒恶意样本通信等， ★9、支持外发文件、外发信息、虚拟身份审计，能够在设备上查询到详细信息，提供设备配置界面截图； 10、为方便用户远程接入，设备支持IPSec VPN，SSL VPN，实配≥200个免费SSL VPN接入授权和IPSec VPN接入授权。 11、支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问； 12、产品内置多种流控模型，包括娱乐模版，办公模版，专家模板等，支持一键开启智能流量控制； 13、本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LADP认证，支持与域认证联动实现单点登录； 14、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； 15、支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥3500种，提供官网截图证明加盖公章证明； 16、支持网关、网桥等多种部署模式，灵活安装； 17、支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，管理AP数量为64个，最大可扩容至128个，提供截图证明加盖公章证明；" | 台 | 1 |
| 38 | 交换机 | 24口交换机 "1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps 2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个，提供官网截图和链接证明。 3、支持4K 802.1Q VLAN，支持基于端口VLAN，支持Voice VLAN。 4、要求所投产品防雷能力≥10KV。 5、要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果，整机最大功耗≤21W，提供官网截图和链接加盖公章证明 6、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图和链接加盖公章证明。 7、支持IP v4/v6静态路由协议。 8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 10、设备自带云管理功能及授权，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 11、原厂3年免费保修，中标后提供原厂3年质保承诺书等证明材料。" | 台 | 1 |
| 39 | 交换机 | 8口交换机 " 1、交换容量≥336Gbps， 2、包转发率≥80Mpps。 3、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个，提供官网截图和链接证明。 3、支持4K 802.1Q VLAN，支持基于端口VLAN，支持Voice VLAN。 4、要求所投产品防雷能力≥10KV。 5、要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果，整机最大功耗≤18W，提供官网截图和链接证明 6、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图和链接证明。 7、支持IP v4/v6静态路由协议。 8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 10、设备自带云管理功能及授权，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 11、原厂3年免费保修，中标后提供原厂3年质保承诺书等证明材料。" | 台 | 2 |
| 40 | 交换机 | 8口接入层交换机（能耗监测系统） | 台 | 2 |
| 41 | 收发器 | 光纤收发器 "1、1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器 2、为方便后期维护，要求所投产品须与所投交换机均为同一品牌" | 台 | 4 |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |
| 42 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放UTPCAT5E | m | 4113.09 |
| 43 | 双绞线缆 | 双绞线缆 线槽（桥架）内布放 UTPCAT5E | m | 2758.30 |
| 44 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放STPCAT5E室外防水） | m | 1054.98 |
| 45 | 光缆 | 光缆 管内布放 4芯单模光缆 | m | 986.20 |
| 46 | 光缆 | 光缆 线槽布放 4芯单模光缆 | m | 1835.01 |
| 47 | 配线 | WDZ-RYYP4×1.0 | m | 186.52 |
| 48 | 监控摄像设备 | 网络枪式摄像机 "1、200万筒型网络摄像机； 2、靶面尺寸为1/2.7英寸； 3、信噪比不小于55dB； 4、支持红外补光，有效补光距离达到50m； 5、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口； 6、支持DC12V或poe供电； 7、支持IP66防尘防水；" | 台 | 90 |
| 49 | 监控摄像设备 | 1、200万海螺型网络摄像机； 2、靶面尺寸为1/2.7英寸； 3、信噪比不小于55dB； 4、支持红外补光，有效补光距离达到30m； 5、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口； 6、支持DC12V或poe供电； 7、支持IP66防尘防水； | 台 | 94 |
| 50 | 监控摄像设备 | AI网络半球摄像机 "1、传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS； 2、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 3、内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠 4、★补光灯灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部检测报告复印件加盖公章证明） 5、补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m； 6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%（提供公安部检测报告复印件证明） 7、支持智能资源模式切换：人脸抓拍，道路监控，Smart事件，人数统计； 8、最大图像尺寸：1920 × 1080； 9、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 10、内置2个麦克风、1个扬声器； 11、内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出；一对音频输入输出； 12、支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 13、防护：IP67；" | 台 | 7 |
| 51 | 监控摄像设备 | 网络强光抑制摄像机 "1、200万筒型网络摄像机； 2、靶面尺寸为1/2.7英寸； 3、信噪比不小于55dB； 4、支持红外补光，有效补光距离达到50m； 5、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口； 6、支持DC12V或poe供电； 7、支持IP66防尘防水；" | 台 | 4 |
| 52 | 监控摄像设备 | 高空抛物摄像机 "1、高空抛物400W定焦全彩智能筒型摄像机； 2、支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上 3、支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息 4、★支持雨水感知和蓄水功能，内置水量传感器、冷凝模块、蓄水箱和喷水模块。（公安部检验报告证明） 5、★支持镜头自清洁功能，可将蓄水箱中的水从4个喷水孔喷射在镜头玻璃上，并驱动雨刷清洁镜头玻璃上的覆盖物。（公安部检验报告证明） 6、★内置雨刷，支持手动、自动、定时、关闭4种控制模式，自动模式下，检测到雨水时，可自动开启雨刮刮擦镜头，并可根据雨水量的等级调整刮擦的速度。（公安部检验报告证明） 7、支持智能事件分析功能，当视频画面中出现烟雾或起火、阳台上堆放可见物品或花盆、人员向上攀爬，可触发报警 8、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 9、支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D数字降噪 10、传感器尺寸不小于1/1.8""，光圈大小不小于F1.0±5% 11、最低照度彩色不大于0.0002 lx ； 12、支持DC12V或POE供电； 13、支持IP67防尘防水；" | 台 | 5 |
| 53 | 监控摄像设备 | 电梯专用摄像机 "1、传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS； 2、最低照度彩色0.002lx； 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾； 4、高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达10 m； 5、最大图像尺寸：1920 × 1080； 6、视频压缩标准：H.265/H.264； 7、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 8、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB； 9、内置GPU芯片，麦克风，扬声器； 10、报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线； 11、RS-485：485接口，用于连接出厂配备的楼层感应器，接口支持电源输出：12 V ± 25%，用于楼层感应器电源输入； 12、支持启用/关闭 OSD 叠加显示楼层信息，叠加位置可设置；可设置地下楼层数、地上楼层数、校准楼层等参数；支持智能填充功能，可对修改为纯数字的楼层名称进行连续编号 13、可对电瓶车遗留侦测的目标大小范围进行设置，当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警； 14、支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔 15、支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种 16、支持DC12V或POE供电； 17、碰撞防护等级IK08；" | 台 | 16 |
| 54 | 网络系统及设备联调 | 楼层显示叠加器 最大显示楼层数：地下9层～地面99层,有电梯运行状态指示：电梯名称、上行、下行、暂停、楼层号；抗干扰功能；不受电梯停电影响，断电后能保存运行时参数，并能自动修正显示参数 | 套 | 16 |
| 55 | 网络系统及设备联调 | 无线网桥 "1、供电方式：12 VDC 0.5 A电源适配器 + 百兆非标PoE注入器 2、整机功耗：1路6MP IPC：平均功耗1W 3、无线传输距离：100 m 4、带机量：1路6MP IPC或2路2MP IPC； 5、组网方式：点对点 6、无线标准：IEEE 802.11b/g/n 7、工作频段：2400 MHz ~ 2472 MHz 8、天线角度：水平天线角度：65° ± 5° 9、接收灵敏度：84 ± 2dB @11Mbps 10、配对方式：成对" | 套 | 32 |
| 56 | 监控摄像设备 | 枪机支架 "1、颜色: 白； 2、材质: 铝合金； 3、承重: 0、7KG；" | 台 | 99 |
| 57 | 监控摄像设备 | 立杆 3.5米立杆，定制 | 台 | 13 |
| 58 | 分线接线箱（盒） | 监控室外设备箱 IP65 | 个 | 3 |
| 59 | 录像设备 | 16路文搜NVR " 1、具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置5块SATA接口硬盘；2、★HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（以公安部检测报告为准） 3、支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps； 4、★设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。（以公安部检测报告为准） 5、★支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。（以公安部检测报告为准） 6、★支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。（以公安部检测报告为准） 7、★设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。（以公安部检测报告为准） 8、★支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。（以公安部检测报告为准） 9、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别； | 台 | 1 |
| 60 | 录像设备 | 32路NVR " 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘。（以公安部检测报告为准） 2、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps； 3、支持16个人脸库，库容5万张人脸图片； 4、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别； 5、最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片； 6、★设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。（以公安部检测报告为准） 7、★支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 |
| 61 | 录像设备 | 64路NVR "1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘； 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘； 3、可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps； 4、预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)； 5、可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像； 6、可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像； 7、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 8、支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份；" | 台 | 3 |
| 62 | 存储设备 | 6T硬盘 "6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务" | 台 | 48 |
| 63 | 浪涌保护器 | 信号避雷器 | 个 | 24 |
| 64 | 小电器 | 直流开关电源 | 个 | 12 |
| 65 | 网络服务器 | 视频综合解码系统 " - 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码； 2、解码分辨率：最高3200W像素； 3、视频解码通道：256； 4、视频解码能力：H.264/H.265：支持8路3200W，或8路2400W，或16路1200W，或32路800W，或40路600W，或64路400W，或128路1080P，或256路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力）； 5、单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25； 6、视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz； 7、视频输出接口类型：16路HDMI 1.4，支持4K； 8、视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz； 9、视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口）； 10、音频输入接口：2路HDMI内嵌；11、音频输出接口：16路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出； 11、★支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 12、★支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 13、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作 - 14、★智慧消防场景：支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物报警的智慧消防相机，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） | 台 | 1 |
| 66 | 服务器显示设备 | 55英寸液晶拼接屏 " - LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤7.5ms。 - LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，静态对比度达到1200：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 - 内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 - 液晶拼接显示单元具有信号自动检测功能，当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） - 内置智能系统可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息，向用户呈现本产品实际配置参数信息。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） - 6、★拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在65-70℃之间时，会提醒用户温度过高；当温度超过70℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至60℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） | 台 | 15 |
| 67 | 控制台 | 操作台 "4工位，1.整体采用Q195优质冷轧钢板制作，台面中纤板，面板1.5mm，骨架1.2mm，其余1.0mm-1.5mm。 2.下柜门内按19""标准机架制作，每个门内配搁板一块。 3.开孔尺寸以实物为主，前门透气孔，后门百叶窗。 4.前门对开门，后门为插门。 5.表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑。 6.颜色：台面胡桃木色，上体及下柜骨架深灰色，其余电脑灰。 " | 台 | 1 |
| 68 | 输入设备 | 管理工作站 " - 综合安防管理平台一体机； 2、支持基础应用、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、设备网络管理，高空抛物溯源； 3、支持不少于300路视频，50个门禁，1万人员，4车道管理； 4、内置64位多核高性能处理器，DDR4高频率内存条； 5、★设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）（以公安部检测报告为准） - 6、★支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。（以公安部检测报告为准） 7、★支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作（以公安部检测报告为准） 8、支持运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证； 9、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示； 10、支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。 - 11、★支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个。（以公安部检测报告为准） 12、支持对不同车辆类型（黑名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时配置不同的文字和颜色在出入口显示屏上进行提示； 13、为确保品牌真实性，中标后提供针对本项目原厂授权书及质保函" | 台 | 1 |
| 69 | 视频控制设备 | 控制键盘 "1、采用7英寸1024*600的触摸式液晶屏； 2、控制方式：网络方式;串口控制； 3、支持控制视频综合平台和解码器输出上墙； 4、支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径的设置与调用； 5、支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持预览4 路1080P 及以下分辨率的网络视频； 6、采用光轴机械按键，性能更稳定； 7、支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作；" | 台 | 1 |
| 70 | 信息插座 | 机柜专用电源插座8位16A PDU | 个 | 2 |
| 71 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 216 |
| 72 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统调试，摄像机216个 | 系统 | 1 |
| 73 | 安全防范系统工程试运行 | 安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1 |
|  | 电子巡更系统 |  |  |  |
| 74 | 入侵报警控制器 | 彩屏中文巡更器 " 1、采用铝合金材质，防水抗，IP55； 2、支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换； 3、使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1秒； 4、读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒； 5、支持存储60000条巡检记录； 6、使用USB数据线传输通讯； 7、相同点位1分钟1次； 8、可单机搭配巡更客户端使用，也可搭配联网版应用服务组件使用；" | 套 | 2 |
| 75 | 入侵报警控制器 | 无线通讯座 " 1、功能：通过USB与计算机通讯； 2、材料：金属合金； 3、物理接口：USB2、0 * 2；" | 套 | 1 |
| 76 | 入侵报警控制器 | 巡更点 "1、搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更； 2、感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊； 3、工程塑料封装，内置芯片； 4、自带夜光功能，提示标贴； 5、可埋入墙体，隐蔽式安装；" | 套 | 33 |
| 77 | 入侵报警控制器 | 人员识别钮 "1、工程塑料封装，内置芯片； 2、感应式读卡，感应距离3-5cm无需接触； 3、内置不可修改的ID码，ID卡序列号具有唯一性，区分巡逻人员。方便查阅巡检考核数据； 4、与感应式巡更器配合使用，识别巡逻人员信息；" | 套 | 33 |
| 78 | 软件 | 单机版软件 1、可通过巡更棒识别后、客户端获取巡更点，支持巡更点设置，设置巡更线路、巡更计划、数据统计等功能； | 套 | 1 |
| 79 | 安全防范分系统调试 | 电子巡更~点数33（点） | 系统 | 1 |
|  | 停车场管理系统 |  |  |  |
| 80 | 停车场管理设备 | 直流无刷道闸 "1、直流广告道闸 2、杆长：4.2米 3、叶片轴承传动翻转，灵活可靠 4、主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高 5、导光版灯箱，画面效果均匀 6、杆件组合包装，便于安装 7、侧方离合，手摇方便 8、压力电波，安全可靠 9、具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统； 10、数码管显示，内容丰富; 11、编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便； 12、栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面 13、配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆； 14、延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守;" | 台 | 4 |
| 81 | 停车场管理设备 | 车牌识别道闸一体机 " 1、高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 2、集成度高：集摄像机、LCD显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体 3、内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求； 4、支持电动变焦镜头，焦距3.1~6mm 5、★过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍。（以公安部检测报告为准） 6、★虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤。（以公安部检测报告为准） 7、传感器类型：1/3"" Progressive Scan CMOS 8、最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON)； 9、★异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。（以公安部检测报告为准） 10、补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调； 11、机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间地动车捕获率≥99.9% 12、机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9% 13、★报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时。（以公安部检测报告为准） 14、支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息； | 台 | 4 |
| 82 | 软件 | 停车场管理系统 " - 出入口嵌入式控制终端； 2、ARM 嵌入式处理器，BS/CS双架构； 3、存储功能：128G SSD + 1T HDD； 4、★WiFi 功能检查：设备自带 WIFI 模块，自带WIFI AP功能，能够通过 WIFI访问设备、控制设备、配置停车场相关功能。（以公安部检测报告为准） 5、★轮轴识别仪接入功能检查：支持接入轮轴识别仪识别车辆轮轴数量，支持配置按轮轴数量来收取不同的停车费用。（以公安部检测报告为准） 6、★双屏显示功能检查：设备支持 VGA 和HDMI同时输出画面， 一个屏幕展示最多12分屏的实时预览界面；另一个屏幕可展示出入口控制界面，支持实时查看过车图片、视频，支持控制出入口进出、缴费，最多支持12分屏。（以公安部检测报告为准） 7、计数相机接入功能检查：支持接入出入计数相机统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录。8、车辆倒车离场报警功能检查：支持车辆倒车离开闸机摄像头的报警功能； - 特殊车牌管理功能：支持特殊车牌管理，可分别设置放行规则； - 10、车道上车辆滞留提示功能检查：支持车道上车辆滞留超过设置时间的文字显示与语音提示功能； | 套 | 1 |
| 83 | 输入设备 | 管理电脑 4G/1T | 台 | 1 |
| 84 | 安全检查设备 | 地感线圈 | 套 | 4 |
| 85 | 入侵报警控制器 | 对讲主机 | 套 | 2 |
| 86 | 交换机 | 交换机 " 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥80Mpps。 2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 3、支持4K 802.1Q VLAN，支持基于端口VLAN，支持Voice VLAN。 4、要求所投产品防雷能力≥10KV。 5、要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果，整机最大功耗≤18W， 6、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 7、支持IP v4/v6静态路由协议。 8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 10、设备自带云管理功能及授权，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 11、原厂3年免费保修，中标后提供原厂3年质保承诺书等证明材料。" | 台 | 2 |
| 87 | 停车场管理设备 | 触发、防砸雷达 | 台 | 8 |
| 88 | 光纤盒 | 4口光纤盒，含耦合器、尾纤 | 个 | 2 |
| 89 | 光电转换器 | 光电转换器 | 个 | 2 |
| 90 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 DN25 | m | 400.00 |
| 91 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放STPCat5e | m | 400.00 |
| 92 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY3*2.5 | m | 200.00 |
| 93 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 8 |
| 94 | 光缆 | 光缆 管内穿放 单模光纤-4芯 | m | 164.88 |
| 95 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 4 |
| 96 | 安全防范分系统调试 | 停车场管理系统~≤2进2出 | 系统 | 1 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 97 | 配线 | 管内穿二芯单芯导线 WDZ-RYY-2×0.75 | m | 187.52 |
| 98 | 配线 | 槽内穿二芯单芯导线WDZ-RYY-2×0.75 | m | 135.08 |
| 99 | 配线 | 管内穿二芯单芯导线 WDZ-RYY-4×0.75 | m | 91.46 |
| 100 | 双绞线缆 | 管内穿线UTPCat5e | m | 121.83 |
| 101 | 双绞线缆 | 线槽配线UTPCat5e | m | 97.04 |
| 102 | 出入口执行机构设备 | 280kg双门磁力锁 "1、最大静态直线拉力：280kg±10% *2 2、断电开锁，满足消防要求 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 5、含安装支架" | 台 | 7 |
| 103 | 出入口执行机构设备 | 280kg单门磁力锁 "1、最大静态直线拉力：280kg±10% 2、断电开锁，满足消防要求 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 5、含安装支架" | 台 | 2 |
| 104 | 按钮 | 开门按钮 "1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、尺寸：86*86mm" | 个 | 9 |
| 105 | 按钮 | 玻璃破碎紧急逃生按钮 | 个 | 1 |
| 106 | 出入口目标识别设备 | 智能识别终端 " - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5、人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7、支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 8、支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； - 9、设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 10、支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 11、使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩） 12、工作电压： DC12V~24V/2A；" | 台 | 9 |
| 107 | 软件 | 门禁管理系统 " 提供全中文界面。  具有多级密码保护功能。  具有多种授权方式供选择：  多人授权：一个设备同时对多个用户进行授权。  多门授权：一个用户同时下载到多个设备。  复合授权：多个设备同时对多个用户进行授权。  门禁可按单位、部门、人员等分多级控制管理，最多可分5级；同时可按门禁物理位置实现分片区(组)控制管理，最多可分99个片区(组)；  可设防、撤防，设防报警模式可分：连续报警(普通、特殊)、可调时间报警(1-60秒)；  报警时间段内读非法卡、非法开门、门未关等情况，均可实现中心报警及现场报警；  当合法卡在授权时段外试图开门时，视同非法卡处理；  开门时间段设置：支持最多9种类型时间段的下载，每种类型可包括3个时间段；  每个时间段控制起始值任意定义；  每张卡均可设置休息节假日，一周内按天任意定义；  通过软件可以对开门时间的长短进行设定（1-255秒）；通过软件可对门禁设置常开时间段（3个时间段）  同一控制器的多个门之间可设置互锁，即同一时间只允许一扇门为开门状态；  对密码读卡器通过软件按人员要求设置不同的开门方式（卡and密码）与（卡or密码）；  具有防胁迫密码开门功能，遇到特殊情况，输入特定的密码，在开启门的同时向中心发出报警信号；  通过密码键盘输入特定密码，实现本地门禁的设/撤防；  对金库、枪械库等重要门禁可设置多卡论证方式，既同时读完多张卡，才能开门；  系统实现对每个发生的事件都有详细的记录功能。记录的信息包括：每次门锁开闭的时间、开门卡号、报警原因、位置等；  具备WEB浏览功能，通过TCP/IP协议，可实现数据的实时上传及实时监控；  系统可实时监控持卡人的身份档案，自动显示持卡人的照片等资料；  支持各种防区报警，包括内部防区、周界防区、出入防区、日夜防区、24小时防区、火警防区等；同时系统还具备多种工作模式，如布防工作状态，旁路工作状态，非报警状态等； 系统可实现图标列表实时监控，每屏可同时监控 81个门（总数不限），也可根据需要选择部分门禁图标列表进行监控；每个门的相关状态可通过图标颜色的变化及报警声音（不同状态可由用户自定义不同的声音）的不同来判断； 其信息包括：  常规信息：刷卡开门、密码开门、按钮开门等信息。  非法信息：非法卡、非法用户、胁迫开门等非法报警信息。  报警信息：门磁异常、授权用户开门不成功等报警信息。  连接信息：监控当前各门禁设备的通讯状态。  遥控信息：软件开门及撤销报警等的操作情况。  系统可实现电子地图实时监控，最多可分5级，每级可分99层  系统可显示报警监视的建筑物平面图和示意图。  系统具有各种矢量图形导入接口，操作方便。  系统可实时控制报警系统监视图。  电子地图可实现无级缩放  系统通过软件能实现门禁与火灾自动报警系统的联动功能  系统通过软件能实现门禁与摄像监控系统的联动功能。  提供远程检测程序及远程下载工具程序，维护人员无须到设备现场即可获知设备使用状况及进行程序更新。  门禁信息查询可根据所选设备及用户，查询对应门禁信息，包括设备、用户、开门时间、开门方式、开门结果等信息。  对于查询结果的显示及报表输出，操作员可根据条件要求自行配置。  对于查询结果的显示及报表输出，操作员可根据条件要求自行配置。 | 套 | 1 |
| 108 | 出入口执行机构设备 | 闭门器 "1、适装门重：40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 2、闭门力量：EN3 开门角度 ≤ 180° 3、使用寿命：50万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 4、关门调速：两段调速；锁门速度：0°--15°范围内可调；闭门速度：15°--180°范围内可调。" | 台 | 16 |
| 109 | 出入口目标识别设备 | 多功能采集仪器 " 1、设备采用3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04 2、采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080 3、本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记 4、具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器*1；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1 5、支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度 6、人脸采集距离：0.3~2m 7、人像采集时间：≤200ms 8、设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录 | 台 | 1 |
| 110 | IC卡 | IC卡 | 张 | 100 |
| 111 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 9 |
| 112 | 安全防范分系统调试 | 出入口控制系统~门数9（门） | 系统 | 1 |
| 113 | 小区智能化系统设备调试 | 可视对讲信息网络 | 系统 | 1 |
|  | 入侵报警系统 |  |  |  |
| 114 | 配线 | 管内穿二芯单芯导线 WDZ-RYY-2×0.5 | m | 331.44 |
| 115 | 配线 | 槽内穿二芯单芯导线WDZ-RYY-2×0.5 | m | 612.17 |
| 116 | 入侵报警控制器 | 报警主机 " 1、嵌入式Linux操作系统； 2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路； 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路； 4、日志容量：4万条； 5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km）； 6、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1（可接报警打印机）； 7、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理； 8、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报； 9、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘； 10、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作； 11、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能； 12、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理； 13、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 14、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能； 15、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置； 16、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机；" | 套 | 1 |
| 117 | 视频控制设备 | 报警键盘 " 1、LCD报警键盘连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 2、支持指示灯表示状态，包含：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）； 3、支持工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键等8个功能键； 4、支持防拆功能，485通讯，支持蜂鸣器； 5、对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 6、功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％；" | 台 | 1 |
| 118 | 蓄电池 | 蓄电池 "充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高）； 标准电压 12V； 额定容量 7.0Ah； 重量约 2.13Kg；" | 个 | 1 |
| 119 | 入侵报警中心显示设备 | 声光警号 "1、报警音量: 105dB at 30cm 2、防护等级：IP54，室外防水 3、内置水平仪，便于辅助安装 4、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换" | 套 | 15 |
| 120 | 按钮 | 紧急按钮 "1、紧急按钮 2、防火ABS阻燃外壳 3、钥匙复位" | 个 | 27 |
| 121 | 模块(模块箱） | 8防区模块 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 个 | 2 |
| 122 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 15 |
| 123 | 安全防范分系统调试 | 入侵报警系统~≤30点 | 系统 | 1 |
|  | 五方对讲 |  |  |  |
| 124 | 配线 | 管内穿多心软导线 WDZ-RYYP4*1.0 | m | 460.65 |
| 125 | 配线 | 槽内穿多心软导线 WDZ-RYYP4*1.0 | m | 3780.32 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 126 | 配线 | 二芯单芯导线截面 RVSP2*2.5 | m | 641.54 |
| 127 | 扩声系统设备 | 草坪音响（15W） | 台 | 14 |
| 128 | 扩声系统设备 | 纯后级广播功放 "1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1000W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。" | 台 | 1 |
| 129 | 扩声系统设备 | 1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA； 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 |
| 130 | 扩声系统设备 | 数字调谐器 "1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。" | 台 | 1 |
| 131 | 扩声系统设备 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 132 | 背景音乐系统设备 | 10路分区器 "1.机柜式设计 2.内置≥10组功率分区，可扩展到≥300个分区；每组最大可控功率≥500W，总可控功率≥5000W； 3.带断电记忆功能，实现上电后恢复选通； 4.≥10组背景音乐功放和≥10组报警信号功放输入接口； 5.双色分区状态显示灯，指示音乐、寻呼或报警状态； 6.音乐分区播放控制功能，实现对任意分区的音乐播放； 7.本地及超远程（≥1km）分区寻呼功能； 8.内置≥两级优先功能的前置放大器，具有≥两路话筒输入、≥两路线路输入； 9.内置4音阶的钟声提示音。" | 台 | 1 |
| 133 | 扩声系统设备 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm 5.具备有灯环提示功能 | 台 | 1 |
| 134 | 背景音乐系统设备 | MP3编程分区控制主机 "1.具有≥8个主程序，≥1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机自带≥5进≥10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打开分区通道； 4.设网络总线，可控制≥16台分区器，最大可达≥160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5.24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达≥99曲； 6.内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7.设有≥4路可编程定时控制电源及≥2路辅助电源插座； 8.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9.支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10.远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配置，可将遥控器任意键配置成电源管理、MP3 播放及分区控制；" | 台 | 1 |
| 135 | 机柜、机架 | 安装机柜 23U(600*600) | 台 | 1 |
| 136 | 避雷器 | 广播系统避雷器 "1.在雷暴天气时保护设备，使设备不受雷击损坏； 2.可直观展示电涌保护器的工作状态； 3.自动把雷电引入大地； 4.当保护模块损坏时，模块上对应的绿色指示区域会变为红色，提示需要更换； 5.每组通道并上两只最大持续电压420V AC、标称放电电流20KA、最大放电电流40KA、电压保护水平支持2.0KV电涌保护器（二级）。 6.通道数≥4组独立输入/输出通道" | 组 | 2 |
| 137 | 软件 | 定时播放软件，定制 | 套 | 1 |
| 138 | 背景音乐系统调试 | 分区试响 扬声器数量~≤50台 | 系统 | 1 |
| 139 | 背景音乐系统试运行 | 公共广播、背景音乐系统试运行 | 系统 | 1 |
|  | 能耗计量系统 |  |  |  |
| 140 | 配线 | 管内穿二芯单芯导线 WDZ-RYYP-2*1.0 | m | 13331.54 |
| 141 | 配线 | 槽内穿二芯单芯导线 WDZ-RYYP-2*1.0 | m | 4094.73 |
| 142 | 配线 | 管内穿二芯单芯导线 WDZ-RYY-2×1.0 | m | 11695.16 |
| 143 | 配线 | 槽内穿二芯单芯导线 WDZ-RYY-2×1.0 | m | 2217.86 |
| 144 | 机柜、机架 | 采集管理器机箱 500*400*150;含成套及电气元器件。 | 台 | 19 |
| 145 | 输入设备 | 能耗管理电脑 硬盘容量：128GB+1TB,内存容量：16GB,屏幕尺寸：23.8英寸显存容量:3GB | 台 | 1 |
| 146 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 数据采集管理器3 " 1. 4个串口都支持RS232、RS485、RS422三种串口。 2. 4个串口可独立全双工工作，互不干扰，可配置为不同的波特率。 3. 支持2个网口的网络交换机功能，同时可当交换机使用。 4. 丰富的指示灯，每个串口有独立的TCP连接指示灯和数据活动指示灯。 2.2. 软件特点 1. 支持TCP服务端、TCP客户端，UDP模式，UDP组播。作为TCP服务器支持10个TCP连接。 2. 波特率支持1200～460800bps，数据位支持5～9位，校验位可以为无校验、奇校验、偶校验、标记、空格五种方式，支持CTS/RTS硬件流控和XON/XOFF软流控。 3. 支持设备连接上发送MAC地址功能，方便云端管理设备。 4. 提供计算机端搜索、配置设备的二次开发包DLL开发库。 5. 支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址。 6. 支持云端远程搜索设备、配置设备参数。 7. 支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态。虚拟串口支持数据监视功能。 8. 支持Modbus网关功能，支持Modbus RTU转Modbus TCP。 9. 支持多主机功能：在一问一答的查询方式下，支持网口端允许有多台计算机同时访问同一个串口设备。 | 套 | 19 |
| 147 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 水表协议转换器 485转MBUS总线，MBUS水表数据转换器 | 套 | 37 |
| 148 | 软件 | OPC SERVER "通过标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，将接口数据解析、转化为标准数据，通过UI界面展示给用户，实现远程监视和控制（监控内容根据协议开放程度而定）； 支持交直流 9～24V 输入 1 个独立 100M/10M 以太网接口 1个全隔离 RS485 接口 (与 RS232 口复用)(支持收发指示灯)" | 套 | 1 |
| 149 | 软件 | 楼宇智能化管理软件（能耗） "1. 提供数据总览展示，提供能流图分析，对任意能耗数据进行分类统计对比，生成能耗数据对比图； 2. 对能耗数据进行分类分项统计，生成能耗分项消耗饼图及对应数据表格；对能源结构进行统计分析，生成各分类能源所占比分布图及对应数据表格； 3. 对单位面积能耗、人均能耗、人均电耗、人均水耗等进行统计分析，生成分析柱状图； 4. 通过网页形式，向公众展示建筑的能耗情况、用能结构等信息；采用列表、趋势表、饼图、柱状图等相结合的信息展现方式，支持用户按需配置显示。" | 套 | 1 |
|  | 信息发布显示 |  |  |  |
| 150 | 显示设备 | 32寸网络一体机 "1、屏幕尺寸：≥32英寸，分辨率≥1920*1080 2、系统为Android，内存≥2G，存储≥16G 3、背光源类型：DLED（直下式） 4、可视角：178°(H)/178°(V) 5、亮度：300 cd/m² 6、对比度：3000：1 7、响应时间：9.5ms（Typ） 8、刷新率：60 Hz 9、网卡：百兆网卡 10、音视频输入接口：HDMI × 1 11、音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 12、网络接口：100M LAN × 1 13、数据传输接口：USB2.0×2，TF × 1 14、喇叭：speaker (6Ω 6W) × 2 15、无线协议：WIFI 802.11b\g\n 16、支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理 17、产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材 18、支持素材类型：图片（bmp、jpg、png、动画（gif）、音频（mp3、wav、wma）、视频（rm、rmvb、asf、avi、mpg、3gp、mov、mkv、wmv、flv、mp4、文本（txt）、PDF、Word、PPT、Excel、网页（静态：html/htm:；动态：URL、APP、网络摄像机（IPC)、URL图片、流媒体服务器（过流媒体的取流链接）、通用数据（弹图、叫号、抓拍）、数据源（支持实时动态更新的图片、视频、文字） 19、多重安全保障，素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 台 | 6 |
| 151 | 软件 | 多媒体信息发布系统 "1、支持根据条件检索筛选素材。 2、支持上传本地文件。 3、支持多种类型静态素材格式，支持图片素材的添加，支持音频素材的添加，支持Word文档素材的添加，支持视频素材添加 4、支持添加动态素材为网页、视频直播、数据源 5、支持设置素材有效期 6、制作完节目后支持将该节目保存为模板，可通过节目模板创建节目 7、支持编辑、删除用户自定义的节目模板 9、支持创建常规任务，对节目进行发布管理 10、用户可快速发布图片、视频、文档等节目内容至终端 11、支持常规/追加/插播任务发布记录列表管理" | 套 | 1 |
|  | CO浓度监控系统 |  |  |  |
| 152 | 配线 | 管内穿二芯单芯导线 WDZ-RYYP-2*1.0 | m | 262.10 |
| 153 | 配线 | 槽内穿二芯单芯导线 WDZ-RYYP-2*1.0 | m | 384.27 |
| 154 | 配线 | 槽内穿二芯单芯导线 WDZ-RYY-2×1.0 | m | 1112.52 |
| 155 | 配线 | 管内穿二芯单芯导线 WDZ-RYY-2×1.0 | m | 969.66 |
| 156 | 配线 | 管内穿线WDZ-BYJ-2.5 | m | 456.15 |
| 157 | 配线 | 线槽配线WDZ-BYJ-2.5 | m | 504.52 |
| 158 | 输入设备 | BAS电脑 硬盘容量：128GB+1TB,内存容量：16GB,屏幕尺寸：23.8英寸显存容量:3GB | 台 | 1 |
| 159 | 点型探测器 | 室内CO传感器2 室内CO传感器，精度：±5%FS~±10%FS，输出：4-20mA,量程：0-100ppm | 套 | 9 |
| 160 | 数据采集器 | 1. 4个串口都支持RS232、RS485、RS422三种串口。 2. 4个串口可独立全双工工作，互不干扰，可配置为不同的波特率。 3. 支持2个网口的网络交换机功能，同时可当交换机使用。 4. 丰富的指示灯，每个串口有独立的TCP连接指示灯和数据活动指示灯。 2.2. 软件特点 1. 支持TCP服务端、TCP客户端，UDP模式，UDP组播。作为TCP服务器支持10个TCP连接。 2. 波特率支持1200～460800bps，数据位支持5～9位，校验位可以为无校验、奇校验、偶校验、标记、空格五种方式，支持CTS/RTS硬件流控和XON/XOFF软流控。 3. 支持设备连接上发送MAC地址功能，方便云端管理设备。 4. 提供计算机端搜索、配置设备的二次开发包DLL开发库。 5. 支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址。 6. 支持云端远程搜索设备、配置设备参数。 7. 支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态。虚拟串口支持数据监视功能。 8. 支持Modbus网关功能，支持Modbus RTU转Modbus TCP。 9. 支持多主机功能：在一问一答的查询方式下，支持网口端允许有多台计算机同时访问同一个串口设备。 | 台 | 1 |
| 161 | 控制器 | 1.全中文彩色液晶显示，可监测地下停车场CO浓度，控制排烟风机，调节地下停车场CO浓度在安全范围内； 2.无极性两总线与探测器连接，可配接128台探测器； 3.两总线与监控器通信，具有上传报警信息、工作状态，下发指令、故障声光报警、记录存储、底层设备状态监测、巡检等功能 | 台 | 3 |
| 162 | CO浓度监控主机 | 1.全中文及图形显示，含智能地下停车场CO浓度监控系统应用软件及打印机，具有上传报警信息、下发指令、故障声光报警、寄了存储、底层设备状态监测等功能 2.主备电源自动切换，壁挂式安装，配2节12V/4.5AH蓄电池 | 台 | 1 |
| 163 | 分线接线箱（盒） | 控制器T型机箱 箱体尺寸600*500*200mm，内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。 | 个 | 3 |
| 164 | 软件 | 楼宇智能化管理软件（楼控） 专业的图形人机交互界面 支持本地及远端的多个高性能工作站 高性能的实时历史数据库 提供大量的历史数据和趋势图 灵活多样的标准的报表 强大的应用开发工具 支持基于工业标准网络的本地及远端多客户机/服务器体系 针对大型高端用户的多服务器功能 | 套 | 1 |
| 165 | 软件 | OPC SERVER "通过标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，将接口数据解析、转化为标准数据，通过UI界面展示给用户，实现远程监视和控制（监控内容根据协议开放程度而定）； 支持交直流 9～24V 输入 1 个独立 100M/10M 以太网接口 1个全隔离 RS485 接口 (与 RS232 口复用)(支持收发指示灯)" | 套 | 1 |
|  | 机房、UPS电源系统 |  |  |  |
| 166 | 桥架 | 桥架 200*100 含隔板、接地 | m | 7.97 |
| 167 | 铁构件 | 桥架支架制作安装、除锈刷油按设计说明 | kg | 9.53 |
| 168 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 25.97 |
| 169 | 配线 | 管内穿照明线 铜芯导线WDZR-BYJ-2.5 | m | 51.94 |
| 170 | 配线 | 管内穿照明线 铜芯导线WDZR-BYJR-2.5 | m | 25.97 |
| 171 | 插座 | 电源防雷器插座 | 个 | 4 |
| 172 | 插座 | PDU 16A8口 | 个 | 2 |
| 173 | 空调器 | 5P柜式空调 | 台 | 2 |
| 174 | 荧光灯 | 3*11W嵌入式格栅灯 | 套 | 13 |
| 175 | 接线盒 | 接线盒（钢制） | 个 | 17 |
| 176 | 接地母线 | 接地母线敷设 40*4铜排 | m | 58.98 |
| 177 | 防静电活动地板 | 防静电地板 600*600*35 地面防尘处理 含接地线 | m2 | 94.51 |
| 178 | 机柜、机架 | 机柜 600*600*2000机柜42U | 台 | 2 |
| 179 | 配电箱 | UPS配电箱 输出配电箱15路输出 | 台 | 1 |
| 180 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | UPS主机 "1.三进三出纯在线式塔式机，容量为20KVA/18KW，电池组直流电压384VDC，无需电池中线; 2. 输入功率因数: 100%非线性负载时≥0.99, 50%非线性负载时≥0.98, 30%非线性负载时≥0.97。 3.输入电流总谐波成份：100％非线性负载≤5.1%，50％非线性负载≤8.2%，30％额定非线性负载≤9.6%。 4.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.8%。 5.输出电压稳压精度：380VAC(±1%)； 6.输出波形失真度：正常工作、额定阻性负载：≤1.4%；电池逆变工作、额定阻性负载：≤1.5%。 7.系统效率：100%阻性负载时≥93%，50%阻性负载时≥96%，30%阻性负载时≥90.5%。 8. Load≤110%，维持60 分钟后输出转为旁路并报警；110%<Load≤125%维持10 分钟后输出转为旁路并报警；125%<Load≤150%维持1 分钟后输出转为旁路并过载报警；Load>150%时0.5S转为旁路模式并报警； 9.UPS主机具备自老化功能：在后端不接任何负载的情况下，UPS主机上电后只需通过操作面板设置即可让其自行老化。 10.UPS主机须符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准中IP21的要求，提供本项目UPS主机同系列的防护等级检验报告复印件，并加盖公章。 11.为保障UPS安全运行，所投产品需采用MOS管推挽式电路。 12.外壳保护要求：UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω; 13.产品通过：TLC认证、节能认证、CE认证、RoHS认证，投标时提供对应证书; | 台 | 1 |
| 181 | 蓄电池屏（柜） | 电池箱（柜） ≥780*880*1300 | 台 | 2 |
| 182 | 蓄电池 | 蓄电池 "1.12V65AH免维护铅酸蓄电池，与UPS主机同品牌。单个电池净重≥19.5KG。 2.正常浮充状态下，电池寿命可达10年以上。 3.正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；为防止电池漏液问题蓄电池需要有电池托盘设计 | 个 | 64 |
| 183 | 端子箱 | LEB端子箱 | 台 | 1 |
|  | 综合管路系统 |  |  |  |
| 184 | 挖沟槽土方 | 土方类别高度自行测定 | m3 | 672.00 |
| 185 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 672.00 |
| 186 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 DN100 | m | 43.20 |
| 187 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 DN65 | m | 45.02 |
| 188 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 DN32 | m | 48.88 |
| 189 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE100 | m | 141.72 |
| 190 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE50 | m | 1200.87 |
| 191 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE32 | m | 223.00 |
| 192 | 手孔井 | SK1手孔井 | 套 | 2 |
| 193 | 手孔井 | SSK小手孔井 | 套 | 13 |
|  | 室分系统 |  |  |  |
| 194 | 室分系统 | 室分系统 | m2 | 84982.00 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 195 | 措施费 | 脚手架搭拆、机械进出场、垃圾清运等内容 | 项 | 1 |

1、▲本项目为交钥匙工程，最终报价是履行合同的最终价格，应包括本次项目所涉及的所有产品（包括设备、材料、施工）的设计、开发、制造、运输、总包配合费、安装、调试、验收配合、验收费、第三方检测（若有）、培训、免费质保服务、税金、人工、管理、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。

2、▲交货时，中标人须配合招标人对设备的功能逐一进行测试验证，如果验证结果与投标文件承诺的不符，货物将被拒收，并且由此产生的一切后果由中标人自行承担。

3、清单所列的参数如指向某品牌型号的仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

4、本项目可能出现服务期跨度长，如智能设备更新换代的供应商必须提供最新的产品，价格不予调整，供应商综合考虑。

5、结算时清单中的管线，挖土方内容包干，其余内容工程量按实。最终结算价不得超过预算价。

三、商务要求

（一）设备（材料）要求

1、投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

5、所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

（二）项目实施人员配置要求

项目施工期间，配备 1 名项目经理进行跟踪配合。根据项目实施进度，在每个施工阶段安排不少于 2 名相应的技术人员进场实施。

备注：项目经理每月到岗不得不少于22天，每月到岗少于22天的，项目经理每少一天罚扣5000元人民币；项目经理必须按投标人投标时的提供的拟派人员名单到位，不得随意变更，确需变更的，除羁押、判刑或死亡外，需要经采购人同意并向采购单位缴纳违约金（违约金按2万每人/每次罚扣，且必须在同意前以银行转账形式缴纳违约金） ，更换后的人员仍须为本单位人员且专业相同，同时替换人员的资历、职称及工作年限等均不得低于被替换人员。未经同意擅自变更的双倍处罚。

（三）安装及调试、验收

1、总述

投标人应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

投标人负责设备的安装、调试，直至通过有关部门的验收。

调试所需专用工具设施物料由投标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

设备的拆箱、通电、调试等各项工作由投标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

本项目所有产品在安装调试过程中涉及的所有工作及配件辅材均由中标人负责，所需费用由投标人在报价时考虑。

2、性能检测与检验

中标人应提供设备的有效检验文件，经业主认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，中标人在试运行前，应当对所交付的项目进行性能检测，以确认交付项目符合本合同的规定。业主可对系统设备进行复检和性能测试，投标人应派出有经验的，高水平的技术人员协助此项工作，复检时如发现有缺陷，中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。

3、调试

设备到达后，中标人应在收到业主通知后，派出相关技术人员前往项目实施所在地进行安装调试。人数、技术级别、服务内容及调试时间应在投标文件中详细说明。

4、验收

设备、系统试运行完成后，中标人以书面形式向业主提交验收报告及验收申请，业主审核同意后组织验收以验收会形式进行验收，费用计入报价中。

若验收不合格，中标人应在10日历天内包退、包换到位并承担验收相关费用。采购人组织第二次验收，若第二次验收不合格，采购人有权解除合同，中标人除支付验收费用外还须及时退还采购人已支付的合同款项，且采购人保留向中标人索赔的权利。

（四）售后服务与技术培训

1、售后服务

（1）投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术及售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。只有经安装调试并且技术性能达到采购人需求书所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

▲（2）自验收合格之日起，供应商应提供不少于36个月的免费质保服务（含软件免费升级）。质保期从项目验收合格交付使用之日起开始计算。

（3）中标人在接到采购人维修及技术服务要求后应及时作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在4小时内赶到现场并及时排除故障。

（4）中标人须保持与采购人的联系，随时交流仪器设备的应用情况，指定专门人员为采购人解决遇到的问题。

（5）投标人提交投标文件时，必须提供以下必备的中文技术资料：全部的技术资料（产品性能和主要技术指标测试报告、产品彩页等）、设备保质期等。

（6）中标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。

（7）如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

（8）投标人有更优惠的售后服务承诺，请在投标书中单独列出。

2、技术培训（具体培训方案请在投标文件中明确说明）

培训要确保最终用户熟悉系统设备的原理、构造等，充分掌握维护系统、设备正常运行的技术知识，能独立解决系统或设备使用中的一般故障，对参数配置等能进行一定的调整，从而保证系统、产品长期的运行。具体要求包括但不限于以下内容：

（1）投标人必须提供满足仪器设备维护要求的技术培训服务，包括系统的安装、调试、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。并达到预定的培训目标。

（2）投标人必须根据采购单位需求书文件所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划。

（3）投标人必须提供技术水平高、质量高的培训服务，培训人员必须是投标商的资深培训讲师。所有书面资料或电子文档用英文/中文书写，授课形式为中文。培训成果应在培训计划及课程中予以明确说明。

（4）仪器培训，投标人需作出明确的培训方案，培训费用包含在项目总价内。

5、投入产品的生产日期必须小于一年。

- 五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试、培训等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保及维修及质保期后终身维修；

5.售后服务的措施及承诺。

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

- 第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

甲方（采购人）：龙港市产业科技发展集团有限公司

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标 采购方式确定乙方为龙港市双龙老旧工业园区改造工程（服务中心）智能化采购的提供单位，双方经协商达成以下条款：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分， 与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件

2. 投标文件

3. 乙方在投标时的书面承诺

4. 中标通知书

5. 合同补充条款或说明

6. 保密协议或条款

7. 相关附件、 图纸

第二条、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

第三条、产品的技术要求

本产品的技术要求应满足采购文件第二章采购需求。

第四条、合同总价

本项目的合同总价为       元人民币。

第五条、付款方式

1.履约保证金1.1、签订合同后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的1%作为履约保证金（转账或保函，保函见索即付）。待质保期满后，无质量、服务问题，由采购人向中标供应商无息退还。

1.2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

2.付款结算方式

2.1采购人在发出进场通知前15日内支付合同金额30%的预付款（同时中标供应商向采购人提交同等金额的预付款保函），项目验收合格后采购人应当自收到发票后15日内支付至合同总价的70%，办理工程结算（委托第三方审核）完成后并上交全部资料，付至工程结算价的100%。

（签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）。

2.2、毁约说明：如中标单位在执行合同时出现毁约情况，须向采购人赔偿双倍的订金金额。

第六条、到货时间、地点、设备验收和相关责任的承诺

1、产品到货时间为合同签订后       天内。

2、产品到货及安装地点：甲方指定地点。

3、产品安装完成时间：在签署合同后       天内完成项目的安装调试。

4、产品验收合格正式移交前，与产品相关的产品及人员安全，均由乙方负责。

5、验收按“投标文件”技术方案要求和产品技术指标，由双方指定的技术人员参加验收测试，共同写出验收报告。

6、产品验收合格正式移交时，一并移交完整的操作手册、技术说明书、全套产品手册等技术资料和质保单等。

7、本工程相配套的设备支架、基础等设施建设的承建单位应具有相应的资质和能力，并且严格按照甲方认可的施工图安装施工。

第七条、中标产品的配置情况、质保期及价格：

| 设备名称 | 品牌型号 技术规格 | 生产厂家 及产地 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |

第八条、专利权

乙方应保护甲方在使用该设备或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

第九条、售后服务及承诺：

1、自设备验收合格之日起提供   年免费（原厂）质保，并提供终身维修服务；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，只收取配件费。

2、设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，乙方应承诺在  小时内响应并提出解决方案，  小时内到现场对故障进行处理，若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备。

3、乙方应向甲方提供免费的操作培训、维修培训及其方案计划。

4、乙方应向甲方免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息。

5、合同款发票开票税点按税务部门规定和采购人要求执行。

第十条、追加设备或服务处理：

在合同生效之日起的60天内，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

第十一条、延期交货：

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成系统的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

第十二条、违约责任：

1、乙方到货或安装调试完毕时间每延期十日（不足十日按十日计），乙方须支付本项目合同总价的5‰作为赔偿，赔偿费用从合同支付款中扣除，但延期赔偿额最高不超过本合同总价的10%。如延期超过30日，甲方有权终止合同。乙方须承担由此造成的一切损失。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

5、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

第十三条、争议的解决：

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

第十四条、合同修改：

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

第十五条、不可抗力的处理：

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

第十六条、适用法律：

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为项目所在地。

第十八条、合同生效及其它

1、本次项目的采购文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议报龙港市国企采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

法定代表人或委托代理人：（签字）       法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

日    期：                             日    期：

注：本合同仅供参考，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

- 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标供应商提交投标文件须知：

1、投标供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标供应商提交的资料作出自己的判断。

5、投标供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 资格文件

目录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………………………………（页码）

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函………（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函…………………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

一、营业执照（复印件）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

龙港市产业科技发展集团有限公司 、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方参加           采购项目（项目编 号：       ）的国企采购活动，依据采购文件相关规定，郑重 承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购 文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺， 保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标 /谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一 切后果和责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

龙港市产业科技发展集团有限公司 、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

龙港市产业科技发展集团有限公司 、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

五、参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

龙港市产业科技发展集团有限公司 、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

龙港市产业科技发展集团有限公司 、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方郑重承诺，我方此次参加龙港市双龙老旧工业园区改造工程（服务中心）智能化采购的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

七、投标供应商没有失信记录承诺函

龙港市产业科技发展集团有限公司 、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

- 报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料………………（页码）

一、投标响应函

龙港市产业科技发展集团有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

(投标供应商全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的龙港市双龙老旧工业园区改造工程（服务中心）智能化采购(招标编号：LGCG2025201    )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备参加国企采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标供应商提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守规定，供应商有下列情形之一的中标、成交无效。

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

法定（授权）代表人（签字）：

投标供应商盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

二、开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙港市双龙老旧工业园区改造工程（服务中心）智能化采购 |  |  |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标总价，包括货款、标准附件、备品备件、总包配合费、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商名称（公章）:

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：

三、报价明细清单

| 序号 | 名称 |  |  | 规格型号 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标供应商名称(公章)：

日期：    年  月   日

四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料

中小企业声明函（货物）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 商务技术文件

目录

- 法定代表人授权委托书；…………………………………………………（页码）

- 法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)…………………（页码）

- 资质文件（如有）…………………………………………………………（页码）

- 投标产品配置表……………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表………………………………（页码）

- 投标供应商项目业绩一览表………………………………………………（页码）

- 投标供应商针对本项目的方案……………………………………………（页码）

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案……………………（页码）

- 服务承诺……………………………………………………………………（页码）

- 其他必要提供的资料………………………………………………………（页码）

- 投标供应商认为需要的其他文件资料……………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标供应商可根据自身情况进一步细化。

一、法定代表人授权委托书

龙港市产业科技发展集团有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理 龙港市双龙老旧工业园区改造工程（服务中心）智能化采购(编号：LGCG2025201   )国企采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：日期：   年  月   日

二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

三、资质文件（如有）

四、投标产品配置表

采购单位：                                           项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及产地 | 主要型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：

日    期：

五、商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

五（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标响应（逐 对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

六、拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

投标供应商名称(公章)：：

日期：

项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商名称(公章)：

日期：   年  月   日

七、供应商项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.. 供应商可按此表格式复制。2、后附证明材料，证明材料详见评审办法及评分标准。

供应商全称（公章）：

日期

八、项目方案说明（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期： 年  月   日

九、投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十、                 服务承诺（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十一、其他必要提供的资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十二、投标供应商认为需要的其他文件资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

投标文件封面

正（副）本

龙港市双龙老旧工业园区改造工程（服务中心）智能化采购

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：LGCG2025201

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

采购活动现场确认声明书

（投标文件在线解密结束后，通过在线询标形式发送）

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

本人        （授权代表姓名），经由                         （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加龙港市双龙老旧工业园区改造工程（服务中心）智能化采购（编号： LGCG2025201    ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（加盖单位公章）：

年  月   日

- 第六部分   评标办法

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术70分，价格分30分。

2、商务、技术评标细则（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况 | 1、根据投标人企业资质、履约能力、企业经营状况及获得荣誉等情况，由专家进行打分，0-3分。 | 0-3分 |
|  |  | 1、投标人具有质量管理体系证书，得1分。 2、投标人具有环境管理体系认证证书，得1分。 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 4、投标人具有信息安全管理体系认证证书，得1分。 注：须同时提供招标公告发布日前获得的有效认证证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会(https://www.cnca.gov.cn)网站的网页截图（截图须显示网址，且证书显示有效）并加盖投标人公章，否则不得分 | 0-4分 |
| 2 | 投标人业绩 | 投标人2022年1月1日以来类似项目业绩的，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。注：投标文件中提供业绩合同复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0-3分 |
| 3 | 投标产品的性能与需求 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，由评委根据投标人提供的“采购需求偏离表”进行打分，全部满足要求的得20分；一般技术参数负偏离每项扣0.5分，标注“★”的重要条款、功能条款负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：打“★”的指标需按招标文件要求提供相应检测报告、证书等证明材料，否则不得分。 | 0-20分 |
| 4 | 技术方案 | 投标人提供完整的技术方案，方案内容包括招标文件所有要求条款，对技术性条款进行详细逐项应答说明。完全满足采购要求4-6分；基本满足采购要求2-4分；部分满足采购要求0-2分。 | 0-6分 |
| 5 | 拟派项目团队情况 | 1、项目负责人（1人）具备信息技术（系统集成）高级工程师职称、弱电系统集成项目经理(高级)、注册信息安全工程师（CISE），每提供1个得1分，全部具备的得3分。（0-3分） 2、技术负责人（1人）具有信息技术高级工程师职称、高级网络工程师、智能化系统集成项目经理(高级)，每提供1个得0.5分，全部具备的得2分。（0-2分） 3、项目安全负责人（限一人）：是否具有信息系统管理工程师、信息系统监理师、高级安全防范工程师，每提供1个得0.5分，全部具备的得2分。（0-2分） 4、项目团队中有成员（除项目负责人、技术负责人、安全负责人外）持有信息系统项目管理师、网络工程师、信息系统运维管理工程师(高级)证书的，每提供1个证书得0.5分，全部具备的得2分。单人只计算一次得分，没有不得分。（0-2分） 注：须提供相关人员的证书扫描件并加盖公章，并提供投标截止时间前3个月任意一个月投标供应商为其缴纳的社保证明，否则不得分。 | 0-9分 |
| 6 | 项目实施服务 | 根据投标人提出的项目实施计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施等，完全满足采购要求4-6分；基本满足采购要求2-2分；部分满足采购要求0-2分。 | 0-6分 |
|  |  | 根据投标人提供项目产品供货、验货、安装调试方案，以及组织机构、工作时间进度表、管理和协调方法等内容是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，完全满足采购要求4-6分；基本满足采购要求2-4分；部分满足采购要求0-2分。 | 0-6分 |
| 7 | 售后运维服务 | 1、根据投标供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性和故障响应、服务保障措施、售后服务网点、应急保障措施等方面，由评委进行打分。完全合理可行的5-8分，基本合理的3-5分，部分可行的1-3分，未提供不得分。 | 0-8分 |
| 8 | 培训方案 | 根据投标人给出的培训承诺和培训方案的合理性、计划安排是否及时缜密、培训内容是否科学有效进行合理打分。完全合理可行的3-5分，基本合理的2-3分，部分可行的0-2分。 | 0-5分 |

注：上述资料若核实后有涉假的，将直接废标，并上报有关部门纳入诚信管理系统。

3、商务、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

5、投标供应商评标综合得分=价格分+商务、技术分

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小

型、微型企业，享受小微企业政策扶持。