龙 港 市 国 企 采 购 公 开 招 标 文 件 （线上电子招投标） 项目名称：龙港市人力资源市场及邻里中心（XC-B11-e、XC-B13-b）地块建设工程智能化项目 采购方式：公开招标 采 购 人：龙港市新城建设发展集团有限公司 联 系 人：缪先生 代理机构：浙江之信工程项目管理有限公司 联 系 人：朱先生 2025年9月

- 浙江之信工程项目管理有限公司关于龙港市人力资源市场及邻里中心（XC-B11-e、XC-B13-b）地块建设工程智能化项目的公开招标公告

项目概况 龙港市人力资源市场及邻里中心（XC-B11-e、XC-B13-b）地块建设工程智能化项目的潜在投标人应在乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）获取（下载）采购文件，并于2025年10月9日14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGCG2025207

项目名称：龙港市人力资源市场及邻里中心（XC-B11-e、XC-B13-b）地块建设工程智能化项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3688902

最高限价（元）：3504457

采购需求：

标项一

数量：不限

预算金额（元）：3688902

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件技术参数要求及内容

备注：

合同履约期限：标项1，按招标文件执行。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2025年10月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台线上获取

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）： 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间2025年10月9日14:30（北京时间）

投标地点：请登录乐采云投标客户端投标

开标时间：2025年10月9日14:30

开标地点：1、乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）

2、开评标活动实施地点：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼评标室

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，供应商无需缴纳投标保证金。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、其他事项：1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：龙港市新城建设发展集团有限公司

地址：龙港市月湖路1号

项目联系人（询问）：缪先生

项目联系方式（询问）：0577-59950232

质疑联系人：缪先生

质疑联系方式：0577-59950232

2.采购代理机构信息

名称：浙江之信工程项目管理有限公司

地址：龙港市平等小区A4栋1单元202室

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0577-59966220

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-59966220

3、国企采购监督管理部门

名  称：龙港市新城建设发展集团有限公司

地  址：龙港市月湖路1号

联系人：陈女士

监督投诉电话：0577-68668308

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

龙港市人力资源市场及邻里中心（XC-B11-e、XC-B13-b）地块建设工程智能化项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 项目编号 | LGCG2025207 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 龙港市人力资源市场及邻里中心（XC-B11-e、XC-B13-b）地块建设工程智能化项目 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 预算金额及最高限价 | ▲本项目采购预算为3688902元人民币，最高限价为3504457元人民币（注：若供应商投标报价超过最高限价，则该供应商按无效投标处理。） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 投标文件递交至 | 通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”在线响应投标） |
| 投标截止与开标时间 | 2025年10月9日 14:30 |
| 投标地点 | 1、采购机构于龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼评标室进行开评标活动； 2、投标人通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”在线响应投标）； |
| 质疑时间、地点及受理人 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式1式2份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到:“http://zfcg.czt.zj.gov.cn/questionTemplate/2018-06-12/12159.html”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 联系人：朱先生 联系电话：0577-59966220 地点：龙港市平等小区A4栋1单元202室 |
| 其他说明 | 乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）和政采云平台（https://www.zcygov.cn/）互通 |
| ▲信用记录查询与使用 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 采购类型 | ☑货物类 □服务类 □ 工程类 |
| 小型、微型企业扶政策 | □ 专门面向中小企业采购项目 ☑ 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业货物报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业、大型企业制造的货物或服务的，视同为中型企业、大型企业。（详见第六部分 评审办法） 2、本项目属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。 |
| 在线投标响应（电子投标）说明 | 1、本项目通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4、投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5、通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 线上电子招标相关要求 | 1、投标文件的编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、投标文件的签章：乐采云平台认可的电子签章。 3、投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份）（收件地址：龙港市平等小区A4栋1单元202室（浙江之信工程项目管理有限公司 朱先生收 联系电话：0577-59966220）。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以签收时间为准； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。如因“备份投标文件”自身问题无法上传，同样视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 备注 | 1、如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标代理机构与采购人所有。 2、在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。 3、投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起规定时间内，否则视为放弃投标。 4、所有报价、投标及询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“乐采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） 5、供应商无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 6、本招标文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 7、如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |

采购文件总目录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

二、采购及服务清单

三、其他要求

四、商务条款

第三部分 供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评审办法

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分   项目简介

一、项目简介

本项目以公开招标方式采购龙港市人力资源市场及邻里中心（XC-B11-e、XC-B13-b）地块建设工程智能化项目，本次招标资金已经落实。我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 第二部分   采购内容及技术要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由询价采购小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。

- 二、采购及服务清单

| 序号 | 建设内容 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智能化设备 |  |  |  |  |
| 1 | 分线接线箱（盒） | 智能箱400*300*120,钢质主材，内含插线板，元器件等 | 个 | 126 |  |
| 2 | 分线接线箱（盒） | 室外安防箱，含钢筋混凝土基础，含接地 | 个 | 4 |  |
| 3 | 信息插座 | "六类非屏蔽数据+语音双孔插座含模块：(含面板接线盒） 1、执行标准：YD/T926、3、JB/T 8593、GB/T1245-1987 2、面板带有透明标签盖板，有效保护标签标识、带有语音和数据区分标志块 3、面板颜色：象牙白 4、四角采用圆弧形流线设计、简洁美观；双层组合结构、安装拆卸灵活方便 5、端口数：2P 6、自带弹性防尘门，有效阻止灰尘和其他污染物进入 7、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 8、外形尺寸：86 X 86 mm 9、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 10、使用温度：-10°C～60°C" | 个 | 85 |  |
| 4 | 信息插座 | "六类非屏蔽信息发布数据单孔插座含模块：(含面板接线盒） 1、执行标准：YD/T926、3、JB/T 8593、GB/T1245-1987 2、面板带有透明标签盖板，有效保护标签标识、带有语音和数据区分标志块 3、面板颜色：象牙白 4、四角采用圆弧形流线设计、简洁美观；双层组合结构、安装拆卸灵活方便 5、端口数：1P 6、自带弹性防尘门，有效阻止灰尘和其他污染物进入 7、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 8、外形尺寸：86 X 86 mm 9、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 10、使用温度：-10°C～60°C" | 个 | 16 |  |
| 5 | 信息插座 | "六类非屏蔽数据双孔插座含模块：(含面板接线盒） 1、执行标准：YD/T926、3、JB/T 8593、GB/T1245-1987 2、面板带有透明标签盖板，有效保护标签标识、带有语音和数据区分标志块 3、面板颜色：象牙白 4、四角采用圆弧形流线设计、简洁美观；双层组合结构、安装拆卸灵活方便 5、端口数：2P 6、自带弹性防尘门，有效阻止灰尘和其他污染物进入 7、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 8、外形尺寸：86 X 86 mm 9、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 10、使用温度：-10°C～60°C" | 个 | 80 |  |
| 6 | 信息插座 | "六类非屏蔽数据+语音双孔桌插含模块：(含面板接线盒） 1、执行标准：YD/T926、3、JB/T 8593、GB/T1245-1987 2、面板带有透明标签盖板，有效保护标签标识、带有语音和数据区分标志块 3、面板颜色：象牙白 4、四角采用圆弧形流线设计、简洁美观；双层组合结构、安装拆卸灵活方便 5、端口数：2P 6、自带弹性防尘门，有效阻止灰尘和其他污染物进入 7、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 8、外形尺寸：86 X 86 mm 9、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 10、使用温度：-10°C～60°C" | 个 | 39 |  |
| 7 | 信息插座 | "六类非屏蔽数据双孔桌插含模块：(含面板接线盒） 1、执行标准：YD/T926、3、JB/T 8593、GB/T1245-1987 2、面板带有透明标签盖板，有效保护标签标识、带有语音和数据区分标志块 3、面板颜色：象牙白 4、四角采用圆弧形流线设计、简洁美观；双层组合结构、安装拆卸灵活方便 5、端口数：2P 6、自带弹性防尘门，有效阻止灰尘和其他污染物进入 7、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 8、外形尺寸：86 X 86 mm 9、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 10、使用温度：-10°C～60°C" | 个 | 2 |  |
| 8 | 配线架 | "六类非屏蔽24口配线架（含6类模块）： 1、执行标准：YD/T 926、3、ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA-568、2-D、IEC 60603-7-4 2、安装要求：可拆卸式模块化配线架，19英寸安装 3、端口数：24口满配 4、安装高度：1U 5、正面带有透明标签盖和标识纸 6、背面带有理线支架固定线缆，防止因外力而使线缆脱落 7、打线方式：180度 8、IDC卡线线规：支持卡接22-24AWG实心或多股双绞线 9、 金针：使用专用模具弯曲技术，镀金50μ” 10、带宽及应用：支持250MHZ，满足IEEE 802、3 1000BASE-T应用 11、插拔次数：≥1000次 12、导线端接次数：≥200次 13、工作温度：-40°C～70°C" | 个 | 9 |  |
| 9 | 配线架 | "1.名称：理线架 2.规格型号：1U12槽位理线架带盖板" | 个 | 9 |  |
| 10 | 跳线 | "3米六类数据跳线 1、执行标准：YD/T 926、3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568、2-D 2、插头工艺：插头保护装置全透明设计，与水晶头及线缆完美结合、高雅耐看；尾部高韧性长柄支撑、有效缓解跳线在使用过程中的悬挂疲劳，提高使用寿命；免高温注塑工艺，有效改善传输性能； 3、 导体：多股绞合铜软导体 线规：24AWG 4、线缆结构：中心十字骨架线对隔离技术、有效降低近端串音 5、水晶头：前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定、三叉水晶头簧片，降低与线材之间接触电阻； 6、支持带宽：250MHz 7、插头接插次数：≥1000次。 8、工作温度 : -20°C ~ +70°C， 9、七种颜色可选 10、长度可根据客户需求定制" | 条 | 147 |  |
| 11 | 配线架 | "100对110型语音配线架（含5对连接块） 1、执行标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568C、2、YD/T 926、3 2、安装要求：可安装在19”标准机柜中或墙挂式安装 3、端接对数：提供50对、100对、200对规格 4、外壳材料：聚碳酸酯 5、背板材料：采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂 6、标识：每5对以标识带区分 7、卡线范围：适应于22-26AWG线规 8、安装方式：带有固定脚的支架可直接安装在墙上，不带固定脚的支架可安装在限制深度的框架或墙上 9、50对、100对无腿和有腿跳线架，100、200对机架式跳线架等多种规格可供选择" | 个 | 6 |  |
| 12 | 跳线 | 跳线1、产品符合：YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D 2、原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3、一端提供 110 鸭嘴连接，另一端提供 RJ45 连接头； 4、提供 1/2/4 对三个规格； 5、符合 UL94V-0 的高强度 PC 材料； 6、插头金属部分镀金 50 微英寸； 7、耐压强度 DC:1000V(AC:750V)1min 无击穿和飞弧现象； 8、额定电流 1.5A； 9、接触电阻≤1mΩ； 10、绝缘电阻≥200MΩ； 11、插头接插次数≥750 次。 12、工作环境温度：-10℃～+60℃ | 条 | 19 |  |
| 13 | 配线架 | "机架式24芯LC光纤配线架1U含LC双工适配器： 1、执行标准：YD/T 926、3、YD/T 778、ANSI/TIA-568、3-D、ISO/IEC 11801 2、安装方式：标准19英寸机柜安装 3、板材材质：1、2mm优质冷扎钢板 4、安装高度及端口数：1U、24口 5、可容纳最多光纤芯数：48芯（LC双工）、24芯（ST、SC、FC） 6、壳体采用静电喷塑，隐藏式机柜螺丝安装、外形美观大方、 7、内配光缆固定装置，熔接盘采用叠加式结构 8、光缆光纤存储半径大于45mm 9、可拆卸透明塑料标签条、设置与更换端口标签简单快捷 10、独特的模块化端口设计、空余端口卡扣式盲板填充，避免灰尘及杂物进入 11、采用模块化光纤适配器（耦合器）接口，配置灵活、可同时安装LC/SC/ST/FC 12、兼容超五类、六类、超六类屏蔽与非屏蔽信息模块和其它多媒体模块安装" | 个 | 6 |  |
| 14 | 跳线 | "光纤双芯跳线： 1、产品符合：YD/T 926、3、ISO/IEC 11801、YD/T 1258、4 、ANSI/TIA-568、3-D 2、出厂前进行100%光学性能测试、产品具有IL插入损耗低、RL回波损耗高等特点 3、采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶、具有轻便、柔软、小型化等优点 4、插头类型：LC 5、光纤等级：单模9/125μm（OS2） 6、研磨方式：PC，APC，UPC型 7、长度：标配3M或定制长度 8、护套：PVC或LSZH 9、插入损耗：≤0、2dB 10、回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 11、插拔次数：＞1000次 12、插损循环：＜0、3dB（40次循环） 13、重复性≥1000次 14、使用温度：-40℃至85℃" | 条 | 155 |  |
| 15 | 布放尾纤 | "单工LC万兆单模光纤尾纤1米: 1、产品符合：YD/T 926、3、ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA-568、3-D、 2、光纤尾纤一端带有连接器，另一端与光纤热熔 3、直径：0、9mm 4、插头类型：LC 5、光纤等级：单模9/125μm（OS2） 6、研磨方式：PC，APC，UPC型 7、长度：标配1M 8、插拔次数：＞1000次 9、插损循环：＜0、3dB（40次循环） 10、重复性≥1000次 11、使用温度：-40℃至85℃" | 根 | 310 |  |
| 16 | 机柜、机架 | "42U机柜安装，含元器件等 1、产品符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T3047、8、YD/T 1819 2、弧形网孔门外观，高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力 3、顶部LED门控照明、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保（需选配） 4、前门带有透气孔、后门为平板，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 5、带有三块承板、四位风扇组、PDU电源 6、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 7、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 8、可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达800KG 9、高级旋把机柜门锁 10、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 11、主体颜色：黑色 12、规格(mm)：600（宽)*600(深)*2000(高） 13、全部选用优质冷轧钢板制作 14、厚度：框架1、2mm，方孔条2、0mm 15、工作温度：-5℃~+40℃ 16、相对湿度：≤85%（+30℃时）" | 台 | 7 |  |
| 17 | 配线架 | "48口光纤配线架(满配LC耦合器)安装： 1、执行标准：YD/T 926、3、YD/T 778、ANSI/TIA-568、3-D、ISO/IEC 11801 2、安装方式：标准19英寸机柜安装 3、板材材质：1、2mm优质冷扎钢板 4、安装高度及端口数：1U、24口 5、可容纳最多光纤芯数：48芯（LC双工）、24芯（ST、SC、FC） 6、壳体采用静电喷塑，隐藏式机柜螺丝安装、外形美观大方、 7、内配光缆固定装置，熔接盘采用叠加式结构 8、光缆光纤存储半径大于45mm 9、可拆卸透明塑料标签条、设置与更换端口标签简单快捷 10、独特的模块化端口设计、空余端口卡扣式盲板填充，避免灰尘及杂物进入 11、采用模块化光纤适配器（耦合器）接口，配置灵活、可同时安装LC/SC/ST/FC 12、兼容超五类、六类、超六类屏蔽与非屏蔽信息模块和其它多媒体模块安装" | 个 | 15 |  |
| 18 | 交换机 | "24口POE交换机 1、交换容量≥432Gbps，转发性能≥108Mpps。 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/2.5G SFP光接口≥4个。支持POE和POE+远程供电，最大可支持POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。 3、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 4、支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN，支持为用户的语音数据流划分的VLAN。 5、支持IPv4/IPv6 静态路由，提供官网截图和链接证明。 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作。 7、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明。 8、支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置。支持通过Excel批量导入，对远端模块区域位置信息进行绑定。 9、支持通过主机对远端模块配置进行统一备份，并恢复到任意备份时间点。 10、当远端模块出现故障，支持用新设备做零配置替换，新远端模块接线后，配置自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。 11、为保障本次组网的兼容性，稳定性，极简部署性，要求本次采购的接入交换机与核心/汇聚交换机统一品牌。" | 台 | 6 |  |
| 19 | 交换机 | "48口交换机 1、交换容量≥432Gbps，转发性能≥144Mpps。 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，1G/2.5G SFP光接口≥4个。 3、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 4、支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN，支持为用户的语音数据流划分的VLAN。 5、支持IPv4/IPv6 静态路由，提供官网截图和链接证明。 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作。 7、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明。 8、支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置。支持通过Excel批量导入，对远端模块区域位置信息进行绑定。 9、支持通过主机对远端模块配置进行统一备份，并恢复到任意备份时间点。 10、当远端模块出现故障，支持用新设备做零配置替换，新远端模块接线后，配置自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。 ★11、为保障本次组网的兼容性，稳定性，极简部署性，要求本次采购的接入交换机与核心交换机统一品牌。" | 台 | 1 |  |
| 20 | 交换机 | "48口POE交换机 1、交换容量≥432Gbps，转发性能≥144Mpps。 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，1G/2.5G SFP光接口≥4个。支持POE和POE+远程供电，最大可支持POE供电端口≥48个，POE最大输出功率≥400W。 3、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 4、支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN，支持为用户的语音数据流划分的VLAN。 5、支持IPv4/IPv6 静态路由，提供官网截图和链接证明。 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作。 7、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明。 8、支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置。支持通过Excel批量导入，对远端模块区域位置信息进行绑定。 9、支持通过主机对远端模块配置进行统一备份，并恢复到任意备份时间点。 10、当远端模块出现故障，支持用新设备做零配置替换，新远端模块接线后，配置自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。 11、为保障本次组网的兼容性，稳定性，极简部署性，要求本次采购的接入交换机与核心交换机统一品牌。" | 台 | 4 |  |
| 21 | 交换机 | "核心交换机 1、交换容量≥35Tbps；转发性能≥7000Mpps（官网以最小值为准) ★2、采用正交交换架构，控制面与转发面分离，数据转发无阻塞；提供官网截图及链接证明 3、业务模块插槽≥8个，模块化电源插槽≥2个；提供官网截图及链接证明 3、支持扩展独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能，提供官网截图及链接证明 4、支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议 5、支持CPU的保护机制 6、N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的速率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。从而保护基础网络免受网络攻击行为的影响，保障网络稳定。提供官网截图及链接证明 8、支持VxLAN技术 9、出厂预置管理软件和业务模板，免安装极速部署，远端模块零配置开局上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 10、实配电口≥24个，1G SFP光口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个，模块化电源≥2个；" | 台 | 4 |  |
| 22 | 控制设备 | "万兆无线路由器 1、整机千兆电口≥8个、10G SFP+万兆光口≥1个，USB接口≥2个，Console口1个； 2、为满足《中华人民共和国网络安全法》至少存储6个月网络日志的要求，要求支持硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T。（如不满足，要求配置对应日志存储设备或软件，相关费用包含在投标总价中） 3、最大可支持800个AP的管理，对面板 AP可支持的容量翻倍，提供官网截图。本次单台配置无线APLicense≥96个。 4、设备支持本地数据转发技术模式。 5、支持ipv4/ipv6静态路由、RIP、RIPng、OSPF等多种路由协议。 6、支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证。 7、支持行为审计功能。 ★8、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图。 9、支持设备24小时流量趋势图展示；支持24小时用户流量TOP10排行。 10、支持有线口抓包，要求提供对应相关证明文件或官网截图。" | 台 | 2 |  |
| 23 | 集线器 | 无线AP"Wifi6 ★1、支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps，至少支持1个1G以太网端口、1个2.5GSFP光口。 2、支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。 3、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用（提供官网截图证明和链接）； 4、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 5、支持内置蓝牙5.1（提供官网截图证明和链接）。" | 台 | 36 |  |
| 24 | 信息插座 | 千兆光模块，1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 40 |  |
| 25 | 交换机 | 12口POE交换机 1、交换容量≥432Gbps，转发性能≥55Mpps。 2、固化10/100/1000M以太网端口≥12个，1G/2.5G SFP光接口≥2个。支持POE和POE+远程供电，最大可支持POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥180W。 3、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 4、支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN，支持为用户的语音数据流划分的VLAN。 5、支持IPv4/IPv6 静态路由，提供官网截图和链接证明。 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作。 ★7、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明。 8、支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置。支持通过Excel批量导入，对远端模块区域位置信息进行绑定。 9、支持通过主机对远端模块配置进行统一备份，并恢复到任意备份时间点。 10、当远端模块出现故障，支持用新设备做零配置替换，新远端模块接线后，配置自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。 11、为保障本次组网的兼容性，稳定性，极简部署性，要求本次采购的接入交换机与核心/汇聚交换机统一品牌。 | 台 | 5 |  |
| 26 | 防火墙 | "防火墙 1、固化千兆电口数量≥16个；固化千兆光口数量≥10个；固化万兆光口数量≥4个；2个扩展槽 ；整机吞吐≥3Gbps；IPS吞吐量≥5Gbps；最大并发连接≥100万；最大新建连接≥12万； ★2、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略（需提供第三方权威机构测试报告证明）； 3、支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略、； 4、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息；（需提供第三方权威机构测试报告证明）； 5、支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤； 6、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计（要求提供产品功能界面截图）； 7、应具备策略优化能力，支持对配置的策略进行梳理，能够识别策略问题，问题类型包括但不限于一般问题、严重问题、建议优化等。分析维度包括但不限于从未匹配、7天未匹配、30天未匹配、90天未匹配、冗余策略、冲突策略、组合策略、归纳策略、过期策略等。对问题策略支持列表展示，并提供优化建议（需提供第三方权威机构测试报告证明）； 8、应支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除等；支持策略项变更前后的对比展示（需提供第三方权威机构测试报告证明）； 9、能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥5000种； ★10、为了满足上级监管单位要求阻断自定义恶意情报（域名/IP等）的需求，要求设备支持自定义情报功能，允许用户导入收集到的恶意情报信息，自定义情报在未取得威胁情报特征库更新授权的状态下依然可以生效；当自定义情报中个别对象的风险消失时，可一键将自定义的威胁对象设置为例外，设置例外后不再对该例外对象拦截阻断。（需提供第三方权威机构测试报告证明）； 11、支持创建IP地址对象、IP地址对象组，同时支持查看IP地址对象或IP地址对象组被策略引用的情况（要求提供产品功能界面截图）； 12、支持自定义设置登录端口、登录超时时间、登录错误允许次数、锁定时间；开启、关闭验证码功能，支持恢复默认配置；支持一键收集本机上所有信息，并提供打包下载，用于故障定位； 13、支持扩展防病毒功能，病毒库特征超过100万； 14、支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题，（需提供第三方权威机构测试报告证明）； 15、支持防火墙故障排查后可一键跳转到对应的功能配置界面进行问题处置；" | 台 | 2 |  |
| 27 | 配线架 | "机架式12芯LC光纤配线架1U含LC双工适配器： 1、执行标准：YD/T 926、3、YD/T 778、ANSI/TIA-568、3-D、ISO/IEC 11801 2、安装方式：标准19英寸机柜安装 3、板材材质：1、2mm优质冷扎钢板 4、安装高度及端口数：1U、24口 5、 可容纳最多光纤芯数：48芯（LC双工）、24芯（ST、SC、FC） 6、 壳体采用静电喷塑，隐藏式机柜螺丝安装、外形美观大方、 7、 内配光缆固定装置，熔接盘采用叠加式结构 8、光缆光纤存储半径大于45mm 9、可拆卸透明塑料标签条、设置与更换端口标签简单快捷 10、独特的模块化端口设计、空余端口卡扣式盲板填充，避免灰尘及杂物进入 11、采用模块化光纤适配器（耦合器）接口，配置灵活、可同时安装LC/SC/ST/FC 兼容超五类、六类、超六类屏蔽与非屏蔽信息模块和其它多媒体模块安装" | 个 | 20 |  |
| 28 | 视频控制设备 | "1、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配； 2、支持200000个用户管理，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线； 3、支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 4、支持用户权限根据组织、资源点进行权限配置；支持用户账号启用、禁用； 5、支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 6、监控点最多管理容量为1000000路； 7、支持监控点的批量迁移； 8、支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能； 9、支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； 10、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示； 11、预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 12、支持管理卡片数量1000000张； 13、支持管理门禁点数量100000个，门禁权限数量1亿条，门禁事件记录数量1亿条以上； 14、支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询； 15、支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面； ★16、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 17、支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 18、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒； 19、支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行； 20、支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义； 21、支持防区数量不少于10000个； 22、支持获取报警主机的防区信息及扩展防区信息；支持对扩展防区进行布防、撤防、旁路、旁路恢复操作；支持接收扩展防区的上报事件。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 23、支持CS客户端对入侵报警设备子系统状态展示、布撤防、消警，报警防区展示、旁路、旁路恢复等操作； 24、支持客户端同步子系统/防区状态，通过客户端对报警子系统进行批量布/撤防、消警操作，对防区进行布/撤防、旁路、旁路恢复操作； 25、支持接入双目客流，实现客流统计及密度统计； 26、支持配置客流统计模型，包括客流统计和人员密度统计，并以图形化方式展示统计结果； 27、支持按照年、月、日、小时、所属统计组、所属监控点统计进客流、出客流、通行量、保有量及总览，并支持按照柱状图、折线图及数量列表展示；" | 台 | 2 |  |
| 29 | 视频传输设备 | "1、10路高清解码器； 2、视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG； 3、解码分辨率：最高3200W像素； 4、视频解码通道：160； 5、视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码； 6、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示； 7、场景数量：64； 8、视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz； 9、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 10、视频输出接口类型：10路HDMI 1.4，支持4K； 11、视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz； 12、视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口）； 13、音频输入接口：2路HDMI内嵌； 14、音频输出接口：10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出； ★15、热成像检测场景：支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温度报警功能的IPC，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 16、支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 17、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层； 18、支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能。（需搭配键盘使用）（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 19、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙； 20、支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示； 21、智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 22、支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问；" | 台 | 2 |  |
| 30 | 录像设备 | 64路16盘位硬盘录像机（接入客流，热成像摄像机） "1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘。（以公安部检测报告为准） 2、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） ★3、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 4、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 5、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 6、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 7、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别； 8、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 9、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 10、支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 11、接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入；" | 台 | 1 |  |
| 31 | 录像设备 | 64路16盘位硬盘录像机 "1、3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2、存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘； 3、视频接口：2×HDMI，2×VGA； 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 6、反向供电：1路DC12V 1A； 7、串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口； 8、USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0； 9、输入带宽：320Mbps，输出带宽：160Mbps； 10、接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入； 11、解码能力：最大支持12×1080P； 12、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出；" | 台 | 2 |  |
| 32 | 录像设备 | 4路1盘位硬盘录像机 "1、1盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源； 2、存储接口：1个SATA接口，可满配8TB硬盘； 3、视频接口：1×HDMI，1×VGA； 4、网络接口：2×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口； 5、报警接口：4路报警输入，1路报警输出； 6、USB接口：2×USB 2.0； 7、输入带宽：40Mbps，输出带宽：80Mbps； 8、接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入； 9、解码能力：最大支持6×1080P； 10、显示能力：最大支持4K输出；" | 台 | 1 |  |
| 33 | 录像设备 | 6T硬盘 "1、6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM； 2、空气盘， CMR传统磁记录； 3、传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧； 4、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐； 5、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求； 6、支持3年有限质保服务； 7、适用海拔高度范围-305m至3050m；" | 台 | 49 |  |
| 34 | 网络服务器 | "客流分析服务器 1、2U单路标准机架式服务器； 2、CPU：配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz； 3、内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存； 4、硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘； 5、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10； 6、PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0； 7、网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 8、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口； 9、电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源；" | 台 | 2 |  |
| 35 | 显示设备 | "显示设备含支架： 1、显示尺寸：46 inch； 2、背光源类型：D-LED； 3、物理拼缝：2.5 mm，物理拼缝公差：±0.8 mm； 4、物理分辨率：1920 × 1080@60Hz（向下兼容）； 5、亮度：500 ± 10% cd/m²； 6、可视角：178°(水平) / 178°(垂直)； 7、对比度：1000 : 1； 8、音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1； 9、音视频输出接口：HDMI × 1； 10、控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1； 11、支持安防、汇报、广告三种场景模式切换； 12、支持16块屏同源HDMI信号自拼接； 13、支持远程控制和在线运维； ★14、支持通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持10m，控制角度范围可支持水平-80°~80°。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告加盖厂商公章证明） 15、可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告加盖厂商公章证明） 16、显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系； 17、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式； 18、显控系统支持远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作； 19、将输入的4K信号源旋转90度、180度和270度的功能，且不损失分辨率，无需额外配置拼控设备处理信号源； 20、含安装和支架；" | 台 | 18 |  |
| 36 | 声光报警器 | "声光报警器 1、警号（红白色）； 2、报警音量: 105dB at 30cm 3、防护等级：IP54，室外防水 4、内置水平仪，便于辅助安装 5、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换" | 个 | 9 |  |
| 37 | 小电器 | 继电器 "1、设备类型：总线继电器扩展模块； 2、继电器数量：4个（支持强电控制）； 3、通讯接口：M-BUS； 4、通讯线材：RVV2*1.5； 5、通讯协议：M-BUS协议； 6、外壳材质：金属； 7、使用环境：室内； 8、工作电源：DC12V/1A（标配适配器）； 9、工作温度：-10 °C 至 55 °C； 10、工作湿度：10% 至 90%； 11、产品尺寸：114*187*31mm； 1、继电器扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展4路有线继电器输出，继电器控制规格（AC220V/10A）； 2、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装； 3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复；" | 个 | 6 |  |
| 38 | 入侵探测设备 | "紧急报警按钮 1、紧急按钮 2、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 3、安装方式：86盒安装 4、支持按钮触发报警，报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位" | 套 | 20 |  |
| 39 | 入侵报警控制器 | "8防区扩展模块含继电器模块 1、总线防区扩展模块 2、防区数量：8个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、支持通过RVV线方式接入报警主机，扩展8路有线防区 7、支持通过拨码方式设置模块地址 8、总线接口不区分极性" | 套 | 6 |  |
| 40 | 入侵报警控制器 | "总线报警主机 最大256防区 1、总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 2、8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为R2系列无线防区） 3、4个板载触发器输出，可扩展至256个 4、支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 5、支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 6、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 7、支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） 8、支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2） 9、支持键盘编程 10、用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员 11、后备电池" | 套 | 2 |  |
| 41 | 视频控制设备 | "报警控制键盘 1、设备类型：控制键盘； 2、通讯协议：RS485； 3、传输距离：800m； 4、使用环境：室内； 5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm）； 6、操作按键：20个； 7、指示灯：5个； 8、蜂鸣器：支持； 9、安装方式：壁挂； 10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC）； 11、工作温度：-10 °C 至 55 °C； 12、工作湿度：10% 至 90%； 13、产品尺寸：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)； 14、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作； 15、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互； 16、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等； 17、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等； 18、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报； 19、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容； 20、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等；" | 台 | 2 |  |
| 42 | 扩声系统设备 | "电源模块： 1、开关电源 2、产品需包含开关电源、空开及机箱 3、输入电压：176-264VAC 4、输出电压：12VDC 5、输出电流：12.5A 6、输出功率：150W""" | 台 | 3 |  |
| 43 | 监控摄像设备 | "室外固定枪式摄像机 1、400万筒型网络摄像机 2、传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS 3、最低照度：彩色：0.005 Lux 4、采用高效阵列红外灯，红外照射最远可达50 m 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 6、视频压缩标准：H.265/H.264/Smart264/Smart265 7、音频：1个内置麦克风 8、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9、供电方式：DC12V或POE 10、符合IP67防尘防水设计" | 台 | 26 |  |
| 44 | 监控摄像设备 | "室内固定枪式摄像机 1、400万筒型网络摄像机 2、传感器类型：1/2.7"""" Progressive Scan CMOS 3、最低照度：彩色：0.005 Lux 4、采用高效阵列红外灯，红外照射最远可达50 m 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 6、视频压缩标准：H.265/H.264/Smart264/Smart265 7、音频：1个内置麦克风 8、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9、供电方式：DC12V或POE 10、符合IP67防尘防水设计" | 台 | 67 |  |
| 45 | 监控摄像设备 | "电梯摄像机 1、400万电梯半球型网络摄像机； 2、传感器类型：1/3"" Progressive Scan CMOS； 3、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4、采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达10 m； 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾； 6、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264； 7、智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测； 8、可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 9、当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警； 10、支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔； 11、支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警； 12、支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 13、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 14、音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器； 15、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB； 16、报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线； 17、RS-485：用于连接出厂配备的楼层感应器，接口支持电源输出：12 V ± 25%，用于楼层感应器电源输入； 18、支持启用/关闭 OSD 叠加显示楼层信息，叠加位置可设置；可设置地下楼层数、地上楼层数、校准楼层等参数；支持智能填充功能，可对修改为纯数字的楼层名称进行连续编号。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 19、供电方式：DC12V或POE； 20、防护：IK08；" | 台 | 6 |  |
| 46 | 网络系统及设备联调 | "2.4GHz 100米电梯网桥 整机最大功耗：2 W 供电方式：DC24V 0.5A PoE电源适配器 装箱形式：成对装 整机功耗：1路6MP IPC：平均功耗1W 无线传输距离：100 m 带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC； 组网方式：点对点 无线标准：IEEE 802.11b/g/n 工作频段：2400 MHz ~ 2472 MHz 天线角度：水平天线角度：65° ± 5° 接收灵敏度：84 ± 2dB @11Mbps LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯 信道宽度：10/20 MHz 网络模式：桥接 应用功能：支持自动跳频，支持故障自愈 电源输入：12-24 V " | 套 | 6 |  |
| 47 | 监控摄像设备 | "热成像枪式摄像机 1、双光谱筒型摄像机； 2、热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器； 3、热成像分辨率：160 × 120； 4、热成像焦距：10 mm； 5、可见光分辨率：2688×1520； 6、可见光传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS； 7、红外补光最远可达30米； 8、支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能； 9、支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测； 10、内置白光灯和扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警； 11、可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息； 12、高温试验：温度85±3℃，持续时间2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） ★13、烟火报警功能检验：可见光视频图像:可对监控画面中≥100x100个像素点的烟雾目标进行检测并给出报警提示；热成像视频图像:可对监控画面中大小为25x25像素的火焰目标进行检测并给出报警提示。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 14、报警接口：支持2路输入，2路输出； 15、音频接口：支持1路输入，1路输出； 16、RS485控制接口：1路； 17、网口：1路RJ45接口10/100M自适应以太网口； 18、供电方式：DC12V或POE； 19、防护等级：IP67；" | 台 | 4 |  |
| 48 | 监控摄像设备 | "双目客流统计摄像机 1、室外双目智能垂直客流统计摄像机； 2、传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS； 3、采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况； 4、支持客流检测和统计功能，可分别统计进入、离开的客流数量，并支持在OSD上实时叠加； 5、支持内置存储（EMMC）； 6、支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表； ★7、支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量；支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 8、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 9、支持红外补光，最远可达6m； 10、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 11、最大图像尺寸：2560 × 1440； 12、音频：内置1路麦克风； 13、供电方式：DC12V或POE； 14、防护：IP67 ；" | 台 | 15 |  |
| 49 | 监控摄像设备 | "半球摄像机 1、智能半球型摄像机； 2、支持智能资源模式切换：人脸抓拍，道路监控，Smart事件，人数统计； 3、具有不小于1/1.8""靶面尺寸； 4、内置GPU芯片； 5、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx； 6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明） ★7、内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（公安部检验报告证明） 8、补光灯灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（公安部检验报告证明） 9、内置2个麦克风、1个扬声器； 10、具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口； 11、焦距：4~6 mm，6~9 mm可选； 12、支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表； 13、安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；" | 台 | 66 |  |
| 50 | 视频控制设备 | "视频控制设备 1、采用7英寸1024*600的触摸式液晶屏； 2、采用光轴机械按键，手感更好，性能更稳定； 3、支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径的设置与调用； 4、支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持预览4路1080P及以下分辨率的网络视频； 5、支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙； 6、支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作； 7、支持抓图、录像保存到键盘连接的U盘或者FTP服务器； 8、支持远程控制硬盘录像机操作面板，实现预览、录像、云台控制等操作； 9、网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口； 10、串行接口：RS485;RS232； 11、语音对讲输入：1路MIC IN ，支持48V幻象供电； 12、语音对讲输出：1个，3.5mm立体声（线性电平，阻抗：600Ω）； 13、摇杆类型：四维单按键摇杆； 14、USB接口：USB2.0x1； 15、视频接口：VGAx1;HDMIx1 ；" | 台 | 2 |  |
| 51 | 出入口目标识别设备 | "1、刷卡读卡器 2、读卡频率：13、56MHz 3、可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 4、通讯方式：RS485+Wiegand 5、安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装" | 台 | 6 |  |
| 52 | 出入口目标识别设备 | "1、开门按钮 2、结构：塑料面板 3、性能：最大耐电流1、25A，电压250V 4、输出：常开" | 台 | 6 |  |
| 53 | 出入口执行机构设备 | "双门磁力锁含安装支架等 1、锁体主体颜色为：氧化银 2、最大静态直线拉力：280kg±10% *2 3、断电开锁，满足消防要求 4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 6、含配套安装支架" | 台 | 6 |  |
| 54 | 出入口控制设备 | "4门门禁一体化控制器箱 1、管控门数：4门 2、通讯方式：上行TCP/IP 3、可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 4、存储容量：10万张卡和20万记录存储 5、门禁高级功能：支持多门互锁、单主机反潜回、多重卡认证等 6、输入接口：门磁*4、开门按钮*4、Case输入*3、防拆*1、消防*1 7、输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4 8、其他功能：带消防联动继电器接口 9、工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）" | 台 | 3 |  |
| 55 | 出入口目标识别设备 | "发卡器 1、支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 2、USB2、0接口；具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 3、工作电压：DC 5V" | 台 | 1 |  |
| 56 | IC卡 | IC卡 | 张 | 150 |  |
| 57 | 扩声系统设备 | "吸顶喇叭6W 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3.灵敏度(1W/1M)：≥92dB±3dB 4.频率响应(-10dB)：等同或优于110Hz-18kHz 5.喇叭单元：≥5""×1" | 台 | 42 |  |
| 58 | 扩声系统设备 | "单通道功放1x120W 1.集成ZX数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 ★11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）" | 台 | 1 |  |
| 59 | 扩声系统设备 | "单通道功放1x240W 1.集成ZX数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） ★12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）" | 台 | 1 |  |
| 60 | 家居控制设备安装 | "主呼叫站（带紧急消防按键） 1.桌面式设计，带有≥7英寸显示屏。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持操作呼叫或对讲任意终端。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 4.具有≥1路3.5耳机接口，具有≥1路3.5话筒输入接口，具有≥1路短路输出接口，具有≥1路短路输入接口，具有≥1路音频线路输入接口，具有≥1路音频线路输出接口。 5.支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。" | 台 | 1 |  |
| 61 | 扩声系统设备 | "前置放大器 1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口。 2.MIC5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC1、2、3、4、5和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 6.MIC2、3、4、5通道灵敏度可通过拨码开关选择。" | 台 | 1 |  |
| 62 | 背景音乐系统设备 | "IP网络控制主机（主控制软件） 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲ZX终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。 ★出于信息安全考虑，投标产品制造商具有符合GB/T22080标准或ISO/IEC27001标准的《信息安全管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的杳询结果截图作为证明材料）。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。 3.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 4.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。（提供功能界面截图） 5.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 6.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 7.支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。（提供功能界面截图佐证）" | 台 | 1 |  |
| 63 | 扩声系统设备 | "网络型内广播20W 1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3。 2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 4.具有≥1路485接口，支持通过控制面板控制音量和优先级关系，查看终端当前执行的网络任务状态。" | 台 | 1 |  |
| 64 | 扩声系统设备 | "寻呼话筒 1.桌面式设计，带有≥7英寸显示屏。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持操作呼叫或对讲任意终端。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 4.具有≥1路3.5耳机接口，具有≥1路3.5话筒输入接口，具有≥1路短路输出接口，具有≥1路短路输入接口，具有≥1路音频线路输入接口，具有≥1路音频线路输出接口。 5.支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。" | 台 | 1 |  |
| 65 | 停车场管理设备 | "集成式道闸抓拍显示一体机 1、一体化道闸（直杆） 2、高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LCD屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体； 3、集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行； 4、支持400万像素高清摄像机，相机支持IP67防水，支持3.1~6mm电动变焦镜头； 5、LCD屏幕功能检查：采用21.5英寸显示屏，可支持过车信息显示自定义无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 6、支持红外/白光二合一补光； 7、识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 8、支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测； 9、支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 10、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别； 11、支持跟车不落杆，实现快速通行； 12、机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； ★13、异常车牌识别功能检查：支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 14、变频功能检查 ：可以实现快速起杆、慢速落杆。最快抬杆速度为0.6s。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 15、自动落杆功能检查 ：道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 16、应急放行功能检查 ：断电后可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；支持断电自动抬杆。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 17、优先起杆功能检查 ：道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态; 道闸开闸过程中，按关按键和停按键应不响应。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 18、道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明）" | 台 | 4 |  |
| 66 | 软件 | "停车场管理软件 1、运营管理：在线支付（聚合支付，微信、支付宝直连支付）、停车订单、包期车、黑白名单、优惠券； 2、财务管理：财务审核、账单流水、财务报表； 3、电子发票服务：提供车主支付后自助开票； 4、3年授权；" | 套 | 2 |  |
| 67 | 停车场管理设备 | 道闸主机 "1、嵌入式平台：ARM Cortex A7 双核嵌入式处理器，BS/CS双架构； 2、稳定性高：嵌入式ARM系统，底层UBOOT、内核、系统自有可控，能保证7*24h不间断稳定运行； 3、视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器； 4、多接口设计：内网5个百兆网口，外网1个千兆网口，支持大量网络设备接入；4路报警输入，4路报警输出，3路RS232，1路RS485，4个USB接口，1路3.5MM标准输入，1路3.5MM标准输出，可满足多种设备接入； 5、级联管理：单台管理4个车道，最多支持5台设备级联，可管理20个车道的停车场； ★6、防车辆假出场逃费功能检查：当接入的出口摄像机识别到车辆倒退行为时，可联动设备对车辆进行入场处理，防止车辆假出场逃费行为。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 7、计数相机接入功能检查：支持接入出入计数相机统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 8、手机扫码访问功能检查：支持手机扫码访问，可通过扫描设备二维码访问设备所有界面。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 9、高清LCD显示屏：21.5inch；分辨率：1920*1080；标配鼠标、键盘； 10、存储功能：10W条名单，100W条过车记录； 11、存储：标配128G SSD。内部预留1个2.5英寸 SATA接口； 12、扬声器与MIC：内置2W*2扬声器； 13、供电方式：DC12V/5A适配器；" | 台 | 2 |  |
| 68 | 输入设备 | "管理电脑 I7 11390 4核处理器/16GB/1TB/集显/21寸" | 台 | 3 |  |
| 69 | 显示设备 | 75"寸电视机，带安卓系统；4K电视机；能效等级一级，带HDMI，VGA；网络插口等；含无线投屏器 | 台 | 6 |  |
| 70 | 扩声系统设备 | "8寸120W吸顶喇叭 1、采用≥1只6、5寸中低音喇叭单元和≥1只1、5""球顶高音单元的同轴设计方案； 2、采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3、分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4、额定功率≥100W 5、阻抗：≤8Ω 6、灵敏度(1W/1M)≥92dB 7、频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz ★8、为确保扩声系统设计方案仿真计算结果的高可信度，要求音箱产品需经过声学设计权威机构的检测，并在设计软件的扬声器数据库中；设计软件为Odeon或EASE或Comsol等。（提供第三方机构出具的证明材料复印件）" | 台 | 4 |  |
| 71 | 扩声系统设备 | "四通道数字功率放大器 1.标准机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 ★2.内置压缩器、限幅器、FIR处理器、噪声门、参量均衡、矩阵路由、延时器、高低通处理；支持≥4种处理模块（可包含：参数导入、设计相位调整、FIR-EQ、幅度修正）。（提供功能界面截图佐证） 3.带有多种工作模式：立体声、桥接等，支持桥接、矩阵模式自由切换 ；支持定压定阻输出：100V、16欧、8 欧、4 欧 。 4.采用IPS电容屏，具有触摸功能。可显示设备状态，包括：市电电压/电流/功放状态、功放温度、输出模式状态 、功放实时电压/电流/功率显示、通道当前音量、扬声器阻抗等。可通过面板触控屏切换菜单进行查看与控制。 5.支持联机方式：TCP/IP ,可远程监控设备状态，可包括功放温度、功放实时电压、电流、功率显示、功放故障、扬声器阻抗、市电电压、市电电流。 6.输入灵敏度支持2dBu/6dBu/12dBu三档可调 ，可通过PC软件或液晶屏设置。 7.支持多种输入源自由切换：模拟输入、AES3数字音频输入、Dante网络音频输入；模拟音频接口可级联 。 8.工作模式开关切换时，设备支持重新自动检测扬声器阻抗，并设置成对应参数。 9.网络 TCP/IP 控制，可实现多台设备管理，网络接口可级联 ，USB、RS485 支持外部协议控制；支持DANTE 网络音频输入，支持设定自定义主备模式，主信号故障时自动切换到备用信号。 10.支持宽电压运行等同或优于180-264VAC；支持负载过流警报功能，当通道当前电流比设定电流大时蜂鸣警报。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/矩阵@8Ω×4：≥500W×4；立体声/矩阵@4Ω×4：≥700W×4；桥接@16Ω×2：≥1000W×2；桥接@8Ω×2：≥1400W×2；桥接定压100V@10Ω:≥1000W×2。 12.输入灵敏度：等同或优于2dBu/6dBu/12dBu；输入阻抗：≤20kΩ 平衡；频率响应(@1W功率下）：等同或优于20Hz-20kHz /+1/-1dB；THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％；信噪比 (A计权)：≥99dB。 13.支持功放节能模式，功放无音频信号输出后三十分钟自动进入待机状态，当有信号输出时触发开启功放。" | 台 | 2 |  |
| 72 | 输入设备 | "智能化AV管理平台 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过ZX软件集中控制。 ★9.软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 10.设备具备≥8路HDMI输入接口，≥8路HDMI输出接口，并支持快速切换； 11.输入、输出接口支持HDMI1.4标准，分辨率支持≥4K；色彩空间支持RGB4:4:4，YCbCr4:4:4，YCbCr4:2:2； 12.输入内置≥7种EDID，支持自定义EDID； 13.支持断电记忆功能，以及支持待机、低功耗候命； 14.支持双向串口控制、面板按键控制，可选配网口控制。 15.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 16.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 17.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 18.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 19.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 20.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 21.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。" | 台 | 2 |  |
| 73 | 扩声系统设备 | "无线话筒主机 1.采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定。 2.可一键频率扫描，避开干扰；可一键红外对频。 3.具有混响、高中低音调节。 4.接收机采用2.2英寸TFT-LCD屏。 5.具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。" | 台 | 2 |  |
| 74 | 扩声系统设备 | "无线一拖四会议话筒 1.频率范围：470MHz~510MHz、540MHz~590MHz、640MHz~690MHz、807MHz~830MHz 2.调制方式：Pi/4-DQPSK 3.频率响应：20Hz~20kHz（±3db） 4.失真度：＜1% 5.输出功率：＞5dbm（高功率） 6.电池：18650锂电池（2550mAh）*1 7.电池使用时长（单个电池）：支持15小时；一台设备可扩展至4个电池支持60小时连续发言" | 台 | 4 |  |
| 75 | 扩声系统设备 | 手持话筒 1.音头：动圈式麦克风 2.频率范围：等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz 3.调制方式：pi/4-DQPSK 4.电池使用时长：>10H | 台 | 4 |  |
| 76 | 扩声系统设备 | "主席话筒 1.采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK-ZX调制方式。 2.支持自动频率扫描功能，可快速地找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节不低于25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，不低于高、中、低音三种调节档位。 6.支持音频加密功能，开启后话筒与接收机通过独特的ID码导频加密技术，不受同频段或其他设备干扰。 7.支持调节发射功率，包含高、低发射功率。 8.产品具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率状态、电量显示状态。 9.不低于1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 10.支持通过Type-C口进行充电。 11.设备电池孔位不低于4个，连续使用时长不低于15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至60小时。" | 台 | 2 |  |
| 77 | 扩声系统设备 | "接收机 1.采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定。 2.可一键频率扫描，避开干扰；可一键红外对频。 3.具有混响、高中低音调节。 4.接收机采用2.2英寸TFT-LCD屏。" | 台 | 1 |  |
| 78 | 扩声系统设备 | "信号发生器 1.机柜式设计 2.≥2种警报音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音； 3.≥2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）； 4.支持≥3种报警音频存储方式：≥1路话筒录音输入线路；≥1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频； 5.录、放音IC可存储长达等同或优于2～3分钟的录音（可反复擦写循环≥100000次）。" | 台 | 2 |  |
| 79 | 信息插座 | 地插HDMI，120MM.滑盖，6位铜地插。内含配套模块。 | 个 | 5 |  |
| 80 | 扩声系统设备 | "8路网络时序电源 1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。 3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。" | 台 | 3 |  |
| 81 | 显示设备 | 11寸无线触摸屏 10.4寸无线触摸屏，内置会议管理软件 | 台 | 2 |  |
| 82 | 机柜、机架 | "网络机柜 规格尺寸：标准19”标准机架通风顶盖/顶盖双散热排气风扇，后门网孔式散热设计，让整个设备柜形成良好的空气对流扇热。带锁可拆式/全钢化玻璃前门，五输出万能电源插座结构 " | 台 | 2 |  |
| 83 | 路由器 | "无线路由器 1、支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps，至少支持1个1G以太网端口、1个2.5GSFP光口。 2、支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。 3、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 4、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 5、支持内置蓝牙5.1。" | 台 | 2 |  |
| 84 | 显示设备 | 1、屏幕尺寸：98英寸，分辨率3840×2160（4K），16:9比例。 2、刷新率：原生144Hz，通过HSR倍频技术最高支持288Hz。 3、处理器：四核A73架构，1.35GHz。GPU：Mali G52 MC1。 4、内存：4GB RAM + 128GB存储空间。 5、网络：双频Wi-Fi 6（2.4G/5G），蓝牙5.2。 6、HDMI：2个HDMI 2.0（18Gbps）+ 2个HDMI 2.1（≥40Gbps）。 7、USB：1个USB 2.0 + 1个USB 3.0。 8、含无线投屏器 | 台 | 1 |  |
| 85 | 扩声系统设备 | "全频主音柱 1.采用≥8只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率≥300W；峰值功率≥1200W 5.灵敏度≥95dB(1M/1W) 6.最大声压级（额定/峰值）：120dB/126dB 7.标称阻抗≤4Ω 8.频率范围等同或优于70Hz-20kHz" | 台 | 2 |  |
| 86 | 扩声系统设备 | "专业功放 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。" | 台 | 1 |  |
| 87 | 分配网络 | "4路天线放大器 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。" | 个 | 1 |  |
| 88 | 显示设备 | "LED屏含框架、发送接收卡、连接线缆等 1、像素间距：2mm； 2、像素密度：250000点/㎡； 3、维护方式：完全前维护； 4、显示屏尺寸：显示尺寸：7.04m×4m； 5、封装品牌：国产铜线； 6、白平衡亮度：500 cd/㎡； 7、色温：3000-10000 K可调； 8、可视角：160°(H)/160°(V)； 9、对比度：3000：1； 10、色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内； 11、亮度均匀性：≥ 97％； 12、驱动方式：恒流驱动； 13、换帧频率：60 Hz； 14、刷新率：3840 Hz； 15、灰度等级：最大支持16 bit； 16、峰值功耗：≤420W/㎡； 17、平均功耗：≤140W/㎡； 18、支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告加盖厂商公章证明） ★19、支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告加盖厂商公章证明） 20、含功率不低于20KW的智能配电柜，壁挂支架以及屏内配套线材；" | m2 | 28.16 |  |
| 89 | 显示设备 | "LED处理器 1、20网口LED二合一拼控卡； 2、采用1U标准机箱机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率128x64； 3、支持3路视频信号输入（1路HDMI2.0、1路HDMI1.4和1路DVI） ，20路网口带载输出，带载高达1300万像素； 4、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放，支持任意切换，拼接； 5、支持多窗口显示：支持7个窗口任意布局，其中3个信源窗口、2个图片窗口、1个滚动文字窗口、1个底图窗口； 6、支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数； 7、支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接； 8、视频输入分辨率（HDMI2.0）：总分辨率不超过884W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：4096*2160@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz； 9、视频输入分辨率（HDMI1.4/DVI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：1920*1200@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz； 10、音频输入接口：HDMI内嵌*2； 11、音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1； 12、遥控器：支持红外遥控器、射频遥控器； 13、接口：HDMI2.0*1（视频环通输出）、HDMI1.4（视频预监输出）、DVI*1（视频环通输出）、10M/100M/1000M自适应以太网口*2（管理使用）、IR输入*1、串口*1、RS485*1、USB 2.0*1； 14、支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告加盖厂商公章证明） 15、支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节； 16、支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%； ★17、设备支持通过客户端、Web浏览器对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告加盖厂商公章证明）" | 台 | 1 |  |
| 90 | 软件 | "智能照明系统系统软件 B/S架构，Web云组态，包括数据通讯、模型设置，画面组态等 WEB在线配置，实时动态生效； 配合IOT模块，支持远程分布式数据采集，支持BACnet等多种通讯协议 不限IO点位及控制器数量，支持WebService" | 套 | 1 |  |
| 91 | 防火墙 | "智能照明系统网关 网关是一款基于Linux系统的硬件平台设计的产品。它支持HDL Buspro Setup Tool软件、ON+、云服务器等，集成场景、逻辑、安防、时钟、服务器自动提示升级等功能。通讯：1个以太网口，4个RS485口 外形尺寸：69*100*22mm" | 台 | 3 |  |
| 92 | 信息插座 | "通讯接口：2个RS485接口 功能：8路20A开关输出，最大容量160A 辅助：4路可编程DI输入，支持消防联动控制 尺寸：180*100*64mm；35mm导轨安装 供电：AC220V 50Hz" | 个 | 11 |  |
| 93 | 抄表采集系统安装调试 | 能耗系统电表采集器，通讯：1个以太网口，2个RS485口 外形尺寸：69*100*22mm | 台 | 6 |  |
| 94 | 抄表采集系统安装调试 | 能耗系统水表采集器，通讯：1个以太网口，2个RS485口 外形尺寸：69*100*22mm | 台 | 4 |  |
| 95 | 配电箱 | "通讯机箱 通讯机箱含：开关、电源、接线端子等（高400*宽300*厚200）" | 台 | 6 |  |
| 96 | 软件 | "能源管理系统软件 建筑能耗统计、组织能耗统计、设备能耗统计 自定义报表能耗定额通讯调试及设备调试：电表及通讯采集器参数设置，通讯驱动协议对接、通讯组网调试 后台系统软件数据接入集成：后台系统数据接入，软件界面组态、脚本编辑、数据库配置、数据接口集成 " | 套 | 1 |  |
| 97 | 抄表采集系统安装 | "多联机系统接口 MODBUS/BACNET 通讯：1个以太网口，4个RS485口 外形尺寸：69*100*22mm,含控制箱" | 个 | 9 |  |
| 98 | 控制器 | "网络型控制器 处理器：64 位 Cortex-A53 四核 CPU，1G FLASH 8G存储内存， 网络：2*RJ45 10/100M BaseT ，支持BACnetIP/ModbusTCP，电源：24VDC,2.5W外形尺寸：105 x 85 x 35 mm" | 台 | 1 |  |
| 99 | 控制箱 | DDC控制箱含模块，详见DDC点表划分，包含箱体、内部元器件、接地等 | 台 | 5 |  |
| 100 | 传感器 | "浮球液位开关，输出：ON/OFF，10A/250VAC 3M电缆，防护等级：IP68" | 支 | 30 |  |
| 101 | 传感器 | "壁挂一氧化碳传感器 ""测量范围：0-1000ppm;测量精度：±5%FS 信号输出：RS45;外壳防护等级：IP45""" | 支 | 5 |  |
| 102 | 传感器 | "水质检测变送器 浊度，余氯，PH值检测，MODBUS RTU协议" | 支 | 1 |  |
| 103 | 软件 | "自控软件 采用以太网TCP/IP的方式与客户的企业级网络相连接，其典型作用是协调所有网络浏览器上用户对系统的访问（不能少于5个用户同时登入）。数据管理服务器是可扩展平台，同时为连接到网络浏览器的多个用户服务。它还为历史数据存档提供多种选择的数据库软件" | 套 | 1 |  |
| 104 | 防静电活动地板 | 600x600x35；抗静电架地板（含支架） | m2 | 135.00 |  |
| 105 | 接线盒 | 局部等电位箱 | 个 | 4 |  |
| 106 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJR-6 | m | 50.00 |  |
| 107 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJR-16 | m | 50.00 |  |
| 108 | 设备支吊架 | 散力支架8#槽钢焊接制作安装 | m | 36.00 |  |
| 109 | 配电箱 | 弱电机房强电配电箱，箱内主要元器件详见系统图 | 台 | 2 |  |
| 110 | 蓄电池 | 1、UPS电池； 2、标称电压：12V； 3、额定容量：100Ah； 4、内阻：约4、9mΩ； 5、短路电流：2500A； | 个 | 128 |  |
| 111 | 接地母线 | 100x0.3铜带，厚度满足国家标准要求 | m | 170.00 |  |
| 112 | 接地母线 | 30x3铜带，厚度满足国家标准要求 | m | 66.00 |  |
| 113 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 20KVA UPS 1、三进三出高频在线式UPS主机； 2、额定容量：18KW/20KVA； 3、额定输入电压：380/400/415Vac； 4、输入电压范围：138～485Vac； 5、相数：三相五线； 6、输入频率范围：40~70 Hz； 7、输入功率因数：满载≥0.99； 8、输出电压：380/400/415(1±1%)Vac； 9、输出频率：市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1); 电池模式：50/60(±0.1)； 10、整机效率：≥95%； 11、功率因数：0.9； 12、过载能力：115％以下：长时间运行；115％~130％：15min；130％~155％：1min；＞155%：200ms； 13、电池电压：支持24-40节可设(默认32节)； 14、告警功能：具备LCD和蜂鸣器声光告警； 15、保护功能：具备输出过载、短路；电池欠压、过压；充电过温、短路；交流输入电压、频率、相序异常；UPS过温、风机故障等； 16、通信功能：通讯功能标配 RS485，可定制 RS232、干接点 、SNMP； 17、具有双键组合开关机功能，主机开机应同时按ON双键，关机应同时按OFF双键。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） 18、★具有并机通信冗余功能，当单根并机线故障时，不影响UPS并机输出。（提供公安部检测报告复印件加盖厂商公章证明） | 台 | 2 |  |
| 114 | 系统调试 | 各个系统调试、含光纤熔接、双绞线测试、LED屏幕、多媒体系统调试等一项包干，结算不予调整 | 项 | 1 |  |
| 115 | 多媒体辅材 | 多媒体系统、高清线、音箱线、电源线等配套辅材一项包干，结算不予调整 | 项 | 1 |  |
| 116 | 防火封堵 | 桥架穿楼板墙面防火堵洞一项包干 | 项 | 1 |  |
|  | 综合管路 |  |  | 0 |  |
| 117 | 桥架 | 弱电桥架（内置金属隔板）CT 200*100 | m | 807.67 |  |
| 118 | 桥架 | 弱电桥架（内置金属隔板）CT 300*100 | m | 583.29 |  |
| 119 | 桥架 | UPS桥架 100*50 | m | 15.06 |  |
| 120 | 铁构件 | 铁构件制作安装，刷油，除锈 | kg | 1687.22 |  |
| 121 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 | m | 3479.58 |  |
| 122 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 | m | 3027.92 |  |
| 123 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG32 | m | 27.65 |  |
| 124 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 292.59 |  |
| 125 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25 | m | 1447.55 |  |
| 126 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32 | m | 67.72 |  |
| 127 | 配管 | 2SC25地埋敷设 | m | 24.86 |  |
| 128 | 配管 | 2SC32地埋敷设 | m | 29.26 |  |
| 129 | 配管 | 4SC50地埋敷设 | m | 288.35 |  |
| 130 | 配管 | 4SC100地埋敷设 | m | 29.57 |  |
| 131 | 配管 | 6SC100地埋敷设 | m | 23.88 |  |
| 132 | 配管 | 4PE50地埋敷设 | m | 179.58 |  |
| 133 | 光缆 | 槽内4芯室内单模光纤 | m | 2723.12 |  |
| 134 | 光缆 | 槽内6芯室内单模光纤 | m | 1291.46 |  |
| 135 | 光缆 | 穿管6芯室外单模光纤 | m | 774.51 |  |
| 136 | 光缆 | 槽内12芯室内单模光缆 | m | 227.24 |  |
| 137 | 光缆 | 槽内36芯室内单模光纤 | m | 148.38 |  |
| 138 | 光缆 | 槽内72芯室内单模光纤 | m | 131.54 |  |
| 139 | 大对数电缆 | 槽内25对大对数电缆 | m | 227.24 |  |
| 140 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 Cat6 | m | 22032.34 |  |
| 141 | 双绞线缆 | 双绞线缆 槽内穿放 Cat6 | m | 7759.50 |  |
| 142 | 配线 | 多芯线 WDZ-RYSP2*1.0 | m | 1124.37 |  |
| 143 | 配线 | 多芯软导线线槽配线 WDZ-RYSP2*1.0 | m | 2463.53 |  |
| 144 | 配线 | 多芯线 WDZ-RYY-2*1.0 | m | 1991.00 |  |
| 145 | 配线 | 多芯软导线线槽配线 WDZ-RYY-2*1.0 | m | 12681.00 |  |
| 146 | 配线 | 多芯线 WDZ-RYY6*1.0 | m | 58.67 |  |
| 147 | 配线 | 多芯软导线线槽配线 WDZ-RYY6*1.0 | m | 563.30 |  |
| 148 | 配线 | 多芯线 WDZ-RYY8*1.0 | m | 50.00 |  |
| 149 | 配线 | 多芯软导线线槽配线 WDZ-RYY8*1.0 | m | 157.66 |  |
| 150 | 配线 | 多芯线 WDZ-RYYP-2*1 | m | 84.83 |  |
| 151 | 配线 | 多芯软导线线槽配线 WDZ-RYYP-2*1 | m | 250.06 |  |
| 152 | 配线 | 多芯线 WDZ-RYYP6*1.0 | m | 42.11 |  |
| 153 | 配线 | 多芯软导线线槽配线 WDZ-RYYP6*1.0 | m | 42.11 |  |
| 154 | 配线 | 多芯线 WDZ-RYYP8*1.0 | m | 3.50 |  |
| 155 | 配线 | 多芯软导线线槽配线 WDZ-RYYP8*1.0 | m | 38.78 |  |
| 156 | 配线 | 多芯线 WDZ-RYS2*1.5 | m | 782.83 |  |
| 157 | 配线 | 多芯线 WDZ-RYSP-6*1.0 | m | 105.84 |  |
| 158 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*16,含电缆头制安 | m | 20.00 |  |
| 159 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*10,含电缆头制安 | m | 20.00 |  |
| 160 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-3*4,含电缆头制安 | m | 794.45 |  |
| 161 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJ-4 | m | 200.00 |  |
| 162 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJR-4 | m | 100.00 |  |
| 163 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJ-6 | m | 100.00 |  |
| 164 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJR-6 | m | 50.00 |  |
| 165 | 开槽补槽 | 墙地面配管开槽补槽、含墙面修复，一项包干,结算不予调整 | 项 | 1 |  |
| 166 | 挖沟槽土方 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 175.00 |  |
| 167 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 37.50 |  |
| 168 | 余方弃置 | 自卸汽车运土方~运距5(km) | m3 | 137.50 |  |
| 169 | 人(手)孔井 | 0#手孔井，尺寸按设计要求 | 座 | 11 |  |
| 170 | 人(手)孔井 | 2#手孔井，尺寸按设计要求 | 座 | 2 |  |

注：

- 1、供应商的报价包含但不仅限于包括货款、基础、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、运维、修复安装时被破坏的建筑、总承包配合费（总承包单位配合产生的费用，由投标人综合考虑在投标总价中）、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润等一切成本及费用。

- 2、招标文件与图纸中参数要求不一致的以招标文件为准，如出现某产品品牌名称的仅供参考。

3、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

4、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

5、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证、节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

6、▲本次采购的货物属于政府强制采购节能产品的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效投标处理。

7、支持创新发展

7.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

7.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

三、其他要求

1、技术要求

为保证系统的稳定性和兼容性，要求能够无缝接入相应系统。实际情况可能会有所变化，设计图纸中的设施设置若有存在不合理的情况，要求承建单位及时与业主单位和设计单位联系。

2、施工组织要求

为确保项目的顺利实施，投标人需制定切实可行的施工组织方案。

3、维护期限及维护期内要求

▲3.1 合同货物从项目验收后合格之日起，要求供应商原厂三年免费质保，两年免费更换。（设备技术参数中另有明确的除外）。

3.2质量保证期内提供免费上门维护、修复服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，当即响应，4小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用。为保证设备持续运行，中标供应商应保证相关设备备品备件的长期供应。

3.3投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

3.4完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

3.5明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

4、工期要求

▲4.1工期要求：根据主体工程施工进度安排，具体以采购人通知为准。须按采购人要求的工期内完成供货、安装、调试直至能正常使用（注：1.配合总包单位及结合各专项工程交叉进行。2.需要配合作业时，采购人提前24小时通知供应商，如未按时到场实施的，按5000元/天进行扣罚）。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失，同时采购人有权解除合同。

- 注：中标人逾期交付货物的，每逾期一天扣成交总价的1‰作为违约金支付给采购人，采购人可从待付货款中扣除。逾期超10个工作日不能交货，采购人可解除合同。中标人因逾期交货或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 4.2 交货地点：采购人指定地点

- 4.3 中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货。

- 4.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

- 4.5 安装过程中发生的费用由供应商负责。

- 4.6 供应商应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中采购人需配合的内容。

- 4.7	随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

5、项目验收

5.1项目竣工后，施工方必须向使用方提交四套完整的竣工资料。

5.2工程整体完工且通过初验，采购单位将会同有关部门、监理单位以及聘请技术顾问进行最终验收。

5.3中标供应商应在验收中提供用户认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关国家、地方、行业的标准，如若中标，经用户方确认后作为验收的依据。

5.4系统验收前要通过有资质的第三方检测。

- 5.5 供货方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。验收所需资料及验收合格条件：操作培训签字，维修培训签字，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，维修说明书及电子版（扫描件有效）。

- 5.6 ▲货物送到采购人指定地点，且须随货附厂家或代理商的产品授权，否则采购人有权不予接收。

- 5.7 供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

- 5.8 若因投标供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标供应商承担，且采购人有权选择退货，并保留向投标供应商索赔的权利。

- 5.9 投标供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理，投标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购方应于收到货物后，对货物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3日内安排重新发货。材料的装卸由投标供应商负责，装卸过程如有损坏，投标供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

- 5.10 投标供应商需需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,采购人将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

- 5.11 采购人将对到货设备进行严格验收, 供应商投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到招标文件技术要求的,做验收不通过处理,如中标投标供应商在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚;供应商到货及指导安装,退货等所造成的损失自行承担,供应商须慎重投标。

- 6、其他说明

- 6.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

- 6.2供应商需缴纳货物运送的运费，费用包含在投标报价中，采购人不再另外支付。

- 6.3如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供正常使用所需的所有配件并承担产生的相关费用。

四、商务条款：

1、付款方式：

（1）履约保证金：合同签订后七个工作日内，中标供应商应提供合同总价1％的履约保证金（转账或汇票或保函（见索即付）等方式）。履约保证金在供货并安装完成后七个工作日内一次性退还（扣除相应处罚金额后）。

（2）合同签订后七个工作日内，采购人支付给中标人合同总价30%的预付款。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

②在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（3）项目验收合格后采购人应当自收到发票后15日内支付至合同总价的80%。

（4）项目结算审核完成并上交全部资料后，甲方向乙方支付至审定结算总价的97%，余款3%作为工程质量保修金（质量保修期满后无息退还质量保修金）。（中标供应商必须开具结算金额100%的正式税务发票）

注：该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

2、报价方式

质保期满后的维保费、软件升级费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

五、工作范围

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、检验检测、通过验收；

2、完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3、质保期内的维保及维修；

4、售后服务的措施及承诺。

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、供应商所投主要技术参数、措施、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

▲5、本次采购采用资格、商务技术、报价部分分别评审，评标委员会首先评审供应商资格、商务技术部分，资格、商务技术部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商资格、商务技术部分部分的投标文件中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

- 6、本项目采用总价包干，供应商的报价包含但不仅限于包括货款、基础、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、运维、修复安装时被破坏的建筑、总承包配合费（总承包单位配合产生的费用，由投标人综合考虑在投标总价中）、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润等一切成本及费用。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲8、本项目采购预算为3688902元人民币，最高限价为3504457元人民币。如果仅仅某个（些）供应商的报价超出最高限价的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

9、供应商资格的审查和认定

9.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

9.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

9.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

▲10、若供应商接到采购人派遣通知后，不能按期保质保量完成服务的，除承担相关责任外，甲方可相应没收履约保证金。

11、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载采购文件，不接受现场报名。

12、本次采购文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

13、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

15、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

16、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

17、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

18、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

本项目招标文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“乐采云平台”的账号注册。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）《资格文件》目录（自拟）

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖投标供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖投标供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖投标供应商公章）；

- 供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函，格式见附件。

- 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加投标时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法 人代表身份证明；如为授权代表提供授权书；（格式见附件）。

上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。

2.2报价文件组成

- “报价文件”封面、

2) 《报价文件》目录（格式自拟）

3）开标一览表

4）分项报价表

5）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（如是，请提供）

2.3商务技术文件组成

- 1） 商务技术文件封面

- 2）《商务技术文件》目录（自拟）

- 3）供应商自评分指引表

- 4）供应商参与采购活动投标资格声明函

- 5）投标函；

- 6）投标供应商情况声明（后附企业简介）

- 7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表

- 8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

- 9）商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟）；

- 10）项目方案 (格式见附件也可自拟）；

- 11）项目人员配置情况(格式见附件也可自拟）；

- 12）供应商2022年1月1日以来的的业绩（按评审细则要求提供）(格式见附件也可自拟）；

- 13）备品备件及专用工具(格式见附件也可自拟）；

- 14）投标供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有）；

3、投标文件编制

3.1本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）在所有投标文件解密成功后，采购代理机构向各投标供应商发起在线询标确认是否存在影响公平竞争情况；如各投标供应商对采购活动现场情况无异议，须在20分钟内填写（签章）完成《采购活动现场确认声明书》并在询标确认中作为附件上传至“乐采云平台”或发送至购组织机构邮箱：50881236@qq.com，否则按投标供应商默认处理；

注：格式详见“第三部分供货商须知”中的“附件2-9-2、采购活动现场确认声明书格式”。

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.3评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人，或不同联系人的联系电话一致的；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或或IP地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（七）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（八）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标供应商主动联系采购代理单位领取中标通知书后与采购人签订合同（中标通知书发出之日起30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1采购代理服务费向中标供应商收取，中标供应商在领取中标通知书前，支付给代理单位

42500元的招标代理服务费，供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。

招标代理服务费汇入以下账号：

户  名：浙江之信工程项目管理有限公司苍南分公司

账  号：1203284609200032382

开户行：中国工商银行苍南县支行江湾分理处

5.2中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，由此产生的一切后果中标供应商自行负责。

第四部分 合同格式（仅供参考，以实际订立合同为准）

- 龙港市人力资源市场及邻里中心（XC-B11-e、XC-B13-b）地块建设工程智能化项目合同

年    月    日，龙港市新城建设发展集团有限公司以公开招标方式对龙港市人力资源市场及邻里中心（XC-B11-e、XC-B13-b）地块建设工程智能化项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经龙港市新城建设发展集团有限公司 (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同价

合同金额（人民币）：      元，大写      元整；

二、对乙方的基本要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 品牌 | 产地 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1、乙方的中标价包含但不仅限于包括货款、基础、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、运维、修复安装时被破坏的建筑、总承包配合费（总承包单位配合产生的费用，由投标人综合考虑在投标总价中）、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由乙方承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，以及中标后乙方因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润等一切成本及费用。

- 2、招标文件与图纸中参数要求不一致的以招标文件为准，如出现某产品品牌名称的仅供参考。

3、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，甲方将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

4、本项目甲方将对到货设备进行严格验收，乙方投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此甲方有权无条件取消合同并给予相应处罚；提分到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，乙方须慎重投标。

5、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，乙方未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为乙方投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证、节能产品认证等），乙方须在甲方对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，甲方给予退货、解除合同或经甲方同意换货处理，乙方自行承担由此造成的损失。

6、本次采购的货物属于政府强制采购节能产品的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），甲方须提供获得节能产品认证的货物，并按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

三、其他要求

1、技术要求

为保证系统的稳定性和兼容性，要求能够无缝接入相应系统。实际情况可能会有所变化，设计图纸中的设施设置若有存在不合理的情况，要求乙方及时与甲方和设计单位联系。

2、施工组织要求

为确保项目的顺利实施，乙方需制定切实可行的施工组织方案。

3、维护期限及维护期内要求

▲3.1 合同货物从项目验收后合格之日起，要求供应商原厂三年免费质保，两年免费更换。（设备技术参数中另有明确的除外）。

3.2质量保证期内提供免费上门维护、修复服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，当即响应，4小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用。为保证设备持续运行，乙方应保证相关设备备品备件的长期供应。

3.3乙方应提供技术支持方案，内容由乙方根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

3.4完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、乙方可能增加的服务承诺等。

3.5明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

4、工期要求

▲4.1工期要求：根据主体工程施工进度安排，具体以采购人通知为准。须按采购人要求的工期内完成供货、安装、调试直至能正常使用（注：配合总包单位及结合各专项工程交叉进行。2.需要配合作业时，采购人提前24小时通知供应商，如未按时到场实施的，按5000元/天进行扣罚）。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失，同时采购人有权解除合同。

- 注：乙方逾期交付货物的，每逾期一天扣成交总价的1‰作为违约金支付给甲方，甲方可从待付货款中扣除。逾期超10个工作日不能交货，甲方可解除合同。乙方因逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 4.2 交货地点：甲方指定地点

- 4.3 乙方应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货。

- 4.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

- 4.5 安装过程中发生的费用由乙方负责。

- 4.6 乙方应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中甲方需配合的内容。

- 4.7	随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

5、项目验收

5.1项目竣工后，施工方必须向使用方提交四套完整的竣工资料。

5.2工程整体完工且通过初验，甲方将会同有关部门、监理单位以及聘请技术顾问进行最终验收。

5.3乙方应在验收中提供用户认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关国家、地方、行业的标准，如若中标，经用户方确认后作为验收的依据。

5.4系统验收前要通过有资质的第三方检测。

- 5.5 乙方应提供设备的有效检验文件，经甲方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。甲方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。验收所需资料及验收合格条件：操作培训签字，维修培训签字，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，维修说明书及电子版（扫描件有效）。

- 5.6 ▲货物送到甲方指定地点，且须随货附厂家或代理商的产品授权，否则甲方有权不予接收。

- 5.7 乙方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

- 5.8 若因投标乙方产品质量或运输等问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由乙方承担，且甲方有权选择退货，并保留向乙方索赔的权利。

- 5.9 乙方在材料到货、装卸和验收期间应接受甲方的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购方应于收到货物后，对货物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知乙方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后3 日内安排重新发货。材料的装卸由乙方负责，装卸过程如有损坏，乙方应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。

- 5.10 乙方需需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,甲方将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其乙方资格并有保留追究责任的权利。

- 5.10 甲方将对到货设备进行严格验收, 供应商投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到招标文件技术要求的,做验收不通过处理,如乙方在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，对此甲方有权无条件取消合同并给予相应处罚;供应商到货及指导安装,退货等所造成的损失自行承担,供应商须慎重投标。

- 6、其他说明

- 6.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，乙方应提供甲方没有规定但乙方认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

- 6.2供应商需缴纳货物运送的运费，费用包含在投标报价中，甲方不再另外支付。

- 6.3如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成甲方不能正常使用，供应商须免费提供正常使用所需的所有配件并承担产生的相关费用。

四、项目人员：（后附人员清单）

（1）项目负责人、项目组管理人员之间不得相互兼任。

（2）项目组各岗位人员人数构成则由乙方根据自身情况提出最优配置并保证有关人员按实参与监理例会及相关会议等，如没达到甲方要求出席相关会议等情形的，将进行相应的处罚处理，项目负责人不达标的，一次扣5000元；项目组管理人员不达标的，一次扣2000元/人。

五、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

1、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、本项目所有成果的版权属甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方提供，否则，按国家法律和有关规定追究乙方的一切责任。

3、本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属甲方拥有，乙方无权在技术要求规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、修改、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。

七、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人提供。甲方有绝对权力阻止分包。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、商务条款

1、付款方式：

（1）履约保证金：合同签订后七个工作日内，乙方应提供合同总价1％的履约保证金（转账或汇票或保函、保函（见索即付）等方式）。履约保证金在合同完成后七个工作日内一次性无息退还（扣除相应处罚金额后）。

（2）合同签订后七个工作日内，甲方支付给乙方合同总价30%的预付款。

注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可按乙方的意见执行。

②在签订合同时，乙方要求预付款的。甲方有权要求乙方提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（3）项目验收合格后甲方应当自收到发票后15日内支付至合同总价的80%。

（4）项目结算审核完成并上交全部资料后，甲方向乙方支付至审定结算总价的97%，余款3%作为工程质量保修金（质量保修期满后无息退还质量保修金）。（中标供应商必须开具结算金额100%的正式税务发票）

注：该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，甲方有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。甲方不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

九、合同履行方式及履行地点

1、履行方式：交付项目成果

2、履行地点：甲方指定地点

十、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由双方合议定价。

（3）解除合同。

3、如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

4、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方支付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额向乙方支付每日万分之三违约金。

3、乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期天数向甲方支付每日万分之三违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能竣工的，甲方可解除本合同。乙方因逾期竣工或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同款项百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向人民法院起诉。

十四、合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

十五、合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

十六、合同的份数

本合同一式   份，双方各执    份，代理机构执    份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

十七、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲    方：（盖章）                    乙    方：（盖章）

法 定 代 表 人或其授权的代理人：           法 定 代 表 人或其授权的代理人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

地    址：                            地    址：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

签订日期：  年 月  日                 签订日期：   年 月  日

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

第五部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

龙港市人力资源市场及邻里中心（XC-B11-e、XC-B13-b）地块建设工程智能化项目

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：

投标供应商名称（盖章）：_______________________________________

投标供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖投标供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖投标供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖投标供应商公章）。

### 1.4供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：

声明函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 2.我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 3.我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 4.我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

### 1.5法定代表人授权书

法定代表人授权书

龙港市新城建设发展集团有限公司 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

## 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

龙港市人力资源市场及邻里中心（XC-B11-e、XC-B13-b）地块建设工程智能化项目

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：

投标供应商名称（盖章）：_______________________________________

投标供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.3开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  项目编号：

| 项目名称 | 投标总价（元） | 工期 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙港市人力资源市场及邻里中心（XC-B11-e、XC-B13-b）地块建设工程智能化项目 | 大写 ： 小写 ： |  |  |  |

注：1、开标一览表中投标报价包含但不仅限于包括货款、基础、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、运维、修复安装时被破坏的建筑、总承包配合费（总承包单位配合产生的费用，由投标人综合考虑在投标总价中）、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润等一切成本及费用。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.4分项报价表

分项报价表

项目名称：                                        项目编号：         价格单位：元人民币

| 序号 | 建设内容 | 技术参数 | 单位 | 工程量 | 制造商/产地/品牌（如有） | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1）本表投标总价应与“开标一览表”中投标总价相一致；

2）本项目为交钥匙项目，除采购人提供合同约定的配合内容外，其他均由供应商完成。本项目价格包含但不仅限于包括货款、基础、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、运维、修复安装时被破坏的建筑、总承包配合费（总承包单位配合产生的费用，由投标人综合考虑在投标总价中）、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润等一切成本及费用。

3）所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价。

4）本表中未列出但可能涉及的服务视为“免费”提供。

5）表格可扩展。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 2.5 符合政府采购扶持政策的相关证明材料（如是）

### 2.5.1 中小企业声明函及相关证明材料（如是）

### 中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）所有投标产品均为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕8号)，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

龙港市人力资源市场及邻里中心（XC-B11-e、XC-B13-b）地块建设工程智能化项目

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

投标供应商名称（盖章）：_______________________________________

投标供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

3.4供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.5投标函

投标函

龙港市新城建设发展集团有限公司 ：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守投标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查投标文件的全部内容，包括投标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果投标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交投标文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。

### 3.6投标供应商基本情况说明

投标供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：___________________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________

（7）实收资本：____________________________________________________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：__________________________________________________________

2）流动资产：__________________________________________________________

3）长期负债：__________________________________________________________

4）流动负债：__________________________________________________________

5）净    值：__________________________________________________________

6）主要负责人姓名：___________________________________________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：无_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________________

4、近三年的年营业总额：____________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照采购文件要求出示有关证明文件。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：            项目编号：           项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

### 3.9商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

### 3.10项目实施方案

- 项目实施方案

（格式自拟）

### 3.11项目人员配置情况

- （一） 人员配置

项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事类似项目简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （二） 项目主要人简历表

项目主要负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 3.12业绩证明

供应商2022年1月1日以来的类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 3.13备品备件及专用工具

备品备件及专用工具（如有）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

### 3.14投标供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

投标供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：

项目编号：

投标供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

附件2-9-2、

采购活动现场确认声明书

浙江之信工程项目管理有限公司:

本人 ____________（授权代表姓名），经由_____________（单位） ________（法定代表人姓名）合法授权参加    （项目名称）  （项目编号）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系	B．行政隶属关系	C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位口与其他所有供应商之间均不存在利害关系口与                 （供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务 往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况                                         。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      供应商之间存在或可能存在上述第二条第             项利害关系。

（供应商代表签名）：

年   月    日

注：投标文件解密结束后，各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在20分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：50881236@qq.com。

# 第六部分  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、采用技术资信标合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术资信标进行综合评审。并最终根据各技术资信标合格投标人的技术资信标和商务标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，采购人会首先对投标人资格性检查进行初审，初审合格后由评标委员会进行符合性检查，凡投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标文件中含义不明确，同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）采用综合评分法，其中技术资信标70分，商务标30分。

（2）本次招标设有最高投标限价3504457元，如果所有供应商的报价均超出采购最高投标限价且采购人确认不能支付的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算，则该供应商作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

评 标 细 则

- 一、技术资信综合评分70分

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名，小数点保留一位。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 8 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理认证证书的每个得1分，本项最高得3分。 |
|  |  |  | 投标人具有CCRC信息系统安全运维服务三级及以上、 CCRC信息系统安全集成服务三级及以上证书的每个得1.5分，本项最高得3分。 |
|  |  |  | 根据投标人企业资质、履约能力、企业经营状况及获得荣誉等情况进行打分。（0-2分） |
| 2 | 类似项目业绩 | 2 | 提供自 2022年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）同类项目业绩的，每份有效合同得1分，本项最高得2分。 注：须提供合同（扫描件或复印件）并加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 3 | 投标产品的符合度 | 32 | 根据投标人响应文件涉及产品的详细性能指标、参数及其证明材料是否符合招标文件要求进行评审打分： 未标注“★”的技术参数负偏离的，每项扣0.5分；标注“★”的重要技术参数负偏离的，每项扣1分，扣完为止，本项满分得分为32分。 注：带“★”的重要技术参数需提供功能截图或其他相关证明材料，并加盖投标人公章，如未提供或提供内容不全、不清晰，则不得分。 |
| 4 | 拟派项目团队情况 | 10 | 1、项目负责人（1名）：每具备以下任意一本证书的得1分，本项最高得2分。 ①一级建造师（机电工程）证书； ②高级信息系统项目管理师证书。 注：须提供以上人员在本单位近三个月内任意一个月的社保缴纳证明扫描件，否则不得分。 |
|  |  |  | 2、项目技术负责人（1名）：每具备以下任意一本证书的得1分，本项最高得2分。 ①高级工程师（信息安全）； ②中级及以上网络工程师。 注：须提供以上人员在本单位近三个月内任意一个月的社保缴纳证明扫描件，否则不得分。 |
|  |  |  | 3、项目组其他团队成员（除项目技术负责人、项目负责人外）：每具备以下任意一本证书的得1分，本项最高得6分。 ①安全防范类证书； ②综合布线类证书； ③弱电类证书； ④机电类证书。 注：（1）须提供以上人员在本单位近三个月内任意一个月的社保缴纳证明扫描件，否则不得分。 （2）本项最高得6分。 |
| 5 | 项目实施服务 | 8 | 1、投标人针对本项目制定的施工方案工期承诺、施工流程、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施、环境保证措施等由专家进行综合打分。（0-4分） 2、根据投标人提供项目施工、安装和调试、测试、调优、验收方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况等进行评审。（0-4分） |
| 6 | 售后运维服务 | 7 | 1、根据投标人售后服务方案（包括售后服务承诺，保修部件范围，保修、服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施）等情况进行评分。（0-3分） 2、根据投标人在项目所在地售后服务网点的配置情况（包括本地化售后服务机构数量，服务网点距离施工地点的距离，售后服务人员配备等），进行综合评分。（0-2分） |
|  |  |  | 1、本项目所有产品免费质保期不得少于3年，投标人承诺的免费质保期在3年基础上每增加12个月加1分，本项最多得1分。 |
|  |  |  | - 2、投标人具有五星级售后服务认证证书得1分。 - 注：提供证书扫描件加盖公章未提供不得分。 |
| 7 | 培训方案 | 3 | 根据投标人给出的培训承诺和培训方案的合理性、计划安排是否及时缜密、培训内容是否科学有效进行评审。（0-3分） |

二、商务标评分，满分30分。

1、投标价格的合理性：分析报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。报价分计算方法：满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为30分（即价格权值为30%）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（精确到小数点后二位）：投标报价得分=(投标基准价／最后投标报价)×价格权值×100

2、为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

如果本次采购所有供应商的报价均超出采购预算，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算的，则该供应商按无效投标处理。

3、本项目在报价评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

3.1投标供应商必须同时满足以下所有规定，方可享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

（1）投标供应商必须符合工信部联企业[2011]300 号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

（2）投标供应商所投产品必须全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

（3）投标供应商必须提交《中小企业声明函》，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（货物或服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料。

3.2本项目非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业货物报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与报价评审。

3.3 小、微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受10%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受10%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。联合体投标的，提供与联合体成员评分内容相对应的相关证明材料均予以认可。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商；如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交单位；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。